## 表 １９１
表 １９１ 旅館衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 浴 槽 水 | [14 empty] | フロント受付台 |  |  | 水素イオン濃度 | 遊離残留塩素濃度 | 水温 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 温度 | 相対湿度 | 一酸化炭素濃度 | 二酸化炭素濃度 | その他
|  |  | 遊離残留 塩素濃度 |  |  | 濁 度 |  |  | 過マンガン酸 カリウム消費量 |  |  | 大腸菌群 |  |  | レジオネラ 属菌 |  |  | 照 度
|  |  | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 22 | 149 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
川崎 | 10 | 113 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
宮前 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
麻生 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）川崎市旅館業法施行条例及び川崎市旅館業法施行細則に基づき、＜浴槽水＞遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上・1.0mg/L以下、濁度は５度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出（10cfu/100mL未満）、＜フロント受付台＞照度は150lux以上を適とした。
資料：生活衛生課