## 表 ２１９
表 ２１９ 水質検査結果
|  |  | 総数 |  | 専用 水道 |  |  |  | 簡易 専用 水道 |  | 小規模 受水槽 水 道 |  | 小規模 水道 |  | 飲用 井戸 |  | 災害時協力井戸
[5 empty] | 受水型 |  | 自己水源併用型 | [9 empty] | 飲料水（再掲） |  | 生活用水 供給施設
検査施設数 |  |  | 105 | 61 | 0 | （-） | 10 | （-） | 0 | （-） | 7 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 61
検体数 |  |  | 105 | 61 | 0 | （-） | 10 | （-） | 0 | （-） | 7 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 61
総数 |  |  | 1122 | 61 | 0 | （-） | 10 | （-） | 0 | （-） | 63 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1049 | 61
内 訳 | 1 | 一般細菌 | 90 | 7 | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 7
| 2 | 大腸菌 | 90 | 11 | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 11
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 4 | 水銀及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 5 | セレン及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 6 | 鉛及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 8 | 六価クロム化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 90 | 1 | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 1
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 89 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 86 | （-）
| 12 | フッ素及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 14 | 四塩化炭素 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 15 | １，４－ジオキサン | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 16 | シス－１，２－ジクロロエチレン | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 17 | ジクロロメタン | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 18 | テトラクロロエチレン | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 19 | トリクロロエチレン | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 20 | ベンゼン | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 21 | 塩素酸 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 22 | クロロ酢酸 | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 23 | クロロホルム | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 26 | 臭素酸 | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 27 | 総トリハロメタン | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 30 | ブロモホルム | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 31 | ホルムアルデヒド | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 34 | 鉄及びその化合物 | 88 | 14 | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 14
| 35 | 銅及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 37 | マンガン及びその化合物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 38 | 塩化物イオン | 90 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | （-）
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 88 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | （-）
| 40 | 蒸発残留物 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 42 | ジェオスミン | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 43 | ２－メチルイソボルネオール | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 45 | フェノール類 | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 46 | 有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量） | 90 | 1 | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 1
| 47 | PＨ値 | 90 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | （-）
| 48 | 味 | 9 | 1 | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 6 | 1
| 49 | 臭気 | 90 | 6 | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 6
| 50 | 色度 | 90 | 11 | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 11
| 51 | 濁度 | 90 | 9 | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 3 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 87 | 9
| 52 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 53 | 残留塩素 | 1 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 1 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 54 | 腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７ | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 55 | クリプトスポリジウム | 14 | (-) | 0 | （-） | 10 | （-） | 0 | （-） | 4 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 56 | 真菌類 | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
| 57 | フェニトロチオン | 0 | (-) | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-） | 0 | （-）
注） （ ）内は不適件数の再掲
資料：生活衛生課 | [5 empty] | 0