測定記録シート　Ａ　　　　　　／

年　　月　　日（記入日）           　   　　監督職員名

| 施設名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| (1)建物種別 | 1.医療施設 2.福祉施設 3.教育施設 4.官公庁施設 5.その他（ ） |
| (2)工事種別 | 1.新築 2.改築 3.増築 4.修繕 |
| (3)構造 | 1.RC造 2.SRC造 3.S造 4.木造 5.その他（ ） |
| (4)階数 | 地上 階 地下 階 |
| (5)延べ面積 | ㎡ |
| (6)完成年月日 |  |
| (7)施工業者 |  |
| (8)換気方式 | 常時機械換気システム | 有・無 |
|  | 1.第1種換気 2.第2種換気 3.第3種換気 4.第4種換気 |
| (9)仕上げ材 | 測 定 室 名 |
| 床材 | 床面積 |  |  |  |  |
|  | 表面材 |  |  |  |  |
|  | 下地材 |  |  |  |  |
| 壁材 | 壁面積 |  |  |  |  |
|  | 表面材 |  |  |  |  |
|  | 下地材 |  |  |  |  |
| 天井材 | 天井面積 |  |  |  |  |
|  | 表面材 |  |  |  |  |
|  | 下地材 |  |  |  |  |
| (10)測定結果 |  |
| ホルムアルデヒド | ppm | ppm | ppm | ppm |
| トルエン | ppm | ppm | ppm | ppm |
| キシレン | ppm | ppm | ppm | ppm |
| エチルベンゼン | ppm | ppm | ppm | ppm |
| スチレン | ppm | ppm | ppm | ppm |
|  | ppm | ppm | ppm | ppm |

- 第1種換気：吸気・排気とも機械力による。

- 第2種換気：吸気は機械力，排気は自然排気による。

- 第3種換気：吸気は自然吸気，排気は機械力による。

- 第4種換気：吸気・排気とも自然に任せる。

測定記録シート　Ｂ

施工者名

年　　月　　日（作成日）  　　 　　　　　　記録者名

| 施設名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 測定室名 |  |  |  |  |
| 換気年月日 換気時間 | / / ： ～ ： | / / ： ～ ： | / / ： ～ ： | / / ： ～ ： |
| 閉鎖時間 | ： ～ ： | ： ～ ： | ： ～ ： | ： ～ ： |
| 採取年月日 採取開始時間 室内の温度 室内の湿度 採取終了時間 | / / ： ℃ ％ ： | / / ： ℃ ％ ： | / / ： ℃ ％ ： | / / ： ℃ ％ ： |
| 天候 |  |  |  |  |
| 測定室名 |  |  |  |  |
| 換気年月日 換気時間 | / / ： ～ ： | / / ： ～ ： | / / ： ～ ： | / / ： ～ ： |
| 閉鎖時間 | ： ～ ： | ： ～ ： | ： ～ ： | ： ～ ： |
| 採取年月日 採取開始時間 室内の温度 室内の湿度 採取終了時間 | / / ： ℃ ％ ： | / / ： ℃ ％ ： | / / ： ℃ ％ ： | / / ： ℃ ％ ： |
| 天候 |  |  |  |  |
| 測定室名 |  |  |  |  |
| 換気年月日 換気時間 | / / ： ～ ： | / / ： ～ ： | / / ： ～ ： | / / ： ～ ： |
| 閉鎖時間 | ： ～ ： | ： ～ ： | ： ～ ： | ： ～ ： |
| 採取年月日 採取開始時間 室内の温度 室内の湿度 採取終了時間 | / / ： ℃ ％ ： | / / ： ℃ ％ ： | / / ： ℃ ％ ： | / / ： ℃ ％ ： |
| 天候 |  |  |  |  |

※室内の温度・湿度は午後２時から３時の間に測定すること