改　善　結　果　・　計　画　書

年　　　月　　　日

川崎市（　　　　消防署長）　　　　　　　　　　　　       住所

届出者　 (所在地)

氏名

年　　月　　日の検査に基づく不備事項の改善計画については､次のとおりです。

（ビル・テナントの所在地・名称等：川崎市　　　　区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| 区分 | 検査項目 | 判定 | 改善予定年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火管理 | (1)防火管理者・統括防火管理者が選任され届出されていますか（変更等ないですか。）。 | 適・不適 |  |
|  | (2)消防計画・全体の消防計画が作成され､かつ届出されていますか。 | 適・不適 |  |
|  | (3)消防訓練・全体の消防訓練を実施していますか。 | 適・不適 |  |
|  | (4)避難口・廊下・階段・通路・防火戸等の避難障害はないですか。又防火戸の閉鎖に障害となる物件はないですか。 | 適・不適 |  |
|  | (5)防火戸の機能は有効に保持されていますか。 | 適・不適 |  |
|  | (6)消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果報告書が提出されていますか。 | 適・不適 |  |
|  | (7)防火対象物点検結果報告書が提出されていますか。 | 適・不適 |  |
|  | (8)自衛消防組織が設置され届出されていますか。 | 適・不適 |  |
| ※機能については消防用設備等点検結果報告書による | 消火器 | (1)適正な位置に設置されていますか（未設置を含む。）。 | 適・不適 |  |
|  |  | (2)標識は見やすい位置にありますか。 | 適・不適 |  |
|  | 屋内消火栓設備 | (1)ポンプ・消火栓箱は適正な位置に設置されていますか（未設置を含む。）。 | 適・不適 |  |
|  |  | (2)扉は容易に開閉できますか。 | 適・不適 |  |
|  |  | (3)表示灯は容易に確認できますか。 | 適・不適 |  |
|  | 自動火災報知設備 | (1)発信機(押ボタン)の周囲に障害物はないですか。 | 適・不適 |  |
|  |  | (2)表示灯は容易に確認できますか。 | 適・不適 |  |
|  |  | (3)受信機､感知器は適正に設置されていますか（未設置を含む。）。 | 適・不適 |  |
|  |  | (4)受信機はベル停止状態になっていませんか。 | 適・不適 |  |
|  | 避難器具 | (1)適正な位置に設置されていますか（未設置を含む。）。 | 適・不適 |  |
|  |  | (2)操作障害となる物品等は置かれていませんか。 | 適・不適 |  |
|  | 誘導灯 | (1)適正な位置に設置されていますか（未設置を含む。）。 | 適・不適 |  |
|  |  | (2)点灯していますか。 | 適・不適 |  |
| その他 | (1)火気使用について(設備の管理・器具の取扱い・燃料その他) | 適・不適 |  |
|  | (2)防炎物品を使用していますか。 | 適・不適 |  |
| 調査事項 | (1)増改築・用途変更等はありますか。 | 無・有 |  |
|  | (2)無許可・無届出の危険物はありますか。 | 無・有 |  |
|  | (3)消防活動上の障害(看板等)はありますか。 | 無・有 |  |

※結果欄の不適に○のある違反の改善予定年月日を記入してください。

又不適事項が改善されたものは｢○○日完了｣と記入してください。

（検査担当　　　　　　　　　　）

# Comments

提出日を記載

管轄する消防署名を記載

消防法令に抵触している項目について、改善する必要のある関係者の「住所」及び「氏名」を記載

消防職員から交付された「防火対象物立入検査結果通知票」の「立入検査年月日」を記載

立入検査を実施した建物の「住所」及び「名称」を記載

※テナントの場合は、建物名称に加え、テナント名称も記載

（例）□□不動産（●●ビル）

「不適」となっている検査項目についての具体的な改善予定日を記載

※「防火対象物立入検査結果通知票」の「改善期限」を目安に記載

※既に改善している場合には、改善した日を記載

# Text boxes

第９号様式（３）（第２２条関係）