## Sheet1
確認事項
下記事項に御記入の上、令和８年８月２１日（金）までに環境局地域環境共創課メールアドレス（30kyoso@city.kawasaki.jp)宛て御提出ください。
項 目 |  | 質 問 |  |  | 回 答
全体
| 事業期間 | 充電設備の寿命や採算性を考慮の上、設置が可能な期間はどの程度か。毎年の契約更新や５年毎の契約更新は対応可能か。
| 原状回復 | 設置期間終了後において、原状回復を原則とするが、協議の上、電源ケーブル・配管・分電盤等は市に無償譲渡とし、次期設置・運用業者が使用することは可能か。
充電設備の設置
| 設置工事 | 設置工事は対応可能か。 （電源盤又は東電柱～充電設備まで一括）
| 充電区画 （設置場所の選定） | 公募時に具体的な設置区画（場所）を定めた場合、応募の支障となるか。
| 充電区画 （案内表示と路面標示） | 国の補助金の有無にかかわらず設置可能か。
| 充電区画 （ブロック、白線等） | 充電設備設置にあたり必要なブロックの移設、白線の引き直しなどは対応可能か。
| 充電区画 （利用上の注意喚起） | 施設の特性（利用形態、滞在時間、利用者層等）に応じた利用上の注意事項のステッカー等の掲示は対応可能か。
| 充電設備の仕様 | 設置可能な充電設備は出力6kWの普通充電設備か。 公募時に「6kW」「6kW以上10kW以下」などの出力条件を定めた場合、応募の支障となるか。 出力の指定がない場合、急速充電設備を設置する可能性はあるか。
| 電源整備 | 施設の既設電源の利用と特例引込のどちらで対応可能か。希望する電源取得方法はあるか。 （どちらの場合も電源工事は設置・運用事業者の負担となります）
公募時に電源の取得方法を定めた場合、応募の支障となるか。
| 電気料金の算出と還元 | 施設の既設電源から供給する場合、市の定めに基づく算出方法により、市へ電気料金相当額の還元が可能か。
| 充電料金 （設定） | 充電料金は、どのような方法で設定されるのか。
本市が条例等によりあらかじめ利用料金を定めている場合、その内容に応じた充電料金の設定は可能か。
充電料金や変更時期はどのように定めているか。
| 充電料金 （徴収） | 料金徴収方法はどのようなものがあるか。（クレジットカード決済、コード決済など）
充電カードや充電アプリなどの会員機能はあるか。その場合、会員以外もゲスト料金などで利用が可能か。
e-Mobility Powerの提携充電設備か。
他の充電事業サービス事業者のカードやアプリ等との相互利用は可能か。
充電設備の運用
| 日常管理 | 施設側で必要な日常管理はあるか。
| 定期点検 （急速充電設備のみ） | 急速充電設備を設置する場合、定期点検の内容、時期、費用負担はどのようなものか。
| 修理 | 経年劣化等による機器の故障や充電設備利用者起因による故障について、設置・運用事業者負担による修理等の対応は可能か。
| 運用 （利用履歴） | 利用実績はリアルタイムで確認可能か。月１回など定期的に利用実績の提出は可能か。
市がWEBサイト等からダウンロードできるか。
| 運用 （問合せ対応） | コールセンターは24時間、又は施設の営業時間に応じて対応可能か。
コールセンターは電話対応可能か。（メールや問合せフォームのみとなっていないか）
| 運用 （利用情報の変更管理） | 施設の臨時休館など充電設備の運用時間の一時的な変更がある場合はどのように対応可能か。
| 運用 （充電マップ・検索サイトなど） | 充電設備を検索可能な自社のアプリやマップなどはあるか。その他利用促進に向けた取組はどのようなものがあるか。
スケジュール等
| 国の補助金の活用 | 国の補助金の活用有無にかかわらず設置可能か。 （補助金が不採択の場合でも設置可能か）
| 設置工事に係る調整 | 停電作業や駐車区画を占有する工事の場合は、施設の利用時間外や休館日に合わせた施工対応は可能か。
| スケジュール | 令和８年度中に協定を締結した場合の設置時期と供用開始時期はいつか。（供用開始は設置工事完了後に速やかに対応可能か）
協定等
| 公募及び協定締結 | 充電設備設置に係る基本的な事項について協定書を締結し、充電設備の設置施設と土地の利用に係る貸付契約が可能か。
「川崎市公共建築物等における環境配慮基準」に基づく基数の設置が可能か。基準をすべて満たすことが難しい場合は、何基であれば対応可能か。 （設置を検討する施設の優先順位と設置可能基数を記入してください）
|  |  | 施 設 名 | 基準に基づく 基数 | 優先順位 | 設置可能基数 （補助金あり） | 設置可能基数 （補助金なし） | 理 由
|  |  | スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき） | 7
|  |  | 東扇島西公園 | 10
|  |  | 有馬・野川生涯学習支援施設（アリーノ） | 1
|  |  | 川崎国際生田緑地ゴルフ場 | 10
公募及び貸付等は複数施設の抱き合わせか、各施設ごととするか、どちらが対応しやすいか。
設置可能基数が0の施設について、他施設とあわせた公募であれば設置可能か。
| 土地利用手続き（貸付料） | 充電設備の設置にかかわる土地の貸付料は、川崎市の「貸付料の算定基準」に基づき負担することは可能か。
| 土地利用手続き（貸付時期） | 貸付契約締結日（最も早い設置施設の工事開始日など）から貸付料の支払が可能か。
その他
| その他 | 公募の際にほかに提示しておいた方がよい条件はあるか。
別紙２