## 様式１_質問書
（様式1 質問書）
令和 年 月 日
質 問 書
田島地区複合施設整備等事業に係る入札説明書等について、次のとおり質問書を提出します。
提 出 者 名
所 在 地
所属／担当者名
電 話 ／ ＦＡＸ
メールアドレス
資料番号・資料名 |  | （記入例）資料１ 要求水準書
質 問 の 件 数
NO | タイトル | 該当箇所 | [6 empty] | 質 問
|  | 頁 | 第● | ● | （●） | カナ | （ｶﾅ） | 英字
例 | ○○○○ | 1 | 第1 | 1 | (1) | ｱ | (ｱ) | a | ○○○○○
1
2
3
（注1）質問する資料ごとに本様式を作成してください。
（注2）資料名には、入札説明書又は資料１から資料８までの該当する資料番号と資料名称を
記入してください。
（注3）該当箇所の記入に当たっては、数値、記号を半角小文字で記入してください。
（注4）タイトルは、該当箇所のできるだけ細かい本文中のタイトルを記入してください。
（注5）行が不足する場合には、適宜増やしてください。
（注6）入札説明書等の該当箇所の順番に並べてください。
（注7）上表については、添付のエクセルファイルを使用し、エクセルファイルを提出してください。

## 様式21_(1)共通
（様式21）
基 礎 審 査 確 認 リ ス ト
（1）共通
確認事項 | 入札参加者 | 市
| 確認 | 確認
二次審査資料全体について、同一事項に対する2とおり以上の提案又は提案内容間の齟齬、矛盾等がない。
二次審査資料全体について、様式集にしたがった構成（項目の構成、枚数制限等）となっている。
（注）本様式は、Ａ4判縦で作成してください。

## 様式21(2)事業計画に関する事項
（様式21）
基 礎 審 査 確 認 リ ス ト
（2）施設整備事業管理業務に関する事項
項目 | 確認事項 | 記載が確認できる 様式番号(○－○) | 入札参加者 | 市
|  |  | 確認 | 確認
業務実施体制等 | ・代表企業と構成企業の関わり方が記載されている。 | （1-2）
| ・各構成企業の役割が記載されている。 | (1-2)
| ・市内企業の参画について、入札価格のうち建設業務と解体撤去業務を除いた部分に占める市内企業の価格割合が記載されている。 | （1-2）
| ・保守管理事業者や運営事業者との調整や住民意見の反映について記載されている。 | （1-3）
本事業の事業期間 | ・実現可能な事業工程となっている。 | （1-4）
| ・近隣の住民等への説明の機会が計画されている。 | （1-4）
施設整備事業費 | ・施設整備事業費内訳書の計算に誤り等がない。 | （1-5）
| ・各構成企業別の内訳金額が記載されている。 | （1-5）
（注1）入札時の提案書類で業務要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を「記載が確認できる様式番号」欄に記載し、参加者確認欄に「○」を、指定がある場合は具体的な数値等を記載してください。（一部項目では様式番号を記載している項目がありますが、変更いただいても構いません）
（注2）入札時の提出書類に業務要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、入札参加者確認欄に「実現可能」と記載してください。
（注3）本様式に記載されている事項は基本要件を記載したものであり、全ての業務要求水準を満たしていることを確認するものではありません。本様式の確認をもって、すべての業務要求水準が達成されていると市が判断するものではないことに留意してください。
（注4）本様式は、Ａ4判縦で作成してください。

## 様式21_(3)施設整備に関する事項
（様式21）
基 礎 審 査 確 認 リ ス ト
（3）施設整備に関する事項
項目 | 確認事項 |  | 記載が確認できる 様式番号(○－○) | 入札参加者 | 市
|  |  |  | 確認 | 確認
概要 | ・建ぺい率 60％以下（沿道25m 80％以下） |  | （2-2） | ％
| ・容積率 200％以下（沿道25m 300％以下） |  | （2-2） | ％
・北側斜線制限 10m＋1.25
・日影規制 5時間、3時間/4m
| ・階数(地上2～3階) |  | （2-2） | 階
| ・延床面積（1,800㎡以上～2,000㎡未満） |  | （2-2） | ㎡
施設計画全般 | ・自然エネルギーの活用（自然採光、自然換気等）や建物外周部の床面、壁面、屋根面等の十分な断熱性能確保に配慮した施設としている。
・ＬＣＣＯ２が削減できるよう創意工夫を行い、施設保守管理と併せて検討している。
・ZEB Ready以上の申請の考え方が記載されている。
・「川崎市建築物等における木材の利用促進に関する方針」に基づく、必要な木材利用量を満たしている。
| ・耐震安全性の分類として、構造体Ⅱ類、建築非構造部材A類、建築設備甲類以上となっている。 |  |  | 構造体 類
建築非構造部材 類
建築設備 類
・風圧力に対して、構造体力上安全である。（構造体、建築非構造部材、建築設備）
・適切な雷保護対策が行われている。
・電気設備や防災倉庫、防災無線機等の災害時に機能する必要がある施設・機器については浸⽔のおそれのない場所へ配置されている。
・浸水時を含めた災害発生時に１５名程度の職員が作業できるスペースが確保されている。
・停電時に対応できるバックアップ用の電力供給設備を確保している。
・災害発生時に利用者が安全に避難できる経路が確保されている
・支所行政機能提供スペースは本市職員でセキュリティ管理ができるようにしている。
・利用状況の把握や管理のしやすさに配慮し、共用部からの見通しをよくする等、運営事業者の目の行き届きやすい計画としている。
・ユニバーサルデザインに基づく計画とし、福祉のまちづくり条例の「整備基準」を遵守している。
・自然通風を得るための開口部を設け、風のとおり道を設けている。
・諸室等性能表の使用想定を踏まえ、壁や床等に防音・防振性能を持たせる等、配置や仕様の工夫を行っている。
・目標耐用年数は60年以上となっている。
・長寿命化、用途変更、施設利用状況の変化等に対応可能な構造体を採用している。
建築計画 | ・メインエントランスとは別に、利用者が出入りできるサブエントランスを設けている。
・外部から直接屋上へ上がれる外階段を設けている。
・メインエントランスは、支所執務室もしくは運営事業者の執務室、コンシェルジュスペース等から目視監視できるようになっている。もしくはカメラ設置を設置するものとしている。
設備計画 | ・施設運営等のスペースのうち支所が専用で使用する室の電気設備について、子メーターを設置している。
| ・太陽光発電設備は、10kW以上の発電容量を確保している。 |  | （2-2）
・太陽光発電設備には蓄電池を設置している。
・川崎市イントラネット接続用機器を設置するスペース（ＬＡＮ室）を設置している。
・災害発生時から3日間（72時間）は、必要な電力を供給できる自立型の発電機（太陽光発電機や風力発電機等との組み合せも含む。）を設けている。
・非常用発電設備の運転に必要な燃料等の保管場所を設けている。
・支所職員管理エリアに、防災無線機用ラック（W600×D700×H1600mm、重さ約60㎏程度）を設置するスペースが確保されている。
・外壁又は屋上に防災アンテナを固定するためのアンテナポールが設けられている。
・公用車用駐車場は、急速充電器１か所の設置と、１基以上のV2B設備を設置されている。
・利用者用駐車場には、将来、充電器２か所の設置を想定した準備がされている。
・空調熱源機器、空調機器、ポンプ類、冷却塔類、排風機、給気用機器等、騒音を発生する機器は、近隣住民の生活環境に配慮して設置されている。
・エレベーターは、車いす利用者及び高齢者対応とする他、救急活動時に担架又はストレッチャーを載せることができる規模及び仕様とし、什器備品等の搬出入用にも利用できるように配慮されている。
什器備品計画 | ・什器備品の選定にあたっては、不特定多数の者が利用する開放された施設（市民館や図書館、病院、大規模な店舗等で、延べ面積が1000㎡以上のもの）での設置実績のある事業者から設計協力を得る計画である。
外構計画 | ・歩行者、自転車、自動車のそれぞれが安全かつ円滑に出入りできる出入口を設けている。
・川崎市緑化指針に基づき、緑化面積率は敷地面積の10％以上としている。
・災害時に利用可能なマンホールトイレを５か所設置できるようにしている。
各機能、 | 各機能、各諸室の性能等が業務要求水準を満たしている。
各諸室の
性能
(1)支所行政機能スペース | 会議室 | ・可動間仕切りにより3室に分割しての利用ができる。
・分割した各室ごとに出入口を設けている。
・倉庫を設置している。
・遮音性を備えた室としている。
・外部から会議室までは複雑な動線とならない位置に配置されている。
・平日未利用の時間帯、閉庁時間帯は、地域団体利用や市民利用機能スペースの補完的スペースとして活用できることを想定している。
| 防災備蓄倉庫 | ・防災対策を踏まえた位置に配置されている。
| 相談室 | ・大きさの異なる５室（大１室、中１室、小３室）を確保している。
・各室の出入口は2か所が確保されており、内１か所は支所執務室に面している。
・プライバシーに配慮し、遮音性のある室としている。
・不特定多数の人が集まる共用部には直接面することのない位置に配置されている。
| 待合スペース | ・支所の閉庁時間においても利用できる。
・支所執務室との連続性に配慮した配置としている。
(2)市民利用機能スペース | 動的活動スペース（運動） | ・利用に十分な天井高さが確保されている。
・倉庫を設置している。
・遮音性・防振性等を備えた室となっている。
・運動に対応した床材となっている。
・鏡を設置している。
| 動的活動スペース（音楽等） | ・倉庫を設置している。
・吸音・遮音性及び防振性を備えた室となっている。
・鏡を設置している。
| 静的活動スペース | ・可動間仕切りにより2室に分割しての利用ができる。
・分割した各室ごとに出入口を設けている。
・倉庫を設置している。
・他の部屋からの干渉に配慮した静穏性を備えた位置に配置されている。
・畳敷きでの利用可能な仕様となっている。
| 乳幼児室・授乳室 | ・授乳室（２室）を確保している。
・授乳室の1室は乳幼児室から直接出入りができ、もう１室は共用部から出入りができる。
・キッズコーナーが設けられている。
| 市民活動コーナー（作業室） | ・室外への音漏れに配慮した室となっている。
| 「まちのリビング」 | ・市民活動コーナー（打合せスペース）が確保されている。
・多目的活動・飲食スペースが確保されている。
・調理スペースが確保されている。
・図書スペースが確保されている。
・エントランスや廊下等との関係性に配慮した配置としている。
・「まちのリビング」内の各スペースは全体として一体的な空間構成とし、移動可能な什器等で区切ることで、さまざまな活動が柔軟に行えるようにしている。
・指定管理者がコンシェルジュとして執務できる空間、什器を設けている。
・施設の内部、外部からの活動の見える化に配慮した配置している。
・大空間としての空調環境や調理・飲食を伴う利用を伴うことから、換気機能にも配慮している。
・自動販売機１台分を設置するためのスペースを確保している。
・保健所等の営業許可の取得できる調理設備、飲食設備を設けている。
・調理スペースは、飲食スペースとの間を空間として仕切れるようにしている。
・図書スペースは、児童館としての役割を持つ利用エリアのゾーニングがされている。
(3)施設運営等スペース | 執務室 | ・執務室（支所、指定管理者）、休憩室、給湯室、ロッカー室が確保されている。
・指定管理者執務室のうち少なくとも1か所は支所執務室と一体化した執務室となっている。
・各執務室のセキュリティーが確保されている。
・来館者の把握や監視に配慮した位置に配置されている。
・ロッカー室は男女別に設置している。
| 倉庫（市民利用） | ・市民活動や施設運営が効率的に行えるように適宜配置されている。
・倉庫のうち1か所は外部から使用できるようになっている。
| 倉庫（支所） | ・支所職員執務室に近接した位置に配置されている。
・セキュリティーが確保されている。
(3)施設運営等スペース | トイレ・シャワーブース | ・市民活動や施設運営が効率的に行えるように適宜配置されている。
・１階にバリアフリートイレが設置されている。
・児童用のトイレスペースを1か所以上設けている。
・一般トイレ（男女）のブースの内、各１室は車いすでの利用を可能としている。
・各階トイレごとに清掃用具入れを設けている。
・施設運営等スペース内にシャワーブースを設置している。
| 階段・エレベーター | ・１基以上のエレベーターが設置されている。
| 機械・電気室 | ・浸水深等、防災対策を踏まえた位置に配置されている。
・音漏れ・振動等に配慮した室となっている。
・ＬＡＮ室が配置されている。
| ごみ置き場 | ・施設内のごみを収集まで集積できる面積が確保されている。
・ごみ収集車の停車場所との近接性が配慮されている。
| 廊下 | ・「まちのリビング」としての利用が配慮されている。
(4)屋外 | 駐車場 | ・利用者用の駐車場として、普通乗用車7台以上（内1台は車いす使用者用）を設置している。
・車いす使用者用の駐車場は、エントランスに近接し、庇を設置する等、できるだけ雨天時に濡れないように配慮している。
・公用車用の駐車場として普通自動車2台以上を設置している。
・将来の駐車場の有料化を想定した発券機設置スペースの確保や空配管敷設等を見込んでいる。
| 駐輪場 | ・「川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例」を遵守して計画を行い、大小さまざまな自転車及びバイクに対応できるようにし、半分程度目安に平置きができるようにしている。
・業務用の自転車置き場として別途４台分の駐輪スペースを確保している。
| 外構・屋上等 | ・屋上で利用者が入る場所は死角ができないように配慮している。
・屋上利用においては隣接の住宅に影響のないよう配慮している。
・屋上または外壁の上端高さGL＋10m以上の位置に防災アンテナを固定するためのアンテナポール及び空配管を設けている。
（注1）入札時の提案書類で業務要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を「記載が確認できる様式番号」欄に記載し、参加者確認欄に「○」を、指定がある場合は具体的な数値等を記載してください。（一部項目では様式番号を記載している項目がありますが、変更いただいても構いません）
（注2）入札時の提出書類に業務要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、入札参加者確認欄に「実現可能」と記載してください。
（注3）本様式に記載されている事項は基本要件を記載したものであり、全ての業務要求水準を満たしていることを確認するものではありません。本様式の確認をもって、すべての業務要求水準が達成されていると市が判断するものではないことに留意してください。
（注4）本様式は、Ａ4判縦で作成してください。

## 様式21_(4)施設保守管理に関する事項
（様式21）
基 礎 審 査 確 認 リ ス ト
（4）施設保守管理に関する事項
項目 | 確認事項 |  | 記載が確認できる 様式番号(○－○) | 入札参加者 | 市
|  |  |  | 確認 | 確認
業務の 実施体制 | 業務の適切な履行を図る責任体制を構築している。
| 施設保守管理業務 総括責任者 | ・責任者としての資質と維持管理業務の業務経験及び業務実施に必要な知識、能力を有する者を配置している。
| 建物保守管理業務 責任者 | ・責任者としての資質と維持管理業務の業務経験及び業務実施に必要な知識、能力を有する者を配置している。
| 建築設備保守管理業務 責任者 | ・責任者としての資質と維持管理業務の業務経験及び業務実施に必要な知識、能力を有する者を配置している。
| 屋外施設等保守管理業務 責任者 | ・責任者としての資質と維持管理業務の業務経験及び業務実施に必要な知識、能力を有する者を配置している。
| 修繕・更新業務 責任者 | ・責任者としての資質と維持管理業務の業務経験及び業務実施に必要な知識、能力を有する者を配置している。
| 清掃業務 責任者 | ・責任者としての資質と維持管理業務の業務経験及び業務実施に必要な知識、能力を有する者を配置している。
有資格者等による事業実施体制が構築されている。
・電気主任技術者を選任し、関係法令上の必要な届出を行う計画である。
・建築物環境衛生管理技術者を選任し、関係法令上の必要な届出を行う計画である。
保守管理事業費 | ・保守管理事業費に長期修繕計画に基づく費用が計上されている。
・各年度の保守管理費用が適切に計上され、合計額と一致している。
施設保守管理業務実施方針 | ・各業務の実施頻度、各種点検や修繕の他、計画書及び報告書の提出時期等が適切に記載されている。
長期修繕計画 | ・実施項目、実施時期、費用が適切に記載されている。
事業期間満了に伴う業務 | ・実施項目、実施時期、費用、報告が適切に記載されている。
（注1）入札時の提案書類で業務要求水準が満たされていることが確認できる事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を記載し、参加者確認欄に「○」を、指定がある場合は具体的な数値等を記載してください。
（注2）入札時の提出書類に業務要求水準が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、入札参加者確認欄に「実現可能」と記載してください。
（注3）本様式に記載されている事項は基本要件を記載したものであり、全ての業務要求水準を満たしていることを確認するものではありません。本様式の確認をもって、全ての業務要求水準が達成されていると市が判断するものではないことに留意してください。
（注4）本様式は、Ａ4判縦で作成してください。

## 様式第1-5施設整備事業費内訳書
（様式第1－5号）
施設整備事業費内訳書
項 目 |  | 構成企業 | 金額 (市内事業者) | 金額 (市外事業者) | 金額計 | 備考
施設整備事業管理費 （A）
設計業務費 （Ｂ）
工事監理業務費 （C）
建築工事費
設備工事費
什器備品の購入・設置費
その他工事費
建設業務費 計 （D）
解体撤去業務費 （E）
保守管理調整費 （F）
合計（（A）～（F）※消費税抜き）
消費税
合計（（A）～（F）※消費税込み）
（入札価格のうち建設業務と解体撤去業務を除いた部分の小計）
小計（（A）＋（B）＋（C）＋（F）※消費税抜き） | [5 empty] | 市内事業者割合（ ％）
（注1）保守管理調整費（F）は、施設整備事業における保守管理事業者との調整に要する費用を記載してください。
（注2）合計（（A）～（F）※消費税抜き）の「金額計」欄は、様式17入札価格内訳書の①施設整備事業費と一致させてください。
（注3）消費税率は10％としてください。
（注4）同一の業務を複数の構成企業で行う場合は、行を追加して、それぞれの市内・市外の別がわかるようにしてください
（注5）金額は「市内事業者」「市外事業者」別に記載し、合計額を示してください。
（注6）項目欄が不足する場合は列を追加してください。

## 様式3-3保守管理事業費内訳書
（様式第3-3号）
施設保守管理業務費内訳書
項目 |  | 合計額 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度
R10.7.1～
ア 建物保守管理業務費
イ 建築設備保守管理業務費
ウ 屋外施設等保守管理業務費
エ 修繕・更新業務費 |  | 0
内 長期修繕計画に記載のある修繕・更新
内 長期修繕計画に記載のない部分的、経常的な修繕・更新
オ 清掃業務費
カ 運営事業者及び田島支所との調整業務
キ その他業務
キ 事業期間満了に伴う
| 合計※消費税抜き | 0
消費税
合計※消費税込み
（注1）修繕・更新業務費のうち長期修繕計画に記載のある修繕・更新の金額は、様式第3-5長期修繕計画の金額を転記してください。
（注2）物価変動は考慮せず記載してください。
（注3）合計額（合計※消費税抜き）は、様式17入札価格内訳書の②施設保守管理費と一致させてください。
（注4）消費税率は10％としてください。

## 様式第3-5長期修繕計画
（様式第3-5号）
長期修繕計画
実施項目 |  |  | 合計額 |  | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | R25年度 | R26年度 | R27年度 | R28年度 | R29年度 | R30年度 | R31年度 | R32年度 | R33年度 | R34年度 | R35年度 | R36年度 | R37年度 | R38年度 | R39年度 | R40年度
|  |  | R24年度まで | R40年度まで | R10.7.1～ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
建築 | 外部 | …
| 内部 | …
外構
設備 | 電気設備 | …
| 空調設備 | …
| 衛生設備 | …
昇降機設備
合計 | 建築合計
設備合計
合計（税抜き）
消費税等
合計（税込み）
（注1）金額単位：千円（千円未満は四捨五入してください）
（注2）作成にあたっては、様式第３－４号と整合させてください。
（注3）物価変動は考慮せず記載してください。
（注4）消費税率は10.0％としてください。
（注5）提案内容に応じ適宜、項目を追加して記載してください。