## 様式5-2
（様式５－２）
財務状況表
法人名称
項目 |  |  |  | 単位 | 年度 |  |  |  | 年度 |  |  |  | 年度
[5 empty] | （ 年 月～ 年 月） |  |  |  | （ 年 月～ 年 月） |  |  |  | （ 年 月～ 年 月）
売上高 |  | ① |  | 千円
営業利益 |  | ② |  | 千円
経常利益 |  | ③ |  | 千円
当期利益（税引後） |  |  |  | 千円
売上高営業利益率 |  | ②/①×100 |  | ％ |  | × | 100 | = |  | × | 100 | = |  | × | 100 | =
売上高経常利益率 |  | ③/①×100 |  | ％ |  | × | 100 | = |  | × | 100 | = |  | × | 100 | =
流動比率 | 流動資産 |  | ×100 | ％ |  | × | 100 | = |  | × | 100 | = |  | × | 100 | =
流動負債
自己資本比率 | 自己資本 |  | ×100 | ％ |  | × | 100 | = |  | × | 100 | = |  | × | 100 | =
総資本
総資産 |  |  |  | 千円
※直近の３期分について記入すること。
※公益法人等の場合は、本様式に準じた勘定に適宜置き換えて記入すること。
※売上高等の金額については千円未満を四捨五入した数値で、売上高営業利益率等の割合については小数第一位未満を四捨五入して記入すること。
※グループとして応募する場合は、代表法人のほか、すべての構成員について作成すること。
※記載事項の証明として、直近３期分の財務諸表（任意様式 賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書（純資産変動計算書）、キャッシュフロー計算書 （作成している法人のみ）、注記等）の写しのデータを添付すること。

## 様式7-2
（様式７－２） |  |  |  |  | 応募者番号：
要求水準チェックリスト
【記載要領等】
・各項目（黄色着色部分）に、以下のとおり記載すること。 ① 提案審査書類に明確に記載している項目は該当する様式番号（例 様式11－２）とともに、確認欄に「●」を記載すること。 ② 提案審査書類に記載していない項目は実施段階で対応するものとし、様式番号は記載せず、確認欄に「○」を記載すること。 ③任意の提案項目で特段の提案がない場合には、確認欄に「－」を記載すること。 ・上記以外の記載等は行わないでください。 ・確認欄の全てに「●」「〇」「－」が記載されていない場合は、要求水準を満たしていることが確認できないため、失格となる場合があります。 ・要求水準項目として挙げている内容のすべてを提案審査書類の各様式に記載する必要はありません。 ・本チェックリストは提案審査書類の作成にあたって添付資料として要求水準書を抜粋しています。事業実施にあたっては要求水準書を準拠してください。
No. | 要求水準 |  |  |  | 該当 様式 | 確認
[6 empty] | 応募者 | 市
第１章 総則
３適用法令等
1 | 本事業の遂行にあたっては、関連する法令及び施行令、施行規則、条例、規則、要綱等を遵守してください。
第２章 統括マネジメント業務に関する要求水準
1.3 実施体制
(1)統括管理責任者の設置
2 | ・統括管理業務を確実かつ円滑に実施するため、事業期間を通じて、統括管理責任者を１名配置してください。
3 | ・統括管理責任者は、原則として代表企業から選出することとし、選出にあたっては事前に市の承諾を得てください。
第３章 施設整備に関する要求水準
1. 基本要件
1.1 事業敷地の基本条件
4 | ※各種基本条件に適合していることを必要な様式に記載してください。
1.2 事業敷地周辺インフラ整備状況
5 | ※各種インフラ整備状況に適合した計画としてください。
2. 既存施設の解体・撤去業務に関する要求水準
2.1 解体・撤去業務の概要
(3) 実施体制
6 | 解体・撤去業務責任者を配置し、業務実施体制について業務の開始前に市に通知してください。
(4) 保険
7 | 事業実施者は、工事期間中、自らの負担により、必要と考えられる保険に加入してください。
2.2 解体・撤去業務
(1)事前調査業務
8 | ・既存施設の解体工事・除却手続きに必要となる調査を行ってください。
(2)解体設計業務
9 | ・既存施設の解体工事に係る設計業務及び関連する各種許認可手続き等を行ってください。
(3)解体工事業務・廃棄物処理業務
10 | ・解体工事施工計画書に基づき、解体工事を行ってください。当該業務によって生じる可能性のある騒音・振動や臭気・粉塵、排水処理、工事車両等による周辺交通への影響等について、周辺地域に及ぼす影響等の十分な検討を行い、対策を行ってください。
11 |  解体工事業務によって発生した廃棄物は、適用法令に基づき適正な処理を行うとともに、関連法令等に基づき、廃棄物の再資源化にも取り組んでください。
(4)解体工事等に伴う近隣対応業務
12 | ・必要に応じて近隣との調整及び工事状況説明及び工事中の安全対策等を行い、解体業務に伴う近隣住民等への影響を最小限とするよう努めてください。
3. 本施設の要求水準
3.1 本施設の導入機能
表1-3-1 施設及び機能の概要
13 | 名称 |  | 規模等 | 要求水準
市入居部分 | コワーキングスペース等 |  | 1,000～1,200㎡ 程度 | コワーキングスペース、登記可能なスペース、イベントが実施可能な多目的コラボレーションスペース、プロジェクトスペースを想定しています。
| オープンファクトリーPRO |  |  | 入居企業利用を想定し、切削・加工機器を設置します。
| オープンファクトリー 一般 |  |  | 一般利用を想定し、３Ｄプリンター等の機器を設置します。
専用部 | K2タウンキャンパス |  | 2,000～2,500㎡ | 慶應義塾大学入居部分として、ラボとオフィスを想定しています。
| ラボ |  | 30,000㎡ 程度 | 一般的なドライラボのほか、特殊仕様の室も想定します。
|  | 中核テナント 大企業 | 20,000㎡程度 | 研究開発施設、オフィス等で、１フロアあたり約2,000㎡以上を必要とする企業（複数）を想定しています。
|  | 研究開発ラボ① | 5,000㎡程度 | 創造のもり既存施設の卒業企業やスタートアップを想定しています。
|  | 研究開発ラボ② | 5,000㎡程度 | 機能更新を契機に新たに入居が期待される市外の研究開発型企業や研究機関、大学等のほか、中核テナント等と共同プロジェクトに取り組む企業や研究機関、大学等を想定しています。
| 会議室 |  | 1,200㎡ 程度 | ・様々な大きさの会議室を設けることを想定しています。 ・大会議室はエントランスと隣接させることで交流ラウンジとして利用することも可能です。 ・一般利用向けとして共用部の設置やラボ内（セキュリティー内）の設置等を想定しています。
| 滞在施設 |  | 適宜 | 入居企業や大学等の研究者・技術者等を対象とした短期～長期の滞在施設を想定しています。ただし、近接する地域の滞在施設を活用し、同等以上の効果を確保できる場合、代替案として提案することができます。
| その他収益施設 アメニティ |  | 500㎡程度 | ・主な例として、カフェ、レストラン、ショップ、コンビニ、フィットネス、教育関連施設、保育園、診療所等を想定しています。
・その他、研究施設に付加価値をもたらす機能を想定しています。
共用部 | エントランス |  | 適宜 | ・施設全体のメインエントランスと、ラボへの個別アクセスが可能なサブエントランスの設置を想定しています。
・適切な幅員を確保するとともに、自然採光や開放性にも配慮してください。
・創造のもり既存施設や他施設の研究者等との交流や、来訪者との面談・商談等に利用できるミーティングスペースと、入居者の研究成果や製品の展示・PR等が行える情報発信スペースを計画してください。
| 交流ラウンジ・アメニティ |  | 適宜 | ・誰でも利用できる空間としてエントランスに隣接して設置されることを想定しています。 ・ラボの共用部に、研究者等の交流を促す空間として設置されることを想定しています。 ・研究者の知的生産性向上や気分転換等の視点からの空間づくりや意匠、内装材等については、応募者の提案に委ねるものです。 ・研究施設に付加価値をもたらす機能を想定しています。
| その他管理 |  | 適宜 | ・廊下、階段、エレベーター等 ・トイレ、バリアフリートイレ ・防災センター、管理室 ・ゴミ集積スペース ・その他提案施設等
（1）市入居部分
14 | 【任意】 市入居部分は、別途指定する民間事業者に維持管理・運営を担わせることを想定しますが、第１章1.2及び1.3を踏まえ、事業実施者自らが取組み可能な範囲内で、上記に示す活動の活性化に資するソフト支援やスペース内の設備を活用した技術支援など必要と思われる内容を提案するとともに、当該事業の提供において有益と思われる諸室等も併せて提案してください。
15 | 【任意】 市入居予定の区画は、下記のとおりスケルトン仕様での引き渡しを前提としますが、事業実施者の提案内容により、効果等が認められる場合等は、市が費用負担し、事業実施者による一体的な整備及び運営を検討します。
16 | 市は、重量物・什器等を設置することを想定しているため、本提案においても配慮してください。なお、オープンファクトリーPROは、KBICものづくり工房の移転等を想定しています。
（2）慶應義塾大学入居部分
17 | 既存のK2タウンキャンパスに入居する慶應義塾大学が本施設に継続入居します。慶應義塾大学入居部分はラボ部分とオフィス部分を想定しており、内装工事等を事業実施者の費用負担により実施してください。
18 | なお、賃料は、既存のK2タウンキャンパスと同程度を基本とし、新施設であることを考慮の上、別途協議とします。
19 | 工事区分や仕様、その他条件は別添資料10を参照してください。
3.2 施設計画の考え方
20 | ・基本計画の内容をプランに反映してください。
21 | ・本施設及び諸室の計画、建築材料・設備機器等の選定の際は、経済性、効率性、耐久性等に配慮し、初期費用から運用及び維持管理費用までのライフサイクルコストの低減を最大限に図ってください。
22 | ・環境性能と経済性とのバランスを図りつつ、環境負荷低減に配慮した施設整備を行ってください。
（1）建築計画
a 配置計画
23 | ・第１章1.2に示す機能連関図（イメージ）を十分理解し、施設及び機能を配置してください。
24 | ・安全性と利便性に配慮した車両動線や歩行者動線、駐車・駐輪場、緑地等を効率的に確保した建物配置計画としてください。
25 | ・歩行者動線や施設出入口は、創造のもり既存施設や新川崎駅方面等からのアプローチにも配慮してください。
26 | ・創造のもり既存施設やさいわいふるさと公園との空間的、機能的連続性の確保を行ってください。
27 | ・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を伴わない建物配置計画に努めてください。
b 平面・動線計画
28 | ・各施設内の諸室機能に十分配慮し、使い勝手の良い室形状となるように努めてください。
29 | ・諸室間の連携・連続性を踏まえた上で、効率的な諸室配置、動線となるように計画してください。
30 | ・市民や子どもたちが施設での研究活動や科学技術に見て、触れて、学ぶことを誘発する仕掛けを計画してください。
c 景観
31 | ・「新川崎景観計画特定地区 景観形成基準」や「公共空間景観形成ガイドライン」等に基づき、意匠性や施設の「顔」つくり等については、地域の景観や鉄道からの視点に十分配慮するとともに、創造のもり全体に調和した景観形成に努めてください。
32 | ・研究施設としての機能を重視しつつ、屋上やバルコニーに設置する設備機器、及び換気口や立ち上がりダクト、屋外階段等への意匠性に配慮してください。
（2）セキュリティ計画
33 | ・高度な研究が行われることを考慮し、安全性の確保、機密の保持を確実に行うため、適切なセキュリティシステムを計画してください。
34 | ・また、複数の施設・機能が複合するため、明確なゾーニングやセキュリティ範囲区分に配慮した諸室配置、空間構成に努めてください。
（3）環境計画
a 環境
35 | ・創造のもりの中核に位置づけられる本施設では、市の施策である温暖化対策基本計画にある民生部門における建築物等の再エネ・省エネ化の推進に基づき、地球温暖化防止対策の推進や資源の有効活用、経済性を踏まえつつ、積極的に環境配慮技術を導入してください。
36 | ・また、その取組や成果が施設利用者に分かり、かつ周辺からも見えるような工夫に努めてください。
37 | ・「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例」に準拠し、太陽光発電設備を設置してください。また、市の取り組みを十分理解し、その他、省エネルギー機器や再生可能エネルギー電気を積極的に活用してください。
38 | ・本施設は、「川崎市公共建築物等における環境配慮基準」に準拠すること。
（4）その他
a ユニバーサルデザイン
39 | 事業敷地内や本施設内は、国内外の最先端企業や高度人材が集積し、地域に開かれた拠点となること目指すことから、関係法令を踏まえたバリアフリー化はもとより、誰でも使え、単純でわかりやすく、安全でゆとりがあるユニバーサルデザインに基づく計画としてください。
40 | ・ユニバーサルデザインに配慮したビジュアルサインを、事業敷地内や本施設内に適切に設置してください。
41 | ・多言語・ピクトグラム等を用いて、誰もがわかりやすいサイン計画としてください
b 創造のもり全体のバリューアップに関する提案
42 | 【任意】 本施設の整備と併せて、創造のもり全体のアクセス改善や段差解消、設備・備品等のユニバーサルデザイン化に資する提案を期待します。
43 | 【任意】 ・本施設の整備と併せて、創造のもり全体の利便性向上やブランディング等に効果的と思われるビジュアルサイン、その他サイン計画に関する提案を期待します。
3.3 構造計画の考え方
（1）耐震安全性の分類
44 | ・本施設の耐震安全性の目標は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づく以下の分類を充足するものとします。 構造体の耐震性 ：Ⅱ類 建築非構造部材の耐震性 ：Ａ類 建築設備の耐震性 ：甲類
（2）構造種別
45 | ・構造種別は、耐震性、安全性、耐久性、施工性、経済性を総合的に判断して適切なものを選択することとします。
（3）床荷重
46 | ・施設内に設置する機器には重量の重い機器が含まれる可能性があるため、各諸室内に配置する機器等を考慮して適切な床荷重を設定してください。
（4）床振動
47 | ・鉄道が近接している点、精緻な研究・実験が行われる点等に鑑み、床振動に留意した計画としてください。
48 | ・半導体等の研究では、床固有振動基準曲線でVC-D程度の性能が求められることがあるため、入居企業等に考慮した計画としてください。
3.4 設備計画の考え方
（1）一般事項
49 | ・関係法令に基づき計画するとともに、更新性・メンテナンス性・拡張性に配慮した計画としてください。
50 | ・環境負荷低減に留意した計画とし、採用する機器等に配慮してください。
51 | ・事業敷地は鉄道に近接していることから、地中埋設する配管や設備については、必要に応じて迷走電流対策を行ってください。
52 | ・屋上設備機器置場や設備バルコニーの計画に際しては、設備機器の寸法や形状、配管・配線ルートに留意し、適切な面積や形状を確保してください。
（2）電気設備
53 | ・非常用電源設備は、建築基準法、消防法及びその他関連法令等に基づいた容量を確保し、事業継続計画対応として、上記の容量に加えて、研究機器等で必要となる非常用電源の容量を見込んでください。
（3）機械設備
54 | ・ラボ・オフィススペースは、入居者ごとに利用状況が異なるため、空調設備の更新・原状復旧に際しては、隣接入居者に影響を及ぼさないよう、空調系統の細分化、更新性（更新等の容易さ）、更新計画（更新等に際しての課題と解決方法）及び経済性に配慮した計画としてください。
55 | ・エレベーターは、乗用エレベーター、人荷用エレベーターを交通計算上適正な台数を設置し、少なくとも１基は、積載荷重1.5t以上、籠内寸法2,200mm×2,400mm程度、出入口幅は1,700mm以上とし、上階への資機材搬入に配慮してください。
3.5 外構計画の考え方
（1）構内通路計画
56 | ・施設出入口へのアプローチ、防災、本施設の維持管理、入居に伴う工事や移転作業、廃棄物収集等を考慮し、建物外周には相互通行可能な構内道路を配置してください。
57 | ・構内通路及び建物外周部に面して大型機器の搬出入や機器設置、メンテナンスを行うためのヤード（荷捌用駐車スペース）を計画してください。また、それらはラボスペースから適切に利用でき、施設利用者動線と交錯しないように配慮してください。
58 | ・車寄せは、適切な位置に計画してください。
（2）駐車場・駐輪場計画
59 | ・駐車場・駐輪場は「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」、「川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例」、「川崎市福祉のまちづくり条例」等に従って整備してください。
（3）緑化計画
60 | ・「新川崎地区地区計画」、「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」等に基づく緑化面積を充足する緑化計画としてください。
61 | ・就業者、来訪者、地域住民にとって居心地の良い空間となるよう、隣接する公園との一体的な空間や、歩行者に配慮したオープンスペースを配置する計画としてください。
62 | ・メンテナンス性、経済性を踏まえ、良好な環境づくりに資する適切な樹木を選定してください。
63 | 【任意】 ・新たに創出する緑地は、さいわいふるさと公園と創造のもり全体のみどりの連担性に配慮した計画とするとともに、夢見ヶ崎動物公園など周辺の自然環境とのエコロジカル・ネットワーク形成にもつながる提案を期待します。
3.6 入居者のBCP及び来訪者に配慮した防災計画
64 | ・高度な研究開発機能を有する施設となることから、非常時においても安定的な稼働が可能となるBCPに資する設備や取組に加え、入居者や来訪者の安全・安心に配慮した防災計画について、施設や広場の活用、設備、取組など、前向きに提案してください。
第４章 維持管理に関する要求水準
1. 維持管理業務の概要
1.1 維持管理業務の目的及び概要
65 | ・事業実施者は、本事業の開始から終了までの期間において、募集要項及び本書第３章「施設整備に関する要求水準」に基づき、市が必要とする施設機能を十分に発揮するとともに、施設利用者等にとって快適で安全な状態を維持し、常時適切な状態で利用できるよう、維持管理を行うものとします。
1.2 維持管理業務の実施と費用負担
66 | 維持管理に関する業務については、事業実施者が費用を負担し、自らの責任において適切に行うものとします。
1.3 緊急時等の対応
67 | 維持管理業務の期間中、緊急時・非常時及び維持管理・運営業務に関する苦情に迅速に対応できるように連絡体制、対策マニュアル等を設定し、維持管理・運営業務の開始前に市へ報告することとします。
68 | 緊急時・非常時及び維持管理・運営業務に関する苦情に対し、市から要請を受けたときには、業務責任者等の維持管理・運営業務に係わる者は速やかに参集し、対応するものとします。
1.4 事業期間終了後における施設の状態
69 | 本施設は、事業期間終了時までに解体・撤去し、本事業敷地を更地にした状態で事業を終了することとします。事業実施者は事前に調査を行い、更地の状態に回復させ、市の現地立会いによる検査、確認の上、市に引き渡すものとします。
第５章 運営に関する要求水準
1. 運営業務の概要
1.1 運営業務の目的及び概要
70 | 将来的な、川崎市全体における量子イノベーションパークの実現とサステナビリティ・トランスフォーメーションの実現に貢献するイノベーション拠点として、市と協働のもと、イノベーション・エコシステム形成に資する取組を継続的に行ってください。事業実施者において専門性やノウハウが不足する部分については、外部の専門家等と連携し、取り組んでください。
71 | なお、本施設の運営時間等の条件は事業実施者の提案によるものとします。
1.2 運営業務の実施と費用負担
72 | 運営に関する業務については、事業実施者が費用を負担し、自らの責任において適切に行うものとします。
1.3 イノベーション・エコシステムの形成
（1）創造のもりの重点分野に即したテナントの誘致
73 | 量子・AI・半導体等の技術領域とこれらに関連する分野の研究開発を行うテナントを中心に国内外から誘致してください。 特に量子・AI・半導体分野のテナントについては、経済安全保障の考え方に留意してください。
（2）オープンイノベーションの促進・スタートアップ支援
74 | ・創造のもり内外でのオープンイノベーションを活性化するため、入居者の研究開発や事業の内容、マッチング意向を把握したうえで、入居者同士のマッチングや交流・連携を促進してください。なお、創造のもり既存施設の川崎市が運営するインキュベーション施設については、別添資料８ かわさき新産業創造センター入居者向けアンケートを参考にしてください。
75 | 【任意】 ・イノベーション・エコシステムの形成に資する外部の企業、大学、研究機関、VC、支援機関等の多様な主体との交流を促進するために、セミナーやイベント等を頻度高く実施することを期待します。
76 | ・スタートアップのテナントに対しての成長支援の取組を行ってください。
77 | 【任意】 ・これらの実現にあたっては、自社の人材だけでなく、国内外の専門家、VC、アクセラレーター等と積極的に連携して取り組むことが望ましいです。
78 | ・市や創造のもり内の他の運営者と連携し、適切な手段により本施設や創造のもりのPRやブランディングを、国内外に対して行ってください。
（3）創造のもり既存施設等との連携
79 | ・創造のもり既存施設（KBIC本館、NANOBIC、AIRBIC）や、新川崎に立地する企業等で構成される新川崎地区ネットワーク協議会（SKNC）と積極的に連携・協力し、情報共有を行いながら、新川崎地区全体における共創を支援するような取組を実施してください。
（4）市内外の他拠点との連携
80 | 【任意】 ・キングスカイフロントや南渡田地区、かながわサイエンスパーク（KSP）、下野毛、南黒川等の市内の研究開発拠点・施設や、市がNEDO、川崎市産業振興財団と連携して運営するスタートアップ支援拠点K-NIC、その他応募者が有するネットワークや資源を活かした市外の他のイノベーション拠点等との連携、市内サポーティングインダストリー企業との連携など、これらの拠点・企業集積の強み・ポテンシャルを活かしたイノベーション・エコシステム形成に資する取組の提案を期待します。
1.4 市入居部分との連携
81 | 市入居部分は、別途指定する民間事業者に維持管理・運営を担わせることを想定しますが、事業実施者自らが取り組み可能な範囲内で、本施設の活性化に資するソフト支援やスペース内の設備を活用した技術支援など必要と思われる内容を提案してください。
1.5 市民・地域コミュニティへのアウトリーチ及び賑わいの創出
82 | 子どもたちをはじめ周辺住民や市民等が、創造のもりで実施している研究開発活動に触れ、学ぶことができるような紹介・体験イベントや、近隣小学校の見学の受け入れ等を市やテナントと協力して行ってください。体験イベント等は計画を策定したうえで、市と協議をしながら実施内容を検討してください。 創造のもりが市民の日常生活にとって、より身近な存在として認知されるように、誰もが参加できるような賑わい創出型のイベント等の取組を実施してください。
1.6 地域と連携した拠点の魅力及び安全性の向上
（1）さいわいふるさと公園の地元住民の活動との連携
83 | 【任意】 創造のもりに隣接するさいわいふるさと公園は、地元住民による複数のボランティア団体が管理運営に関わっています。こうしたボランティア団体による公園エリア内の管理運営に対する、事業実施者とテナントによる連携・協力した取組についての提案を期待します。
84 | 【任意】 さいわいふるさと公園との連携による緑を活用した地域コニュニティーの形成等についての提案を期待します。
（2） 交通アクセスの向上（提案事項）
85 | 【任意】 周辺駅からのアクセスや、創造のもり内のアクセスを向上するための取組等の提案を期待します。
（3）地域防災
86 | 【任意】 防災・防犯・安全の確保や水準向上につながる取組等の提案を期待します。

## 様式9-5
応募者番号：
（様式９－５）
事業収支計画
本様式に準じて、事業収支計画を作成してください。項目は必要に応じて変更してください。
項目※1 | 開業（ 年 月）まで | １年目※2 | ２年目 | ３年目 | ～ | ～ | ●年目 （事業終了年） | 事業終了から土地の返還まで | 摘 要 （収支根拠等を記載）
収益 （直営部分）
●●機能 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
●●機能 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
収益 （テナント部分）
●●機能 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | テナント賃貸料
●●機能 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | テナント賃貸料
収益計① | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
支出 （土地・建物） | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
土地の貸付料 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
修繕費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
保険料 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
固定資産税 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
減価償却費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
支払利息 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
人件費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
光熱水費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
その他費用 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
支出（●●機能） | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
委託費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
その他費用 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
支出（その他） | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
開業準備費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
原状回復費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
その他費用 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
支出計② | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
収支差額 （①－②）a | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
前年繰越額 b | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
収支計（a＋b） | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円
※1 「項目」は必要に応じて適宜追加及び作成、削除すること。
※2 開業日から１年間の収支を記載すること。２年目以降も同様とし、事業終了年までの毎年の収支を記載すること。 列の幅等は必要に応じて調整すること。

## 様式9-6
応募者番号：
（様式９－６）
資金調達計画
（１）必要な資金と調達方法
必要な資金（項目別） |  | 金 額 | 調達の方法 | 金 額
土地貸付料（工事期間中） |  | 千円 | 自己資金 | 千円
施設整備費 |  | 千円 | 借入金 | 千円
（内訳）設計・監理費 |  | 千円 | その他 | 千円
既存施設解体工事費 |  | 千円
施設工事費 |  | 千円
電気設備工事費 |  | 千円
機械設備工事費 |  | 千円
外構工事費 |  | 千円
その他関連工事費 |  | 千円
什器・備品費 |  | 千円
開業準備費 |  | 千円
その他費用（登記費、人件費等） |  | 千円
消費税及び地方消費税 |  | 千円
合 計 |  | 千円 | 合 計 | 千円
※ 施設所有者の資金調達計画について記載すること。
※ 開業開始までに必要な資金について計上し、当該資金の調達計画を記載すること。
※ 新たな項目が必要な場合は、適宜行を追加し、記入すること。 該当しない項目がある場合は、削除せず空欄のままとすること。
（２）借入予定先
借入 予定先 ① | 所在地
名称
| 担当者 | （所属・氏名）
| 借入予定額 | 千円 | 電話番号
借入 予定先 ② | 所在地
名称
| 担当者 | （所属・氏名）
| 借入予定額 | 千円 | 電話番号
※ 借入予定先が３以上の場合は、適宜作成及び追加すること。
※ 借入予定先からの関心表明又はそれに類する書類を得ている場合は、その写しを添付すること。
（３）借入金の返済方法
| 返済方法 | 年利率 | 月額平均利息 | 全額返済予定年月
借入予定先① |  | ％ | 円
借入予定先② |  | ％ | 円
※ 借入予定先が３以上の場合は、適宜作成及び追加すること。

## 様式9-8
応募者番号：
（様式9-8）
事業スケジュール
本様式に準じて、事業実施スケジュールを作成してください。
項目※1 | 開業（ 年 月）まで | １年目※2 | ２年目 | ３年目 | ～ | ～ | ●年目（事業終了年） | 事業終了から土地の返還まで | 摘 要
契約等の締結
既存施設の解体
施設整備
事業の開業準備
事業の運営、管理
施設の改修・工事
原状回復工事
※1 「項目」は必要に応じて適宜追加及び作成、削除すること。
※2 土地の貸付開始、事業の供用開始、土地の返還の想定時期を可能な限り記載すること。
※3 基本協定締結時から事業終了年までのスケジュールを記載すること。列の幅等は必要に応じて調整すること。

## 様式14
応募者番号：
（様式14）
令和７年 月 日
質問書
川崎市長 福田 紀彦 宛
新川崎・創造のもり イノベーション拠点整備事業に関して質問がありますので、以下のとおり提出いたします。
所 在 地
名 称
代表者名
| 担当者 | 所属・氏名
電話番号
メール
No | 資料名等 | 項目 | 該当箇所 |  |  |  | 質問
|  |  | 頁 | 章 | 1 | 1.1
例 | 募集要項 | 事業の範囲 | 5 | 1 | 4 | 4.2 | 施設整備業務については、・・・・と考えてよいか。
1
2
3
4
5
※質問箇所には『募集要項P.○』『様式○』『資料集P.○』等を記載すること。
※記入欄が足りない場合は、本様式に準じて適宜追加すること。
※同一の企業からの質問については、複数回にわたる提出は妨げないが、同一の担当者にてとりまとめの上、提出すること。

## 様式18
（様式18）
令和７ 年 月 日
個別対話項目申請書
新川崎・創造のもり イノベーション拠点整備事業に係る個別対話において希望する議題は次のとおりです。
No. | タイトル | 該当箇所 |  | 確認したい内容 | 背景・趣旨 | 公表の 可否
|  | 資料番号・ 資料名 | 該当箇所
(頁・タイトル)
1
2
3
4
5
6
7
8
注１： | 記入欄が足りない場合は適宜、追加してください。なお対話を希望する議題のうち、優先順位の高いものから「No.」の若い順に記載してください。
注２： | 必要に応じて、補足資料等を添付してください（データ形式：ＰＤＦ）。
注３： | 「タイトル」欄には確認したい内容を要約して記入してください。
注４： | 「公表の可否」欄について、参加者は、事業者の権利・競争上の地位、その他正当な利益を害するものと判断する事項について、非公表を求めることができるものとします。「公表の可否」欄に、「可」の場合は「○」、不可の場合は「×」のいずれかを記載してください。なお、個別対話の実施結果を踏まえて、全ての応募者に周知すべき事項が生じた場合は、その内容について市と質問者との間で協議した上で、公表することができるものとします。