## 1_調査地点
調査地点名
① | 二ヶ領本川上河原線 | 上河原親水施設
② | 二ヶ領本川 | 一本圦橋
③ | 二ヶ領用水宿河原線 | 北村橋
④ | 二ヶ領用水円筒分水下流 | 宮内親水施設
⑤ | 渋川 | 渋川親水施設
⑥ | 三沢川 | 下村橋
⑦ | 平瀬川支川 | 下長沢橋
⑧ | 平瀬川 | 柳橋
⑨ | 平瀬川 | 初山水路

## 2_地点・実施日
調査地点名 |  |  | 生物調査実施日 |  | 水質等調査実施日
① | 二ヶ領本川上河原線 | 上河原親水施設 |  | ― |  | 2024年5月8日
② | 二ヶ領本川 | 一本圦橋 |  | ― |  | 2024年5月8日
③ | 二ヶ領用水宿河原線 | 北村橋 |  | 2024年6月6日*1 |  | 2024年5月16日
④ | 二ヶ領用水円筒分水下流 | 宮内親水施設 |  | ― |  | 2024年4月11日*2
⑤ | 渋川 | 渋川親水施設 |  | 2024年6月19日 |  | 2024年5月16日*4
⑥ | 三沢川 | 下村橋 |  | 2024年5月30日 |  | 2023年4月11日*3
⑦ | 平瀬川支川 | 下長沢橋 |  | ― |  | 2023年4月18日
⑧ | 平瀬川 | 柳橋 |  | ― |  | 2023年4月18日*4
⑨ | 平瀬川 | 初山水路 |  | ― |  | 2023年4月18日*4
*1 | 2024-06-13 | に魚類の再調査を実施
*2 | 2024-05-16 | に大腸菌、濁度のみ再測定
*3 | 2024-05-30 | に大腸菌、濁度のみ再測定
*4 | 2024-06-27 | に大腸菌のみ再測定

## ３_水質調査結果
調査地点名 |  | 調査日 | 採水 時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 臭気 | 水深 （左岸-中央 -右岸） | 流速 | 透視度 | pH | DO | BOD | COD | ｸﾛﾓｱｶﾞｰ法
大腸菌数
[5 empty] | (℃) | (℃) |  | （cm） | （m/s） | (cm) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | [CFU/100mL]
① | 二ヶ領本川上河原線 上河原親水施設 | 2024-05-08 | 10:23 | 曇 | 22 | 20.7 | 無臭 | 63-64-60 | 0.29064 | 61 | 7.05 | 9.5 | 1 | 3.7 | 460
② | 二ヶ領本川 一本圦橋 | 2024-05-08 | 11:04 | 曇 | 22.5 | 20.7 | 無臭 | 26-44-46 | 0.23897 | >100 | 7.43 | 9.54 | 0.5 | 3.4 | 420
③ | 二ヶ領用水宿河原線 北村橋 | 2024-05-16 | 11:00 | 曇 | 18.8 | 20.7 | 無臭 | 41-40-40 | 0.34038 | >100 | 7.42 | 7.61 | 1.1 | 3.7 | 1700
④ | 二ヶ領用水円筒分水下流 宮内親水施設 | 2024-04-11 | 13:30 | 曇 | 18 | 16.7 | 無臭 | 40-35-31 | 0.44584 | 93.5 | 9.32 | 16.5 | 2.2 | 4 | 2000
⑤ | 渋川 渋川親水施設 | 2024-05-16 | 9:45 | 曇 | 19 | 19.6 | 無臭 | 35-35-35 | 0.33043 | 42 | 8.27 | 11.24 | 2 | 3.3 | 1000
⑥ | 三沢川 下村橋 | 2024-04-11 | 10:50 | 晴れ | 19.5 | 14.5 | 無臭 | 6-70-3 | 0.10994 | >100 | 7.91 | 10.75 | 0.1 | 1.9 | 1400
⑦ | 平瀬川支川 下長沢橋 | 2024-04-18 | 10:58 | 曇 | 22 | 18.6 | 無臭 | 5-10-6 | 0.30085 | >100 | 9.11 | 14.11 | 0.3 | 2 | 210
⑧ | 平瀬川 柳橋 | 2024-04-18 | 11:24 | 曇 | 22 | 18.2 | 無臭 | 20-10-6 | 0.2823 | >100 | 7.6 | 8.7 | 1.2 | 3.7 | 750
⑨ | 平瀬川 初山水路 | 2024-04-18 | 10:20 | 曇 | 20 | 17.2 | 無臭 | 5-9-10 | 0.39421 | >100 | 7.5 | 9.17 | 0.6 | 2.2 | 110

## 4_生物調査結果
調査地点名 |  | 調査月日 | 水生植物・藻類 | 魚類 | その他の生物
③ | 二ヶ領用水宿河原線 北村橋 | 令和6年 6月6日1) | コウガイセキショウモ | アユ（3尾*） オイカワ（28尾*） カマツカ（2尾） ヌマムツ（2尾) コイ（7尾**） フナ（2尾*） ヨシノボリ（2尾） | サンカクアタマウズムシ科、シジミ科、ミミズ綱、エラミミズ、ヒル綱、ヌマエビ科、スジエビ科、テナガエビ科、 コカゲロウ科、エラブタマダラカゲロウ、ヒメシロカゲロウ科、 シマトビケラ科、アオヒゲナガトビケラ、ムネカクトビケラ科 ヒメトビケラ科、クダトビケラ科、ニンギョウトビケラ科、 ユスリカ（腹鰓無し）
⑤ | 渋川 渋川親水施設 | 令和6年 6月19日 | － | － | サンカクアタマウズムシ科、シジミ科、ミミズ綱、ヒル綱、 ミズムシ科、アメリカザリガニ、ヌマエビ科、 エラブタマダラカゲロウ、ヒメシロカゲロウ科、コカゲロウ科、シマトビケラ科、ムネカクトビケラ科、 アオヒゲナガトビケラ属、ヒメトビケラ科、 ユスリカ（腹鰓無し）、ユスリカ（腹鰓有り）
⑥ | 三沢川 下村橋 | 令和6年 5月30日 | オオカナダモ オオフサモ | カワムツ（2尾） コイ（7尾**） ヨシノボリ（1尾） | サンカクアタマウズムシ科、カワニナ科、シジミ科、 ミミズ綱、ヒル綱、ミズムシ科、アメリカザリガニ、ヌマエビ科コカゲロウ科、オナシカワゲラ、ハグロトンボ、コオニヤンマ オナガサナエ、カクツツトビケラ属、ニンギョウトビケラ科、 シマトビケラ科、ヒメトビケラ科、アオヒゲナガトビケラ、 チョウバエ科、ユスリカ（腹鰓無し）、ボカシヌマユスリカ属、 ツヤムネユスリカ属、ユスリカ（腹鰓無有り）
1) | 2024/6/13に魚類の再調査を実施
* | 再調査で確認された数を含む
** | 目視で確認

## 5_ASPT値
日本版平均スコア法
目（綱）名 | 科名 | ｽｺｱ | 北村橋 | 渋川 | 下村橋
三岐腸目 | サンカクアタマウズムシ科 | 7 | * | * | *
新生腹足目 | カワニナ科 | 8 |  |  | ○
マルスダレガイ目 | シジミ科 | 3 | ○ | ○ | ○
ミミズ綱 | －（エラミミズ以外） | 4 | ○ | ○ | ○
| エラミミズ | 1 | ○
ヒル綱 | － | 2 | ○ | ○ | ○
ワラジムシ目 | ミズムシ科 | 2 |  | ○ | ○
カゲロウ目 | ヒメシロカゲロウ科 | 7 | ○ | ○
| マダラカゲロウ科 | 8 | ○ | ○
| コカゲロウ科 | 6 | ○ | ○ | ○
トンボ目 | カワトンボ科 | 6 |  |  | ○
| サナエトンボ科 | 7 |  |  | ○
カワゲラ目 | オナシカワゲラ科 | 6 |  |  | ○
トビケラ目 | シマトビケラ科 | 7 | ○ | ○ | ○
| ヒメトビケラ科 | 4 | ○ | ○ | ○
| クダトビケラ科 | 8 | ○
| カクツツトビケラ科 | 9 |  |  | ○
| ニンギョウトビケラ科 | 7 | ○ |  | ○
| ヒゲナガトビケラ科 | 8 | ○ | ○ | ○
ハエ目 | チョウバエ科 | 1 |  |  | ○
| ユスリカ科（腹鰓あり） | 2 |  | ○ | ○
| ユスリカ科（腹鰓なし） | 6 | ○ | ○ | ○
評価 | スコア値の合計 |  | 71 | 59 | 88
| 科数の合計（○の数） |  | 13 | 12 | 17
| ASPT |  | 5.4615 | 4.9167 | 5.1765
| 河川水質の良好性 |  | やや良好 | 良好とは いえない | やや良好
*外来種である「サンカクアタマウズムシ科アメリカツノウズムシ」や「サンカク
アタマウズムシ科アメリカナミウズムシ」と判別できなかったため、対象外とした。