## 1 調査地点
調査地点名
① | 二ヶ領本川上河原線 | 上河原親水施設
② | 二ヶ領本川 | 一本圦橋
③ | 二ヶ領用水宿河原線 | 北村橋
④ | 二ヶ領用水円筒分水下流 | 宮内親水施設
⑤ | 渋川 | 渋川親水施設
⑥ | 三沢川 | 下村橋
⑦ | 平瀬川支川 | 下長沢橋
⑧ | 平瀬川 | 柳橋
⑨ | 平瀬川 | 初山水路
⑩ | 多摩川 | 多摩川緑地二子地区

## 2 地点・実施日
調査地点名 |  |  | 生物調査実施日 |  | 水質等調査実施日
① | 二ヶ領本川上河原線 | 上河原親水施設 |  | 2025年6月11日 |  | 2025年5月22日
② | 二ヶ領本川 | 一本圦橋 |  | － |  | 2025年5月15日
③ | 二ヶ領用水宿河原線 | 北村橋 |  | － |  | 2025年5月15日
④ | 二ヶ領用水円筒分水下流 | 宮内親水施設 |  | － |  | 2025年4月9日
⑤ | 渋川 | 渋川親水施設 |  | － |  | 2025年5月22日
⑥ | 三沢川 | 下村橋 |  | － |  | 2025年4月9日
⑦ | 平瀬川支川 | 下長沢橋 |  | － |  | 2025年4月16日
⑧ | 平瀬川 | 柳橋 |  | － |  | 2025年4月16日
⑨ | 平瀬川 | 初山水路 |  | － |  | 2025年4月16日
⑩ | 多摩川 | 多摩川緑地二子地区 |  | 2025年6月18日 |  | －

## ３ 水質調査結果
調査地点名 |  | 調査日 | 採水 時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 臭気 | 水深 （左岸-中央 -右岸） | 流速 | 透視度 | pH | DO | BOD | ｸﾛﾓｱｶﾞｰ法
大腸菌数
[5 empty] | (℃) | (℃) |  | （cm） | （m/s） | (cm) |  | (mg/L) | (mg/L) | [CFU/100mL]
① | 二ヶ領本川上河原線 上河原親水施設 | 2026-05-22 | 10:36 | 曇 | 26 | 23.3 | 無臭 | 66-71-74 | 0.38 | 100< | 7.2 | 6.3 | 1.3 | 270
② | 二ヶ領本川 一本圦橋 | 2026-05-15 | 10:25 | 曇 | 21 | 21.2 | 無臭 | 27-35-40 | 0.28 | 75 | 7.4 | 8.8 | 0.7 | 1700
③ | 二ヶ領用水宿河原線 北村橋 | 2026-05-15 | 10:54 | 曇 | 21.2 | 21.4 | 無臭 | 38-39-36 | 0.28 | 100< | 7.5 | 8.3 | 0.7 | 290
④ | 二ヶ領用水円筒分水下流 宮内親水施設 | 2026-04-09 | 13:16 | 晴れ | 23 | 18.8 | 無臭 | 29-31-28 | 0.43 | 100< | 9.2 | 14 | 1.7 | 210
⑤ | 渋川 渋川親水施設 | 2026-05-15 | 9:45 | 曇 | 24 | 23.7 | 無臭 | 23-22-23 | 0.23 | 90 | 8.5 | 12 | 1.1 | 120
⑥ | 三沢川 下村橋 | 2026-04-09 | 10:49 | 晴れ | 18.2 | 14.7 | 無臭 | 2-45-4 | <0.088 | 100< | 7.6 | 11.4 | 0.6 | 380
⑦ | 平瀬川支川 下長沢橋 | 2026-04-16 | 10:30 | 晴れ | 18 | 17.4 | 無臭 | 9-16-25 | 0.13 | 100< | 8.3 | 11.2 | 0.7 | 57
⑧ | 平瀬川 柳橋 | 2026-04-16 | 11:04 | 晴れ | 18 | 19.2 | 無臭 | 4-10-11 | 0.21 | 100< | 7.8 | 10.4 | 0.7 | 270
⑨ | 平瀬川 初山水路 | 2026-04-16 | 11:41 | 晴れ | 15.5 | 15.3 | 無臭 | 9-11-4 | 0.31 | 100< | 7.4 | 9.8 | 0.5 | 110

## ４ 生物調査結果
調査地点名 |  | 調査月日 | 水生植物・藻類 | 魚類 | その他の生物
① | 二ヶ領本川上河原線 上河原親水施設 | 令和7年 6月11日 | コウガイセキショウモ オオカナダモ | フナ（3尾） オイカワ（39尾）
⑩ | 二子橋 | 令和7年 6月18日 | ― | ハゼ科（1尾） フナ（10尾） オイカワ（10尾） アユ（30尾） カマツカ（2尾） ボラ（1尾） シマドジョウ（1尾） | シジミ科、モノアラガイ科、サカマキガイ科、ミミズ綱、ヒル綱、ヌマエビ科、ミズムシ科、トンボ科、カワトンボ科、アオヒゲナガトビケラ属、アシナガバエ科、ガガンボ科、ユスリカ（腹鰓有り）、ユスリカ（腹鰓無し）

## ５ ASPT値
日本版平均スコア法
目 | 科 | スコア | 二子橋
トビケラ目 | ヒゲナガトビケラ科 | 8 | ○
ハエ目 | ガガンボ科 | 8 | ○
| ユスリカ（ユスリカ族：腹鰓あり） | 2 | ○
| ユスリカ（その他：腹鰓なし） | 6 | ○
モノアラガイ目 | モノアラガイ科 | 3 | ○
| サカマキガイ科 | 1 | ○
ハマグリ目 | シジミガイ科 | 3 | ○
ミミズ綱 | ミミズ綱（その他） | 4 | ○
ヒル綱 |  | 2 | ○
ワラジムシ目 | ミズムシ科 | 2 | ○
評価 | スコア値の合計 |  | 39
| 科数の合計（○の数） |  | 10
| ASPT |  | 3.9
| 河川水質の良好性 |  | 良好とはいえない