技術上の基準及び維持管理に関する計画書

【技術上の基準】

許可申請する産業廃棄物処理施設が規則第１２条及び第１２条の２に定める技術上の基準（共通基準及び個別基準）

【維持管理の技術上の基準】

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画が、規則第１２条の６及び第１２条の７に定める維持管理の技術上の基準（共通基準及び個別基準）

共通基準

【技術上の基準】

| 共 通 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| １ 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 | 主要機器・建屋の構造計算書等 |
| ２ 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 | 配管・タンク等の材質 機器の仕様等 |
| ３ 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。 | 飛散・流出・悪臭防止対策 図面等 |
| ４ 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。 | 騒音・振動防止対策 図面等 |
| ５ 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。 | 排水処理工程図等 |
| ６ 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。 ※本市では、十分な容量を有する保管場所とは、産業廃棄物の種類に応じ、施設の処理能力に対して１日分以上の容量を有する保管場所とします。 | 受入設備及び貯留設備の容量計算書 図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 共 通 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| １ 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。 | 処理する前の産業廃棄物の性状の分析項目、分析方法及び計量方法 |
| ２ 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 | 施設への産業廃棄物の投入方法及び投入量の調整方法 |
| ３ 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 | 異常事態が生じた場合の措置及び連絡体制（設置者、産業廃棄物処理責任者、技術管理者、作業従事者等の役割及び関係機関への連絡等） |
| ４ 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。 | 施設の点検及び機能検査の項目と頻度 |
| ５ 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 | 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散の防止措置 |
| ６ 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。 | 蚊、はえ等の発生の防止措置並びに構内の清掃の方法及び頻度 |
| ７ 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。 | 騒音及び振動の発生の防止措置 |
| ８ 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。 | 施設から排水を放流する場合の放流水の水質検査の項目及び頻度 |
| ９ 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、３年間保存すること。 | 点検記録票、機能点検記録票及びその他の措置の記録簿等及びその保存期間 |

個別基準

１　汚泥の脱水施設

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていること。 | 床又は地盤面の図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 脱水機の脱水機能の低下を防止するために、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。 | ろ布又は脱水機の洗浄方法及び頻度等 |
| 2) 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。 | 分離液が地下に浸透しないように講ずる措置等 |

２　汚泥の乾燥施設（天日乾燥施設を除く。）

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。 | 排ガス処理工程図 設計計算書 図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。 | 乾燥温度の範囲及び乾燥温度の調節方法 |
| 2) 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。 | 煙突排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするための措置。ばい煙に関する検査の項目及び頻度 |

３　汚泥の乾燥施設（天日乾燥施設）

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。 | 天日乾燥床の図面等 |
| 2) 天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠その他の設備が設けられていること。 | 天日乾燥床周囲の図面 地表水の流入防止設備の図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 | 天日乾燥床の点検方法及び頻度。分離液が流出し、又は地下浸透するおそれがあると認められた場合に講ずる措置 |

４　焼却施設

（汚泥の焼却施設、廃油の焼却施設、廃プラスチック類の焼却施設、産業廃棄物の焼却施設）

①　下記②③以外の焼却施設

②　ガス化改質方式の焼却施設

③　電気炉等を用いた焼却施設

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 |  |  | 対応及び資料等 | 該当施設 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に産業廃棄物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。（ガス化燃焼方式により廃棄物を焼却する焼却施設及び１時間当たりの処理能力が２トン未満の焼却施設については、燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。） |  |  | 廃棄物の投入方法 投入設備の図面等 | ① |
| 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | 燃焼ガスの温度が摂氏８００度以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。 |  | 燃焼室内の設定温度 燃焼室の図面 設計計算書等 | ① |
|  | 燃焼ガスが、摂氏８００度以上の温度を保ちつつ、２秒以上滞留できるものであること。 |  | 燃焼ガスの滞留時間 燃焼室の図面 設計計算書等 | ① |
|  | 外気と遮断されたものであること。 |  | 炉の図面等 | ① |
|  | 燃焼ガスの温度を速やかに摂氏８００度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。 |  | 助燃装置の仕様書 設計計算書 助燃装置図面等 | ① |
|  | 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備（供給空気量を調節する機能を有するものに限る。）が設けられていること。 |  | 供給設備の仕様書 設計計算書 供給設備図面等 | ① |
| 次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | ガス化設備内を産業廃棄物のガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。 |  | ガス化設備の設定温度 ガス化設備の図面 設計計算書 加熱装置図面等 | ② |
|  | 外気と遮断されたものであること。 |  | ガス化炉の図面等 | ② |
| 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | 産業廃棄物のガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。 |  | 改質温度、ガスの滞留時間の管理方法 設計計算書等 | ② |
|  | 外気と遮断されたものであること。 |  | 改質炉の図面等 | ② |
|  | 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  | 爆発防止対策 図面等 | ② |
| 廃棄物を焼却し、及び溶鋼（鋼の第一次製錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却設備にあっては溶体、亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあっては焼鉱とする。以下同じ。）を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。 |  |  | 炉内温度の管理方法設計計算書 炉の図面等 | ③ |
| 炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。 |  |  | 炉の図面等 | ③ |
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  | 温度の記録方法 温度計の位置図等 | ① |
| 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  | 温度の記録方法 温度計の位置図等 | ② |
| 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。 |  |  | 温度の測定方法 温度計の位置図等 | ③ |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。（集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合を除く。） |  |  | 排ガス処理工程図 集じん器に流入する燃焼ガスの設定温度 設計計算書等 | ① |
| 除去設備に流入する改質ガス（改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。）の温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。（除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合を除く。） |  |  | 改質ガス処理工程図 除去設備に流入する改質ガスの設定温度 設計計算書等 | ② |
| 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。（集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００℃以下に冷却できる場合を除く。） |  |  | 排ガス処理工程図 集じん器に流入するガスの設定温度 設計計算書等 | ③ |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合は、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  | 温度の記録方法 温度計の位置図等 | ① |
| 除去設備に流入する改質ガスの温度（除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合は、除去設備内で冷却された改質ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  | 温度の記録方法 温度計の位置図等 | ② |
| 集じん器に流入するガスの温度（集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合は、集じん器内で冷却されたガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  | 温度の記録方法 温度計の位置図等 | ③ |
| 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備（ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。）が設けられていること。 |  |  | 排ガス処理工程図 設計計算書 図面等 | ①③ |
| 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去装置が設けられていること。 |  |  | 改質ガス処理工程図 設計計算書 除去装置の図面等 | ② |
| 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  | ＣＯ濃度の記録方法 ＣＯ計の位置図等 | ① |
| ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。（当該施設で生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合を除く。） |  |  | ばいじん及び焼却灰の排出、貯留方法 灰出し設備、貯留設備の図面等 | ①② |
| 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 |  |  |  |  |
|  | ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 |  | 飛散、流出防止対策 図面等 | ①②③ |
|  | ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |
|  |  | ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。 | 溶融温度の管理方法設計計算書 図面等 | ①②③ |
|  |  | 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにできる排ガス処理設備等が設けられていること。 | 排ガス処理工程図 設計計算書 図面等 | ①②③ |
|  | ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |  |
|  |  | 焼成炉中の温度が摂氏１０００度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成できるものであること。 | 焼成炉の温度の設定 設計計算書 焼成炉の図面等 | ①②③ |
|  |  | 焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 | 温度の記録方法 温度計の位置図等 | ①②③ |
|  |  | 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 | 排ガス処理工程図 設計計算書 図面等 | ①②③ |
|  | ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。 |  | 処理工程図 混練装置の能力計算書 混練装置の図面等 | ①②③ |
| 廃油の焼却施設にあっては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。 |  |  | 流出防止対策 流出防止設備、床又は地盤面の図面等 | ① |

※一般廃棄物処理施設を兼ねる場合は、更に以下の規定が適用になります。

| 個 別 基 準 |  |  | 対応及び資料等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 固形燃料（廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。）を受け入れる場合にあっては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。 |  |  | 保管方法 受入設備の図面等 |
| 2) 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |  |
|  | (1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  | 保管方法・図面等 |
|  | (2) 常時換気することができる構造であること。 |  | 換気方法・図面等 |
|  | (3) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。 |  | 散水装置、消火栓、消火設備の位置図等 |
| 3) 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合 |  |  |  |
|  | (1) (2)に掲げる場合以外にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  |  | ① 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 | ＣＯ濃度の記録方法 ＣＯ計の位置図等 |
|  |  | ② 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 | 発火防止対策 保管設備図面 不活性ガスの封入装置・発火防止設備の図面等 |
|  | (2) 当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、上記2)の規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  |  | ① 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 | 保管方法 保管設備の図面等 |
|  |  | ② 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。 | 発熱又は熱の蓄積防止対策 保管設備の図面等 |
|  |  | ③ 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。（他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合を除く。） | 表面温度の監視方法 温度計の位置図等 |
|  |  | ④ 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 | ＣＯ濃度の記録方法 ＣＯ計の位置図等 |
|  |  | ⑤ 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 | 発火防止対策 保管設備図面 不活性ガスの封入装置・発火防止設備の図面等 |
| 4) 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合にあって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |  |
|  | (1) 固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。 |  | 表面温度の監視方法 温度計の位置図等 |
|  | (2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  | 温度の記録方法 温度計の位置図等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 | 該当施設 |
| --- | --- | --- |
| ピット・クレーン方式によって燃焼室に産業廃棄物を投入する場合には、常時、産業廃棄物を均一に混合すること。 | 産業廃棄物を均一に混合する方法及び燃焼室に産業廃棄物を均一に投入する方法 | ① |
| 燃焼室への産業廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。（ガス化燃焼方式により廃棄物を焼却する施設及び１時間当たりの処理能力が２トン未満の焼却施設については除く。） | 燃焼室への産業廃棄物の投入時に外気と遮断する方法及び定量ずつ連続的に投入する方法 | ① |
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏８００度以上に保つこと。 | ８００℃以上に保つための方法 | ① |
| 焼却灰の熱しゃく減量が１０パーセント以下になるように焼却すること。（焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないように使用する場合を除く。） | 焼却灰の熱しゃく減量が１０パーセント以下になるように焼却する方法、熱しゃく減量の分析方法及び頻度。焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないように使用する場合にあっては、その使用方法 | ① |
| 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。 | 運転開始時における助燃装置の作動方法及び炉温を速やかに上昇させる方法 | ① |
| 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、産業廃棄物を燃焼し尽くすこと。 | 運転停止時における助燃装置の作動方法及び炉温を高温に保ち、産業廃棄物を燃焼し尽くす方法 | ① |
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 | ① |
| 投入する産業廃棄物の数量及び性状に応じ、ガス化設備における産業廃棄物のガス化に必要な時間を調節すること。 | ガス化設備における産業廃棄物のガス化に必要な時間を調節する方法 | ② |
| ガス化設備内を産業廃棄物のガス化に必要な温度に保つこと。 | 必要な温度に保つための方法 | ② |
| 改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。 | 必要な温度に保つための方法 | ② |
| 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 改質設備内のガスの温度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 | ② |
| 廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。 | 炉内の温度を適正に保つ方法 | ③ |
| 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。 | 炉内又は炉の出口の温度を定期的に測定する方法及びこれを記録する方法 | ③ |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却すること。（集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね２００度以下に冷却することができる場合を除く。） | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却する方法 | ① |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合は、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 | ① |
| 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却すること。（除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合を除く。） | 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却する方法 | ② |
| 除去設備に流入する改質ガスの温度（除去設備内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね２００度以下に冷却することができる場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 除去設備に流入する改質ガスの温度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 | ② |
| 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏２００℃以下に冷却すること。（集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００℃以下に冷却することができる場合を除く。） | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏２００℃以下に冷却する方法 | ③ |
| 集じん器内に流入するガスの温度（集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、集じん器内で冷却されたガスの温度）を連続的に測定し、かつ記録すること。 | 集じん器に流入するガスの温度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 | ③ |
| 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。 | ばいじんを除去する頻度及び方法 | ① |
| 冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。 | ばいじんを除去する頻度及び方法 | ② |
| 排ガス処理設備（製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては冷却設備及び排ガス処理設備）にたい積したばいじんを除去すること。 | ばいじんを除去する頻度及び方法 | ③ |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が１００ｐｐｍ以下となるように産業廃棄物を焼却すること。（煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を３月に１回以上測定し、かつ、記録するものについては除く。） | 排ガス中の一酸化炭素の濃度が１００ｐｐｍ以下となるように産業廃棄物を焼却する方法 ＜環境大臣が定める焼却施設＞ ・セメントの製造の用に供する焼成炉（プレヒーター付きロータリーキルンに限る） - 非鉄金属の製錬の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）、溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）及び転炉 ・液中燃焼方式の噴霧燃焼炉 ・専ら製紙汚泥を焼却するロータリーキルン（当該施設の焼却灰を鉄鋼業を主たる事業とする事業者が高炉、転炉又は電気炉の製鉄用保温剤として使用する場合に限る。） | ① |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 | ① |
| 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が、燃焼室の処理能力に応じて定める濃度以下となるように産業廃棄物を焼却すること。 | 排ガス中のダイオキシン類の濃度が、燃焼室の処理能力に応じて定める濃度以下となるように産業廃棄物を焼却する方法 ＜燃焼室の処理能力に応じて定める濃度＞ 処理能力; 濃度. 1; 4 t/時以上のもの(4の施設を除く); 0.1 ng/m3. 2; 2 t/時以上4 t/時未満のもの(4の施設を除く); 1 ng/m3. 3; 2 t/時未満のもの(4の施設を除く); 5 ng/m3. 4; 製鋼の用に供する施設; 0.5 ng/m3. 備考 ダイオキシン類の濃度は環境大臣が定める方法により算出されたものとする。. | ①③ |
| 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を年１回以上、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）を６ヶ月に１回以上測定し、かつ、記録すること。 ※ ダイオキシン類対策特別措置法に基づき排ガス中のダイオキシン類濃度を測定する場合においては、集じん器で集められたばいじん及び焼却灰・その他の燃え殻についても、測定することとなっています。 | 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）の測定方法、測定頻度及びこれを記録する方法 | ① |
| 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を３ヶ月に１回以上、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）を６ヶ月に１回以上測定し、かつ、記録すること。 ※ ダイオキシン類対策特別措置法に基づき排ガス中のダイオキシン類濃度を測定する場合においては、集じん器で集められたばいじん及び焼却灰・その他の燃え殻についても、測定することとなっています。 | 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）の測定方法、測定頻度及びこれを記録する方法 | ③ |
| 除去設備の出口における改質ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が０．１ｎｇ／ｍ３以下となるように産業廃棄物のガス化及び改質を行うこと。 | 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度が０．１ｎｇ／ｍ３以下となるよう産業廃棄物のガス化及び改質を行う方法 | ② |
| 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を年１回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を６月に１回以上測定し、かつ、記録すること。 | 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の測定方法、測定頻度及びこれを記録する方法 | ② |
| 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。 | 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするための措置 | ①③ |
| 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。 | 水の飛散及び流出を防止するための措置 | ①③ |
| ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。（当該施設で生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合を除く。） | ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留する方法 | ①② |
| ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。 | 灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つ方法 | ①②③ |
| ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度を摂氏１０００度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 焼成炉中の温度を１０００℃に保つ方法、連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 | ①②③ |
| ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。 | ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合する方法 | ①②③ |
| 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。 | 火災の発生を防止するために講ずる措置及び消火器その他の消火設備の設置状況 | ①②③ |
| 廃油の焼却施設にあっては廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。 | 廃油が地下に浸透しないよう講ずる措置。流出防止堤その他の設備に関する点検項目及び頻度並びに異常を認めた場合に講ずる措置 | ① |

※一般廃棄物処理施設を兼ねる場合は、更に以下の規定が適用になります。

| 個 別 基 準 |  |  | 対応及び資料等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 固形燃料の受入設備にあっては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。 |  |  | 固形燃料が湿潤な状態にならないように講ずる措置 |
| 2) 固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあっては、次のとおりとする。 |  |  |  |
|  | (1) 固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。 |  | 固形燃料に含まれる水分及び固形燃料の温度を測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  | (2) 固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。 |  | 固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認する方法及びこれを記録する方法 |
| 3) 搬入しようとする固形燃料の性状が上記2)(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあっては保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。 |  |  | 性状が基準に適合しない場合の対応方法 |
| 4) 固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあっては、以下の規定による。 |  |  |  |
|  | (1) 固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。 |  | 固形燃料に含まれる水分及び固形燃料の温度を測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  | (2) 固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。 |  | 固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認する方法及びこれを記録する方法 |
| 5) 搬出しようとする固形燃料の性状が上記2)(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあっては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。 |  |  | 保管設備内の固形燃料を速やかに処分する方法 |
| 6) 保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。 |  |  | 固形燃料の水分、温度その他の項目を測定する方法及びこれを記録する方法 |
| 7) 固形燃料を保管する場合にあっては、次のとおりとする。 |  |  |  |
|  | (1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。 |  | 固形燃料が湿潤な状態にならないように講ずる措置 |
|  | (2) 保管設備内を常時換気すること。 |  | 保管設備内を常時換気する方法 |
|  | (3) 保管期間がおおむね７日間を超える場合にあっては、固形燃料の入替えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。 |  | 固形燃料の入替えその他の固形燃料の放熱のために講ずる措置 |
| 8) 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあっては、次のとおりとする。 |  |  |  |
|  | (1) 複数の容器を用いて保管する場合にあっては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。 |  | 容器を適当な間隔で配置することその他講ずる措置 |
|  | (2) 容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。 |  | 適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  | (3) 上記(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなっていることを確認すること。 |  | 測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなっていることを確認する方法 |
| 9) 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合 |  |  |  |
|  | (1) (2)に掲げる場合以外にあっては、次のとおりとする。 |  |  |
|  |  | ① 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  |  | ② ①の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。 | 測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認する方法 |
|  | (2) 当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときにあっては、上記7)の規定にかかわらず、次のとおりとする。 |  |  |
|  |  | ① 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。 | 固形燃料が湿潤な状態にならないように講ずる措置 |
|  |  | ② 保管設備内を定期的に清掃すること。 | 保管設備内の清掃の方法及び頻度 |
|  |  | ③ 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。 | 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために講ずる措置 |
|  |  | ④ 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。（他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りではない。） | 固形燃料の表面温度を連続的に監視する方法 |
|  |  | ⑤ 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  |  | ⑥ 上記⑤の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。 | 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目が適切なものとなっていることを確認する方法 |
| 10) 固形燃料をピットその他外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合は、上記7)(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。 |  |  |  |
|  | (1) 保管設備内を定期的に清掃すること。 |  | 保管設備内の清掃の方法及び頻度 |
|  | (2) 保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。 |  | 固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために講ずる措置 |
|  | (3) 固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。 |  | 固形燃料の表面温度を連続的に監視する方法 |
|  | (4) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ記録すること。 |  | 保管設備内の温度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  | (5) 上記(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。 |  | 固形燃料の表面温度及び保管設備内の温度が適切なものとなっていることを確認する方法 |

５　廃油の油水分離施設

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。 | 受入設備、油水分離設備、回収油貯留設備の流出防止対策 図面等 |
| 2) 施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。 | 床又地盤面の図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。 | 廃油が地下に浸透しないように講ずる措置。流出防止堤その他の設備に関する点検項目及び頻度並びに異常を認めた場合に講ずる措置 |
| 2) 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。 | 火災の発生を防止するために講ずる措置及び消火器その他の消火設備の設置状況 |

６　廃酸又は廃アルカリの中和施設

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていること。 | 床又は地盤面の図面等 |
| 2) 廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。 | 供給量の調整方法 混合方法 供給量調節設備、かくはん装置の図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 中和槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。 | 中和槽内の水素イオン濃度指数の測定方法。廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量の調節方法 |
| 2) 廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。 | 廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合方法 |
| 3) 廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。 | 廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように講ずる措置 |

７　廃プラスチック類及び木くず又はがれき類の破砕施設

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 |  |  |  | 対応及び資料等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。 |  |  |  | 粉じん防止対策 集じん器、散水装置の図面等 |
| 2) 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化（物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。）を行う場合は、次によること。 |  |  |  |  |
|  | (1) 定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。 |  |  | 供給方法 供給設備の図面等 |
|  | (2) 設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。 |  |  | 温度又はＣＯの測定方法 温度計又はＣＯ計の位置図等 |
|  | (3) 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。（圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合を除く。） |  |  |  |
|  |  | ① 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。 |  | 圧縮固化した廃プラスチック類の冷却方法 冷却設備の図面等 |
|  |  | ② 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。（水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合を除く。） |  | 冷却設備の入口、出口の温度の管理方法 温度計の位置図等 |
|  |  | ③ 冷却設備内の温度又は一酸化炭素濃度の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。（水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合を除く。） |  | 冷却設備内の温度又はＣＯ濃度の管理方法 温度計又はＣＯ計の位置図等 |
|  | (4) 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合は、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |  |
|  |  | ① 常時換気することができる構造であること。 |  | 保管方法 保管施設の図面等 |
|  |  | ② 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。 |  | 散水装置、消火栓、消火設備の図面等 |
|  | - 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合 |  |  |  |
|  |  | ① ②に掲げる場合以外にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  |  |  | (ｱ) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 | 保管設備内の温度及びＣＯ濃度の管理方法 温度計又はＣＯ計の位置図等 |
|  |  |  | (ｲ） 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 | 発火防止対策 保管設備図面 不活性ガスの封入装置、発火防止設備の図面等 |
|  |  | ② 当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、(4)の規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  |  |  | (ｱ) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。 | 発熱又は熱の蓄積防止対策 保管設備の図面等 |
|  |  |  | (ｲ) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。（他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合を除く。） | 表面温度の監視方法 温度計の位置図等 |
|  |  |  | (ｳ) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 | 保管設備内の温度又はＣＯ濃度の監視方法 温度計又はＣＯ計の位置図等 |
|  |  |  | (ｴ) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 | 発火防止対策 保管場所図面 不活性ガスの封入装置又は発火防止設備の図面等 |
|  | (6) 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |  |
|  |  | ① 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。 |  | 表面温度の監視方法 温度計の位置図等 |
|  |  | ② 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。（圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合を除く。） |  | 保管設備内の温度の測定方法 温度計の位置図等 |

※一般廃棄物処理施設の場合は、更に以下の規定が適用になります。

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを 連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。 | 投入物の監視方法 |
| 2) 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。 | 爆発防止対策 図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 |  |  |  | 対応及び資料等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。 |  |  |  | 粉じんの周囲への飛散を防止するために講ずる措置 |
| 2) 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合は、次によること。 |  |  |  |  |
|  | (1) 成形設備にあっては、次によること。 |  |  |  |
|  |  | ① 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。 |  | 成形設備内のちりを除去する方法 |
|  |  | ② 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。 |  | 廃棄物を定量ずつ連続的に投入する方法 |
|  |  | ③ 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。 |  | 成形設備内又は出口の温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定する方法 |
|  |  | ④ 上記③の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。 |  | 測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認する方法 |
|  | (2) 冷却設備にあっては、次のとおりとする。（圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合を除く。） |  |  |  |
|  |  | ① 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。 |  | 冷却する方法 |
|  |  | ② 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。（水に浸して冷却する場合を除く。） |  | 冷却設備の入口及び出口の温度を連続的に測定する方法 |
|  |  | ③ 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。（水に浸して冷却する場合を除く。） |  | 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定する方法 |
|  |  | ④ 冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあっては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。 |  | 火災の発生を防止するために講ずる措置 |
|  |  | ⑤ 上記②及び③の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。 |  | 測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認する方法 |
|  | (3) 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあっては、次によること。 |  |  |  |
|  |  | ① 圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。 |  | 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  |  | ② 圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。 |  | 圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認する方法及びこれを記録する方法 |
|  | (4) 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあっては、次の規定によること。 |  |  |  |
|  |  | ① 圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。 |  | 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  |  | ② 圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。 |  | 圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認する方法及びこれを記録する方法 |
|  | (5) 搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状が上記(3)①又は②の基準に適合しない場合にあっては、必要な措置を講ずること。 |  |  | 圧縮固化した廃プラスチック類の性状が基準に適合しない場合に講ずる措置 |
|  | (6) 保管設備内に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。 |  |  | 圧縮固化した廃プラスチック類の温度その他の項目を測定する方法及びこれらを記録する方法 |
|  | (7) 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあっては、次のとおりとする。 |  |  |  |
|  |  | ① 保管設備内を常時換気すること。 |  | 保管設備内を常時換気する方法 |
|  |  | ② 保管期間がおおむね７日間を超える場合にあっては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。 |  | 圧縮固化された廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化された廃プラスチック類の放熱のために講ずる措置 |
|  | (8) 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあっては、次のとおりとする。 |  |  |  |
|  |  | ① 複数の容器を用いて保管する場合にあっては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適切な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。 |  | 各容器の周囲の通気を行うことができるよう適切な間隔で配置する方法その他講ずる措置 |
|  |  | ② 容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。 |  | 適当に抽出した容器ごとに圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  |  | ③ 上記②の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなっていることを確認すること。 |  | 測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなっていることを確認する方法 |
|  | (9) 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合 |  |  |  |
|  |  | ① ②に掲げる場合以外にあっては次のとおりとする。 |  |  |
|  |  |  | (ｱ) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  |  |  | (ｲ) 上記(ｱ)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。 | 測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認する方法 |
|  |  | ② 当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、(7)の規定にかかわらず、次のとおりとする。 |  |  |
|  |  |  | (ｱ) 保管設備内を定期的に清掃すること。 | 保管設備内の清掃の方法及び頻度 |
|  |  |  | (ｲ) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。 | 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために講ずる措置 |
|  |  |  | - 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。(他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合を除く。) | 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視する方法 |
|  |  |  | (ｴ) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他の保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。 | 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他の保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定する方法及びこれらを記録する方法 |
|  |  |  | (ｵ) 上記(ｴ)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。 | 測定した温度又は濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認する方法 |
|  | (10) 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、上記(7)②の規定にかかわらず、次のとおりとする。 |  |  |  |
|  |  | ① 保管設備内を定期的に清掃すること。 |  | 保管設備内の清掃の方法及び頻度 |
|  |  | ② 保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。 |  | 圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度上昇を防止するために講ずる措置 |
|  |  | ③ 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。 |  | 廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視する方法 |
|  |  | ④ 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。（圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合を除く。） |  | 保管設備内の温度を連続的に測定する方法及びこれを記録する方法 |
|  |  | ⑤ 上記③及び④の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備内を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。 |  | 監視又は測定した温度が保管設備内を管理する上で適切なものとなっていることを確認する方法 |
|  | (11) 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。 |  |  | 火災の発生を防止するために必要な措置 |
|  | (12) 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出する場合は、圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。 |  |  | 圧縮固化した廃プラスチック類の温度その他の項目を測定する方法及びこれを記録する方法 |

※一般廃棄物処理施設を兼ねる場合は、更に以下の規定が適用になります。

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。 | 破砕不適物を連続的に監視する方法 |

８　有害物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていること。 | 床又は地盤面の図面等 |
| 2) 汚泥、セメント及び水を均一に混合できる混練設備が設けられていること。 | 設計計算書 混練設備の図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。 | 分離液が地下に浸透しないように講ずる措置。 |
| 2) 汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生すること。 | 汚泥、セメント及び水を均一に混合する方法。当該混合物を十分に養生する方法。 |

９　水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 |  | 対応及び資料等 |
| --- | --- | --- |
| 1) 施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていること。 |  | 床又は地盤面の図面等 |
| 2) 施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。 |  | 排ガス処理工程図 設計計算書 図面等 |
| 3) 次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。 |  |  |
|  | (1) ばい焼温度がおおむね摂氏６００度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。 | ばい焼の設定温度 設計計算書等 |
|  | (2) ばい焼温度を速やかにおおむね摂氏６００度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。 | 加熱装置の仕様書設計計算書 加熱装置図面等 |
| 4) ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。 |  | 排ガス処理工程図 設計計算書 水銀ガス回収設備の図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 | 対応及び資料等 |
| --- | --- |
| 1) 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。 | 分離液が地下に浸透しないように講ずる措置 |
| 2) 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。 | 煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにする措置。ばい煙に関する検査の項目及び頻度等 |
| 3) 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。 | 火災の発生を防止するために講ずる措置。消火器その他の消火設備の設置状況 |
| 4) ばい焼室の温度をおおむね摂氏６００度以上にした後、汚泥を投入すること。 | ばい焼室の温度の確認方法等 |
| 5) ばい焼に当たっては、ばい焼温度をおおむね摂氏６００度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。 | ばい焼温度を摂氏６００度以上に保つ方法、及び異常な高温とならないようにするために講ずる措置 |
| 6) ばい焼によって生ずる水銀ガスを回収すること。 | ばい焼によって生ずる水銀ガスの回収方法及び処理方法 |

- 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

【技術上の基準】

| 個 別 基 準 |  |  | 対応及び資料等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていること。 |  |  | 床又は地盤面の図面等 |
| 2) 高温熱分解方式の施設にあっては、次によること。 |  |  |  |
|  | (1) 施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。 |  | 排ガス処理工程図 設計計算書 図面等 |
|  | (2) 次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。 |  |  |
|  |  | ① 分解室の出口における炉温がおおむね摂氏９００度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。 | 分解室出口の設定温度 設計計算書等 |
|  |  | ② 分解室の出口における炉温を速やかにおおむね摂氏９００度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。 | 助燃装置の仕様書 設計計算書 助燃装置図面等 |
|  |  | ③ 分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。 | 供給装置の仕様書 設計計算書 供給設備図面等 |
| 3) 酸化分解方式の施設にあっては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。 |  |  | 供給量の調整方法 混合方法 供給量調節設備、かくはん装置の図面等 |

【維持管理の技術上の基準】

| 個 別 基 準 |  | 対応及び資料等 |
| --- | --- | --- |
| 1) 汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。 |  | 分離液等が地下に浸透しないように講ずる措置 |
| 2) 高温熱分解方式の施設にあっては、次によること。 |  |  |
|  | (1) 施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。 | 煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするための措置。ばい煙に関する検査の項目及び頻度 |
|  | (2) 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。 | 火災の発生を防止するために講ずる措置。消火器その他の消火設備の設置状況 |
|  | (3) 分解室の出口における炉温をおおむね摂氏９００度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。 | 炉温を摂氏９００度以上にした後で汚泥、廃酸及び廃アルカリを投入する方法。 |
|  | (4) 熱分解に当たっては、分解室の出口における炉温をおおむね摂氏９００度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。 | 熱分解の温度を摂氏９００度以上に保つ方法及び異常な高温とならないようにするために講ずる措置 |
| 3) 酸化分解方式の施設にあっては、次によること。 |  |  |
|  | (1) 分解槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。 | 分解槽内の水素イオン濃度指数の測定方法。廃酸又は廃アルカリ及び中和剤等の供給量の調節方法 |
|  | (2) シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。 | 廃酸又は廃アルカリと中和剤等との混合方法 |
|  | (3) 酸化分解によって生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。 | 煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするための措置。 |