## ks2605
水質調査結果表（海域） | [5 empty] | 水質調査結果表（測定計画海域） | [11 empty] | 水質調査結果表（測定計画海域）
令和8年度
|  | 水域名 |  | 東京湾 |  |  |  | 東京湾 |  |  |  | 東京湾 |  |  |  | 東京湾 |  |  |  | 東京湾 |  |  |  | 東京湾
|  | 調査地点名 | 定量 | st.1 浮島沖 |  |  |  | st.2 東扇島沖 |  |  |  | st.3 京浜運河千鳥町 |  |  |  | st.4 東扇島防波堤西 |  |  |  | st.5 京浜運河扇町 |  |  |  | st.6 扇島沖
|  | 層 |  | 上 層 | 下 層 | 2層混合 | 上下層 | 上 層 | 下 層 | 2層混合 | 上下層 | 上 層 | 下 層 | 2層混合 | 上下層 | 上 層 | 下 層 | 2層混合 | 上下層 | 上 層 | 下 層 | 2層混合 | 上下層 | 上 層 | 下 層 | 2層混合 | 上下層
調 査 項 目 |  | 月・日 | 下限値 |  | 2026-05-13 |  | 平均 |  | 2026-05-13 |  | 平均 |  | 2026-05-13 |  | 平均 |  | 2026-05-13 |  | 平均 |  | 2026-05-13 |  | 平均 |  | 2026-05-13 |  | 平均
観 測 項 目 | 天 候 |  |  |  | 快晴 |  |  |  | 快晴 |  |  |  | 快晴 |  |  |  | 快晴 |  |  |  | 快晴 |  |  |  | 快晴
| 採取時刻 | (時：分) |  |  | 8:23 |  |  |  | 8:41 |  |  |  | 8:02 |  |  |  | 9:16 |  |  |  | 9:39 |  |  |  | 9:01
| 全水深 | (m) |  |  | 25 |  |  |  | 27.9 |  |  |  | 14.1 |  |  |  | 17.1 |  |  |  | 13.7 |  |  |  | 26.5
| 採取水深 | (m) |  | 0.5 | 24 |  |  | 0.5 | 26.9 |  |  | 0.5 | 13.1 |  |  | 0.5 | 16.1 |  |  | 0.5 | 12.7 |  |  | 0.5 | 25.5
| 干潮時刻 | (時：分) |  |  | 8:31 |  |  |  | 8:31 |  |  |  | 8:31 |  |  |  | 8:31 |  |  |  | 8:31 |  |  |  | 8:31
| 満潮時刻 | (時：分) |  |  | 2:04 |  |  |  | 14:34 |  |  |  | 2:04 |  |  |  | 14:34 |  |  |  | 14:34 |  |  |  | 14:34
| 気 温 | (℃) |  |  | 21.1 |  |  |  | 23.9 |  |  |  | 20.1 |  |  |  | 24.1 |  |  |  | 24.7 |  |  |  | 23.6
| 水 温 | (℃) |  | 19.6 | 15.0 |  | 17.3 | 20.2 | 14.4 |  | 17.3 | 20.3 | 16.8 |  | 18.6 | 20.7 | 16.0 |  | 18.4 | 20.6 | 16.7 |  | 18.7 | 20.0 | 14.3 |  | 17.2
| 色 相 |  |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） |  |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） |  |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） |  |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） |  |  |  | 灰黄緑色・濃（暗） |  |  |  | 灰黄緑色・濃（暗）
| 臭 気 |  |  | 無臭 | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭 |  |  | 無臭 | 無臭
| 透明度 | (m) |  |  | 3.0 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 3.8
| 外 観 |  |  | 通常の状況 |  |  |  | 通常の状況 |  |  |  | 通常の状況 |  |  |  | 通常の状況 |  |  |  | 通常の状況 |  |  |  | 通常の状況
| ｐＨ |  |  | 8.8 | 8.1 |  | 8.5 | 8.9 | 7.9 |  | 8.4 | 8.7 | 7.9 |  | 8.3 | 8.7 | 8.0 |  | 8.4 | 8.7 | 8.1 |  | 8.4 | 8.7 | 8.0 |  | 8.4
生活環境項目 | ＤＯ | (mg/L) | 0.1 | 12.1 | 4.1 |  | 8.1 | 12.3 | 4.4 |  | 8.4 | 12.5 | 0.2 |  | 6.4 | 11.3 | 3.7 |  | 7.5 | 12.7 | 0.5 |  | 6.6 | 13.9 | 4.0 |  | 9.0
| ＣＯＤ | (mg/L) | 0.1 | 4.1 | 1.3 |  | 2.7 | 3.7 | 1.1 |  | 2.4 | 4.7 | 2.9 |  | 3.8 | 3.5 | 1.5 |  | 2.5 | 5.5 | 2.2 |  | 3.9 | 3.7 | 1.0 |  | 2.4
| 大腸菌数 | (CFU/100mL) | 1 | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | (mg/L) | 0.5 | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5
| 全窒素 | (mg/L) | 0.05 | 0.94 | 0.42 |  | 0.68 | 0.46 | 0.40 |  | 0.43 | 1.4 | 0.77 |  | 1.1 | 0.69 | 0.58 |  | 0.64 | 1.6 | 0.67 |  | 1.1 | 0.57 | 0.40 |  | 0.49
| 全 燐 | (mg/L) | 0.003 | 0.063 | 0.063 |  | 0.063 | 0.033 | 0.063 |  | 0.048 | 0.11 | 0.093 |  | 0.10 | 0.052 | 0.055 |  | 0.054 | 0.12 | 0.066 |  | 0.093 | 0.041 | 0.058 |  | 0.050
| 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | 0.007 | 0.006 |  | 0.007 | 0.006 | 0.003 |  | 0.005 | 0.017 | 0.012 |  | 0.015 | 0.008 | 0.004 |  | 0.006 | 0.012 | 0.006 |  | 0.009 | 0.007 | 0.005 |  | 0.006
| ノニルフェノール | (mg/L) | 6e-05
| ＬＡＳ(*2) | (mg/L) | 0.0001
| カドミウム | (mg/L) | 0.0003
健 康 項 目 | 全シアン | (mg/L) | 0.01
| 鉛 | (mg/L) | 0.005
| 六価クロム | (mg/L) | 0.01
| 砒 素 | (mg/L) | 0.005
| 総水銀 | (mg/L) | 0.0005
| アルキル水銀 | (mg/L) | 0.0005
| ＰＣＢ | (mg/L) | 0.0005
| ジクロロメタン | (mg/L) | 0.0001
| 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.0001
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.0001
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.0001
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.0001
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.0001
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.0001
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.0001
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.0001
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.0002
| チウラム | (mg/L) | 0.0005
| シマジン | (mg/L) | 0.0003
| チオベンカルブ | (mg/L) | 0.0003
| ベンゼン | (mg/L) | 0.0001
| セレン | (mg/L) | 0.002
| 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | <0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  | 0.02 | <0.01 | 0.01 |  | 0.01
| 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | 0.35 | 0.15 |  | 0.25 | 0.03 | 0.17 |  | 0.10 | 0.67 | 0.10 |  | 0.39 | 0.17 | 0.13 |  | 0.15 | 0.64 | 0.10 |  | 0.37 | 0.04 | 0.16 |  | 0.10
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.10(*1) | 0.40 | 0.20 |  | 0.30 | <0.10 | 0.22 |  | 0.16 | 0.72 | 0.15 |  | 0.44 | 0.22 | 0.18 |  | 0.20 | 0.69 | 0.15 |  | 0.42 | <0.10 | 0.21 |  | 0.16
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.005
要 監 視 項 目 | クロロホルム | (mg/L) | 0.0001
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.0001
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | (mg/L) | 0.0001
| p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ | (mg/L) | 0.0001
| イソキサチオン | (mg/L) | 0.0004
| ダイアジノン | (mg/L) | 0.0002
| フェニトロチオン | (mg/L) | 0.0003
| イソプロチオラン | (mg/L) | 0.0003
| オキシン銅 | (mg/L) | 0.005
| クロロタロニル | (mg/L) | 7e-05
| プロピザミド | (mg/L) | 0.0002
| ジクロルボス | (mg/L) | 2e-05
| フェノブカルブ | (mg/L) | 4e-05
| イプロベンホス | (mg/L) | 7e-05
| クロルニトロフェン | (mg/L) | 0.0001
| トルエン | (mg/L) | 0.0001
| キシレン | (mg/L) | 0.0003
| ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ | (mg/L) | 0.0005
| モリブデン | (mg/L) | 0.007
| アンチモン | (mg/L) | 0.0003
| フェノール | (mg/L) | 0.001
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.003
| 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | 0.0002
| エピクロロヒドリン | (mg/L) | 3e-05
| 全マンガン | (mg/L) | 0.01
| ウラン | (mg/L) | 0.0002
| 4-t-オクチルフェノール | (mg/L) | 3e-05
| アニリン | (mg/L) | 0.002
| 2,4-ジクロロフェノール | (mg/L) | 0.0003
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | (mg/L) | 2e-06
特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | 0.005
| 銅 | (mg/L) | 0.004
| 溶解性鉄 | (mg/L) | 0.02
| 溶解性マンガン | (mg/L) | 0.01
| ＥＰＮ | (mg/L) | 0.0005
| ニッケル | (mg/L) | 0.008
その他の項目 | アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.04 | 0.13 | 0.11 |  | 0.12 | 0.06 | 0.08 |  | 0.07 | 0.19 | 0.24 |  | 0.22 | 0.11 | 0.14 |  | 0.13 | 0.19 | 0.18 |  | 0.19 | 0.09 | 0.10 |  | 0.10
| 燐酸態燐 | (mg/L) | 0.001 | 0.024 | 0.042 |  | 0.033 | 0.003 | 0.048 |  | 0.026 | 0.045 | 0.042 |  | 0.044 | 0.012 | 0.036 |  | 0.024 | 0.044 | 0.021 |  | 0.033 | 0.003 | 0.046 |  | 0.025
| 塩 分 |  | 2 | 27.84 | 33.88 |  | 30.86 | 29.51 | 34.05 |  | 31.78 | 27.83 | 32.10 |  | 29.97 | 30.44 | 33.01 |  | 31.73 | 28.30 | 32.15 |  | 30.23 | 30.71 | 34.01 |  | 32.36
| クロロフィルａ | (mg /m3) | 0.1 | 17 |  |  |  | 16 |  |  |  | 24 |  |  |  | 8.0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 13
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.03
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.005
| 溶存態ＣＯＤ | (mg/L) | 0.1 | 2.8 | 0.9 |  | 1.9 | 2.1 | 0.5 |  | 1.3 | 2.7 | 2.6 |  | 2.7 | 2.9 | 1.2 |  | 2.1 | 3.1 | 1.5 |  | 2.3 | 2.6 | 0.8 |  | 1.7
| 溶存態全窒素 | (mg/L) | 0.05 |  |  |  |  | 0.33 | 0.35 |  | 0.34 | 1.0 | 0.52 |  | 0.76
| 溶存態全燐 | (mg/L) | 0.003 |  |  |  |  | 0.012 | 0.054 |  | 0.033 | 0.066 | 0.053 |  | 0.060
(*1)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値
(*2)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩