## 適合表
別添３ |  |  |  |  | 作成年月日： 年 月 日
川崎市有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表
（本表は、指導指針の「建物の規模及び構造設備」の主な項目について、適合の有無を確認するものです。）
No. | 指針項目 | 設備の有無 | 適合・不適合 | 適合となっている項目についてチェック | 備考（代替措置・改善計画等）
1 | 居室 （一時介護室） |  | 選択して ください
2 | 食堂 | 選択して ください | 選択して ください
3 | 浴室 |  | 選択して ください
（要介護者等が使用する浴室）
4 | 便所 |  | 選択して ください
5 | 洗面設備 |  | 選択して ください
6 | 医務室 （健康管理室） | 選択して ください | 選択して ください
7 | 面談室 | 選択して ください | 選択して ください
8 | 汚物処理室 | 選択して ください
9 | 看護・介護職員室 | 選択して ください
10 | エレベーター | 選択して ください | 選択して ください
11 | 緊急通報装置 | 選択して ください | 選択して ください | （設置箇所）
12 | 廊下 |  | 選択して ください
※すべての居室が個室で、床面積が18㎡以上であって、 かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている 場合は廊下の有効幅員は1.4ｍ以上とすることができる。
13 | 居室等の出入口 |  | 選択して ください
14 | スプリンクラー設備等 |  | 選択して ください
15 | 機能訓練室 | 選択して ください
16 | 談話室 | 選択して ください
17 | 洗濯室 | 選択して ください
18 | 健康・生きがい施設 （スポーツ・レクリエーション等のための施設、図書室その他の施設） | 選択して ください
19 | 事務室、宿直室、その他の運営上必要な設備 | 選択して ください
20 | その他 | 選択して ください | 選択して ください
以下は、指導指針の「建物の規模及び構造設備」の「努めること」と記載されている項目について、整備の有無を確認するものです。
No. | 指針項目 | 設備の有無 | 整備の有無 | 整備されている項目についてチェック | 備考（事業所の考え・代替措置等）
1 | 居室 （一時介護室） |  | 選択して ください | (居室内に便所、洗面設備、収納設備等を備える場合）
2 | 食堂 | 選択して ください | 選択して ください
3 | 洗面設備 |  | 選択して ください
4 | 汚物処理室 | 選択して ください | 選択して ください
5 | 看護・介護職員室 | 選択して ください | 選択して ください
6 | 廊下 |  | 選択して ください
7 | 床 |  | 選択して ください
その他（上記項目以外の主な指針不適合事項）
例（夜間対応職員を配置していない、前払金の保全措置を講じていない等、事業者が入居者に説明すべきと考える事項を記載してください。）
※ | 代替措置、改善計画等は、別紙で明記することも可とする。
個室である。
面積が13㎡以上(夫婦等居室は一人当たり10.65㎡以上)ある。
界壁で区分されている。
機能を十分に発揮し得る適当な広さを有している。
手すりを設置している。
スロープを設置している。
浴槽用リフトを設置している。
身体の不自由な者が使用するのに適している。
常夜灯が設置されている。
手すりが設置されている。
要介護者等の使用に適している。
居室内に設置もしくは全ての入居者が利用できるように適切な規模及び数を設けている。
洗面台が車椅子使用者に配慮した高さとなっている。
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条に規定する診療所の構造設備の基準に適合している。
プライバシーの保護に配慮されている。
少なくとも１基はストレッチャーを収納できる
操作盤は車椅子使用者に配慮した高さにするとともに、手すりを備えるなど、要介護者等が使用するのに適している。
廊下幅が1.8m(1.4m※)以上ある。
両側に手すりを連続して設けるなど、要介護者等が使用するのに適している。
引き戸やドアハンドル等により円滑に利用できる構造である。
一時介護室
浴室
脱衣室
便所
居室
居室内に設置もしくは全ての入居者が利用できるように適切な規模及び数を設けている。
車椅子等の使用等に支障がないように十分な居室面積を確保している。
使用者数を勘案し、衛生面を配慮した手指を洗浄する設備を設けている。
手すりを備えるなど、要介護者等が使用するのに適している。
居室のある階ごとに設置している。
居室のある階ごとに設置している。
居室内に設置もしくは全ての入居者が利用できるように適切な規模及び数を設けている。
消防法等に従い、所轄の消防署等消防機関の指導を受けて適切に整備している。
洗剤等の誤飲・誤食を防止するため、保管する設備を備えている。
医薬品等を保管する鍵付きロッカーなど必要な備品を備えている。
入居者が日常的に利用する談話室等の共用設備に面して設置している。
カウンターにより区分するなど、談話室及び廊下等を見通すことができる形状となっている。
すべりにくく衝撃を吸収しやすい材質を使用している。
曲がり角は、すみ切り等の処理を行うなど、車椅子使用者の通行に支障のない構造となっている。
適切な介護サービス等が提供できるよう入居定員等に応じた台数を設置している。