## 表 ２０１
表 ２０１ 特定建築物維持管理
環境衛生監視員による立入検査結果である。
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
| 検査施設数 | 検査項目 延 数 | 帳簿書類 の備付け |  | 空気環境の 測定回数 （2ヶ月に1回） |  | ホルムアルデ ヒド量の測定 |  | 浮遊粉じん量 の基準の遵守 |  | 一酸化炭素の含有率の基準の遵守 |  | 二酸化炭素の含有率の基準の遵守 |  | 温度の基準 の遵守 |  | 相対湿度の 基準の遵守 |  | 気流の基準 の遵守 |  | 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素の含有率の検査 |  | (22)の給湯水の遊離残留塩素の含有率の基準の遵守 |  | 水質の検査（(20),(22),(26)を除く） |  | 水質基準の基準の遵守（(21),(23),(27)を除く） |  | 中央式給湯設備における給湯水質の検査 |  | (26)の給湯水質の基準の遵守 |  | 貯水槽の清掃 |  | 貯湯槽の清掃 |  | 遊離残留塩素の含有率 の検査 |  | 遊離残留塩素の含有率の 基準の遵守
[5 empty] | （ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを除く） | [23 empty] | （(２２)を除く） |  | （(２３)を除く） |  | （(２９)を除く）
|  |  | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適
|  |  |  | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数
総 数 | 42 | 821 | 34 | 7 | 37 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | 36 | 0 | 36 | 12 | 34 | 11 | 32 | 23 | 35 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 31 | 0 | 6 | 2 | 12 | 2 | 10 | 6
川崎 | 3 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 16 | 256 | 9 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5
中原 | 15 | 404 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 18 | 5 | 16 | 7 | 16 | 13 | 17 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1
高津 | 6 | 92 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 2 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41
| ホルムアルデ ヒド量の基準 の遵守 |  | 冷却塔への 供給水に必要 な措置 |  | 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | 冷却塔及び冷却水の汚れの点検 |  | 冷却塔、冷却水の水管の清掃 |  | 加湿装置の 汚れの点検 |  | 加湿装置 の清掃 |  | 排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検 |  | 遊離残留塩素の含有率の検査 |  | 遊離残留塩素の含有率の基準の遵守 |  | 雑用水の水槽の点検 |  | 水質の検査 |  | pH値の基準の遵守 |  | 臭気の基準 の遵守 |  | 外観の基準の遵守 |  | 大腸菌の基準の遵守 |  | 濁度の基準の遵守 |  | 排水に関する 設備の清掃 |  | 大掃除の実施 |  | ねずみ等 の防除
[7 empty] | （１月以内ごと） |  | （１年以内ごと） |  | （１月以内ごと） |  | （１年以内ごと） |  |  |  | （(２２)を除く） |  | （(２３)を除く）
| 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適
| 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数
総 数 | 1 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 18 | 1 | 18 | 10 | 25 | 4 | 26 | 6 | 29 | 17 | 31 | 1 | 30 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 25 | 2 | 34 | 7 | 35 | 1
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
幸 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 9 | 1
中原 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 13 | 3 | 14 | 6 | 16 | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0
高津 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0
宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
資料：生活衛生課