## §３表１
§３ 環境衛生関係営業施設及び監視指導状況
環境衛生関係営業施設（旅館・興行場・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング所・プール・墓地・特定建築物・登録業・温泉・コインランドリー・畜舎等）について、関係法令に基づいた営業の許可申請及び開設の届出等に基づき、構造設備の検査を行った。前年度に引き続き、自主管理による施設、設備の衛生確保に主眼を置き、官能検査、聞き取り及び細菌学的検査並びに理化学検査による監視指導により自主管理体制の支援に努めた。また、旅館業法の改正に伴い改正のあった「川崎市旅館業法施行条例」及び「川崎市旅館業法施行細則」が平成30年6月から施行され、その遵守の確認や周知を進めた。 平成２７年５月に川崎区の簡易宿所で火災が発生し、簡易宿所２棟が全焼、多数の死傷者が出たことを契機として、関係法令に基づく違反等が確認された施設について、改善に向けた継続的な指導を行うとともに、庁内関係部署との連携を強化し、違反建築物の予防等に取り組んだ。 特定建築物の衛生指導対策として、興行場、百貨店、店舗を特定用途とする特定建築物以外の施設を対象として、「川崎市特定建築物立入検査等実施要領」に基づき、立入検査を実施した。また、空気環境測定器を利用した測定を実施し、日常的に適切な維持管理が行われていることの確認指導を行った。
表 １ 環境衛生監視員配置
| 総数 | 本庁 | 支 所
|  | 保健所 | 総数 | 川崎 | 幸 | 中原 | 高津 | 宮前 | 多摩 | 麻生
総数 | 54 | 5 | 49 | 4 | 8 | 12 | 9 | 9 | 3 | 4
獣医師 | 36 | 3 | 33 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4
薬剤師 | 18 | 2 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0
臨床検査技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注） 係長以上を除く。
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表２
表 ２ 環境衛生監視
|  | 年度末施設数 | 監視総数 | 許可確認前の調査指導 | 許可確認後の調査指導
令和４年度 |  | 4880 | 2634 | 282 | 2352
| 5 | 4851 | 2708 | 269 | 2439
| 6 | 4679 | 2710 | 195 | 2515
川崎 |  | 1225 | 692 | 44 | 648
幸 |  | 541 | 405 | 24 | 381
中原 |  | 879 | 670 | 66 | 604
高津 |  | 593 | 242 | 23 | 219
宮前 |  | 464 | 234 | 10 | 224
多摩 |  | 592 | 289 | 23 | 266
麻生 |  | 385 | 178 | 5 | 173
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表３
表 ３ 環境衛生関係施設及び許可届出・廃業施設
|  | 総数 | 旅館 |  |  |  | 興行場 |  |  |  |  | 公衆浴場 | [6 empty] | 温泉（利用許可） | 温泉（掘削・動力装置） | 理容所 | 美容所 | クリーニング所 |  |  | 無店舗取次店 | コインランドリー |  |  | プール |  |  |  | 墓地等 |  |  |  | 畜舎及び家禽舎 | [6 empty] | 特定建築物 | [7 empty] | 登録業 | [8 empty] | 高齢者福祉施設等
|  |  | 総数 | 旅館・ホテル | 簡易宿所 | 下宿 | 総数 | 映画館 | スポーツ施設 | その他 | 仮設興行場 | 総数 | 一般公衆浴場 | その他の公衆浴場 | [8 empty] | 総数 | 一般クリーニング所 | 取次所 |  |  | 総数 | 営業 | 公営 | 厚生 | 学校 | その他 | 総数 | 墓地 | 納骨堂 | 火葬場 | 総数 | きゅう舎 | 牛舎 | 豚舎 | 犬舎 | めん山羊舎 | 鶏舎 | 総数 | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他 | 総数 | 清掃業 | 空気環境測定業 | 空気調和用ダクト清掃業 | 飲料水水質検査業 | 飲料水貯水槽清掃業 | 排水管清掃業 | ねずみこん虫等防除業 | 環境衛生総合管理業
[14 empty] | 保養・休養 | スポーツ施設 | 蒸気・熱気 | 個室 | その他
営業施設数 | 総数 | 4679 | 115 | 60 | 52 | 3 | 39 | 4 | 7 | 28 | 0 | 189 | 30 | 37 | 31 | 4 | 75 | 12 | 18 | 26 | 570 | 1717 | 569 | 189 | 370 | 10 | 283 | 60 | 45 | 10 | 2 | 3 | 0 | 214 | 195 | 17 | 2 | 86 | 5 | 1 | 14 | 54 | 7 | 5 | 417 | 16 | 3 | 96 | 207 | 60 | 18 | 17 | 177 | 49 | 8 | 3 | 4 | 50 | 13 | 27 | 23 | 199
| 川崎 | 1225 | 77 | 32 | 42 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 110 | 14 | 11 | 2 | 3 | 75 | 5 | 5 | 6 | 143 | 386 | 83 | 35 | 45 | 3 | 107 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 146 | 6 | 0 | 25 | 97 | 5 | 9 | 4 | 61 | 18 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 | 10 | 35
| 幸 | 541 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 84 | 172 | 73 | 26 | 46 | 1 | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 53 | 2 | 0 | 13 | 32 | 5 | 1 | 0 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 27
| 中原 | 879 | 12 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 86 | 409 | 136 | 45 | 90 | 1 | 53 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 5 | 0 | 11 | 29 | 13 | 4 | 3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24
| 高津 | 593 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 74 | 224 | 82 | 25 | 54 | 3 | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 11 | 22 | 7 | 2 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 31
| 宮前 | 464 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 70 | 140 | 73 | 19 | 52 | 2 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 21
| 多摩 | 592 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 77 | 234 | 68 | 20 | 48 | 0 | 33 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 0 | 3 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 40
| 麻生 | 385 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | 152 | 54 | 19 | 35 | 0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 37 | 1 | 2 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21
[28 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 0
総数 | 廃業 | 349 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 84 | 52 | 20 | 31 | 1 | 6 | 147 | 1 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
| 申請 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 109 | 13 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5
川崎 | 廃業 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 申請 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
幸 | 廃業 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
| 申請 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1
中原 | 廃業 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 20 | 5 | 15 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 申請 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
高津 | 廃業 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 申請 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
宮前 | 廃業 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 申請 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 廃業 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 申請 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0
麻生 | 廃業 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 申請 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表４
表 ４ 業種別監視指導
|  |  | 総数 | 旅館 |  |  |  | 興行場 |  |  |  |  | 公衆浴場 | [6 empty] | 温泉（利用許可） | 温泉（掘削・動力装置） | 理容所 | 美容所 | クリーニング所 |  |  | 無店舗取次店 | コインランドリー |  |  | プール |  |  |  | 墓地等 |  |  |  | 畜舎及び家禽舎 | [6 empty] | 特定建築物 | [7 empty] | 登録業 | [8 empty] | 高齢者福祉施設等
|  |  |  | 総数 | 旅館・ホテル | 簡易宿所 | 下宿 | 総数 | 映画館 | スポーツ施設 | その他 | 仮設興行場 | 総数 | 一般公衆浴場 | その他の公衆浴場 | [8 empty] | 総数 | 一般クリーニング所 | 取次所 |  |  | 総数 | 営業 | 公営 | 厚生 | 学校 | その他 | 総数 | 墓地 | 納骨堂 | 火葬場 | 総数 | きゅう舎 | 牛舎 | 豚舎 | 犬舎 | めん山羊舎 | 鶏舎 | 総数 | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他 | 総数 | 清掃業 | 空気環境測定業 | 空気調和用ダクト清掃業 | 飲料水水質検査業 | 飲料水貯水槽清掃業 | 排水管清掃業 | ねずみこん虫等防除業 | 環境衛生総合管理業
[15 empty] | 保養・休養 | スポーツ施設 | 蒸気・熱気 | 個室 | その他
監視指導 | 延施設数 | 総数 | 2710 | 142 | 57 | 85 | 0 | 36 | 2 | 5 | 29 | 0 | 311 | 73 | 50 | 91 | 2 | 90 | 5 | 45 | 46 | 246 | 937 | 304 | 204 | 98 | 2 | 129 | 140 | 118 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 66 | 1 | 1 | 4 | 51 | 4 | 5 | 115 | 14 | 9 | 26 | 30 | 5 | 25 | 6 | 42 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 11 | 6 | 145
|  | 川崎 | 692 | 90 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 26 | 10 | 1 | 1 | 90 | 5 | 5 | 6 | 76 | 236 | 49 | 36 | 13 | 0 | 52 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7
|  | 幸 | 405 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | 19 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 37 | 108 | 44 | 33 | 11 | 0 | 15 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 35 | 4 | 0 | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 34
|  | 中原 | 670 | 15 | 11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 40 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 56 | 334 | 67 | 50 | 17 | 0 | 34 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26
|  | 高津 | 242 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 47 | 44 | 28 | 15 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32
|  | 宮前 | 234 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | 81 | 19 | 15 | 3 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | 多摩 | 289 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27 | 84 | 49 | 22 | 27 | 0 | 18 | 25 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22
|  | 麻生 | 178 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 32 | 20 | 12 | 0 | 7 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14
許可確認検査 | 指導施設数 | 総数 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 127 | 14 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5
|  | 川崎 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
|  | 幸 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | 中原 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 高津 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
|  | 宮前 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 多摩 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 麻生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
許可確認後の | 監視指導施設数 | 総数 | 2515 | 142 | 57 | 85 | 0 | 34 | 2 | 5 | 27 | 0 | 307 | 73 | 49 | 90 | 1 | 90 | 4 | 45 | 46 | 237 | 810 | 290 | 202 | 87 | 1 | 123 | 139 | 117 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 58 | 1 | 1 | 4 | 43 | 4 | 5 | 115 | 14 | 9 | 26 | 30 | 5 | 25 | 6 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 140
|  | 川崎 | 648 | 90 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 26 | 9 | 1 | 0 | 90 | 4 | 5 | 6 | 75 | 211 | 49 | 36 | 13 | 0 | 50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 幸 | 381 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | 19 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 37 | 90 | 44 | 33 | 11 | 0 | 14 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 35 | 4 | 0 | 8 | 20 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33
|  | 中原 | 604 | 15 | 11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 39 | 12 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 52 | 281 | 62 | 49 | 13 | 0 | 34 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26
|  | 高津 | 219 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 36 | 40 | 27 | 12 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29
|  | 宮前 | 224 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27 | 76 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | 多摩 | 266 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 70 | 49 | 22 | 27 | 0 | 17 | 25 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22
|  | 麻生 | 173 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 30 | 20 | 10 | 0 | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表５
表 ５ 畜舎・頭羽
| 総数 |  | 馬 |  | 牛 |  | 豚 |  | 犬 |  | めん山羊 |  | 鶏
| 施設 | 頭羽 | 施設 | 頭羽 | 施設 | 頭羽 | 施設 | 頭羽 | 施設 | 頭羽 | 施設 | 頭羽 | 施設 | 頭羽
総数 | 86 | 20711 | 5 | 696 | 1 | 16 | 14 | 770 | 54 | 1748 | 7 | 81 | 5 | 17400
川崎 | 19 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 17 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 8 | 786 | 1 | 635 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 145 | 1 | 5 | 0 | 0
中原 | 8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 10 | 3467 | 1 | 6 | 1 | 16 | 2 | 400 | 3 | 90 | 2 | 55 | 1 | 2900
宮前 | 11 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 | 8 | 257 | 0 | 0 | 1 | 5000
多摩 | 17 | 4314 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 265 | 4 | 21 | 1 | 4000
麻生 | 13 | 5722 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 23 | 6 | 161 | 0 | 0 | 2 | 5500
年間増減 | 4 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表６
表 ６ 墓地・納骨堂・火葬場
| 墓地 | 新規許可 | 拡張許可 | 縮小許可 | 廃止許可 | 納骨堂 | 新規許可 | 拡張許可 | 縮小許可 | 廃止許可 | 火葬場
|  | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 |  | 件数 | 件数 | 件数 | 件数
総数 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
公営 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2
私営 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | -
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表７
表 ７ クリーニング所衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 照度 | テトラクロロエチレン | 二酸化炭素濃度 | ドライチェッカー
総数 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中原 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
高津 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
宮前 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
資料：保健医療政策部生活衛生担当
0

## §３表８
表 ８ コインランドリー営業施設衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 作 業 面 |  |  | 施 設 内 | [5 empty] | 空 気 質
|  |  | 照 度 |  |  | 炭酸ガス濃度 |  |  | 一酸化炭素濃度 |  |  | 温 度 | 相 対 湿 度 | 気 流 | 浮遊粉じん量
|  |  | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 5 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
川崎 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中原 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）川崎市コインランドリー衛生指導要綱に基づき、照度は300lux以上、炭酸ガス濃度は1,000ｐｐｍ以下、一酸化炭素濃度は10ｐｐｍ以下を適とした。
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表９
表 ９ 旅館衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 浴 槽 水 | [20 empty] | フロント受付台 |  |  | ｐＨ値 | 遊離残留塩素濃度 | 水温 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 温度 | 相対湿度 | 一酸化炭素濃度 | 二酸化炭素濃度 | その他
|  |  | 遊離残留 塩素濃度 |  |  | モノクロラミン 濃度 |  |  | 濁 度 |  |  | 過マンガン酸 カリウム消費量 |  |  | 全有機炭素の量 |  |  | 大腸菌群 |  |  | レジオネラ 属菌 |  |  | 照 度
|  |  | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 7 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中原 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
高津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
宮前 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
多摩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）川崎市旅館業法施行条例及び川崎市旅館業法施行細則に基づき、＜浴槽水＞遊離残留塩素濃度は0.4mg/L以上・1.0mg/L以下、モノクロラミン濃度は3mg/L以上、濁度は５度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、全有機炭素の量は8mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出（10cfu/100mL未満）、＜フロント受付台＞照度は150lux以上を適とした。
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表１０
表 １０ 興行場衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 客 席 | [17 empty] | ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面 |  |  | 出入口、売店、入場券売場の床面から85ｃｍの高さ |  |  | 上演等中、 客席内の通路の床面 |  |  | 炭酸ガス含有率 | 浮遊粉じん量 | 室内温度 | 相対湿度 | 気流 | 一酸化炭素 | 外気温 | 外気炭酸ガス含有率 | 外気浮遊粉じん量 | 外気相対湿度 | その他
|  |  | 炭酸ガス含有率 |  |  | 浮遊 粉じん量 |  |  | 客席温度 |  |  | 相対湿度 |  |  | 気流 |  |  | 照度 |  |  | 照度 |  |  | 照度 |  |  | 照度
|  |  | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 18 | 190 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 57 | 30 | 27 | 89 | 65 | 24 | 22 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 35 | 19 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中原 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 6 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 5 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 23 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
麻生 | 3 | 44 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 14 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）川崎市興行場法施行条例に基づき、＜客席＞炭酸ガス含有率は100万分の1,500以下、浮遊粉じん量は0.2mg/㎥以下、客席温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は30％以上・80％以下、気流は0.5m/秒以下、照度は150lux以上、＜ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面＞照度は150lux以上、＜出入口、売店、入場券売場の床面から85ｃｍの高さ＞照度は300lux以上＜上演等中、客席内の通路の床面＞照度は0.2lux以上を適とした。
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表１１
表 １１ 公衆浴場衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 浴 槽 水 | [26 empty] | 原湯・原水・上がり用湯・上がり用水 | [14 empty] | 入浴者が利用 する場所の床面 |  |  | 過マンガン酸 カリウム消費量 | ｐＨ値 | 遊離残留 塩素濃度 | 水温 | 電気伝導度 | 一般細菌 | 大腸菌 | レジオネラ属菌 |  | レジオネラ属菌 遺伝子検査 | その他
|  |  | 遊離残留 塩素濃度 |  |  | モノクロラミン 濃度 |  |  | 濁度 |  |  | 過マンガン酸カリウム消費量 |  |  | 全有機炭素の量 |  |  | 大腸菌群 |  |  | レジオネラ属菌 |  |  | 色度 |  |  | 濁度 |  |  | ｐＨ値 |  |  | 過マンガン酸カリウム消費量 |  |  | 全有機炭素の量 |  |  | 大腸菌 |  |  | レジオネラ属菌 |  |  | 照度
|  |  | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 198 | 1320 | 147 | 126 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 3 | 3 | 0 | 104 | 94 | 10 | 106 | 105 | 1 | 141 | 126 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 253 | 2 | 0 | 142 | 0 | 144 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61
川崎 | 86 | 361 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 19 | 19 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
幸 | 13 | 205 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 20 | 20 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
中原 | 21 | 201 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 29 | 151 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 18 | 17 | 1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
宮前 | 8 | 96 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
多摩 | 21 | 166 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
麻生 | 20 | 140 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
注）川崎市公衆浴場法施行条例及び川崎市公衆浴場法施行細則に基づき、＜浴槽水＞遊離残留塩素濃度は0.4mg/L以上・1.0mg/L以下、モノクロラミン濃度は3mg/L以上、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、全有機炭素の量は8mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出（10cfu/100mL未満）、＜原湯、原水、上がり用湯、上がり用水＞色度は5度以下、濁度は2度以下、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下、全有機炭素の量は3mg/L以下、ｐＨ値は5.8以上・8.6以下、大腸菌は不検出、レジオネラ属菌は不検出（10cfu/100mL未満)、＜入浴者が利用する場所の床面＞照度は30lux以上を適とした。
資料：保健医療政策部生活衛生担当
0
遊 離 残 留 塩 素
濃 度 (シャワ ー 水）

## §３表１２
表 １２ 高齢者福祉施設等衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 浴 槽 水 | [26 empty] | 原湯・原水・上がり用湯・上がり用水 | [14 empty] | 濁度 | 遊離残留塩素濃度 | ｐＨ値 | 電気伝導度 | 水温 | 一般細菌 | レジオネラ属菌 | レジオネラ属菌遺伝子検査 | 温度 | 相対湿度 | 気流 | 浮遊 粉じん量 | 一酸化炭素濃度 | 二酸化炭素濃度 | その他
|  |  | 遊離残留 塩素濃度 |  |  | モノクロラミン 濃度 |  |  | 濁度 |  |  | 過マンガン酸カリウム消費量 |  |  | 全有機炭素の量 |  |  | 大腸菌群 |  |  | レジオネラ属菌 |  |  | 色度 |  |  | 濁度 |  |  | ｐＨ値 |  |  | 過マンガン酸カリウム消費量 |  |  | 全有機炭素の量 |  |  | 大腸菌 |  |  | レジオネラ属菌
|  |  | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 79 | 482 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 54 | 53 | 1 | 57 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 62 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
川崎 | 4 | 62 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 4 | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
中原 | 12 | 96 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 30 | 95 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
宮前 | 7 | 64 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 10 | 73 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
麻生 | 12 | 56 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）川崎市高齢者福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症防止対策要綱に基づき、＜浴槽水＞遊離残留塩素濃度は0.4mg/L以上、モノクロラミン濃度は3mg/L以上、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、全有機炭素の量は8mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出（10cfu／100mL未満）、＜原湯・原水・上がり用湯・上がり用水＞色度は5度以下、濁度は2度以下、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下、全有機炭素の量は3mg/L以下、ｐＨ値は5.8以上・8.6以下、大腸菌は不検出、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)を適とした。
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表１３
表 １３ 温泉検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 可燃性ガス | 水温 | 水素イオン濃度 | 電気伝導度 | 遊離残留 塩素濃度 | 揚湯量 | レジオネラ 属菌
総数 | 10 | 62 | 0 | 24 | 4 | 19 | 4 | 11 | 0
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0
中原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 6 | 47 | 0 | 20 | 0 | 15 | 4 | 8 | 0
宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表１４
表 １４ 美容所衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 施設内 |  |  | 作業面 |  |  | 消毒の方法
|  |  | 炭酸ガスの量 |  |  | 照度 |  |  | 紫外線強度
|  |  | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 134 | 733 | 21 | 21 | 0 | 711 | 707 | 4 | 1 | 1 | 0
川崎 | 23 | 157 | 21 | 21 | 0 | 136 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0
幸 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0
中原 | 61 | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 383 | 3 | 0 | 0 | 0
高津 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
宮前 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）美容師法施行規則に基づき、＜施設内＞炭酸ガスの量は5c㎥/L以下、＜作業面＞照度は100lux以上、＜消毒の方法＞紫外線強度は85μW/ｃ㎡以上を適とした。
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表１５
表 １５ 理容所衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | 施設内 |  |  | 作業面 |  |  | 消毒の方法
|  |  | 炭酸ガスの量 |  |  | 照度 |  |  | 紫外線強度
|  |  | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1
中原 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
宮前 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）理容師法施行規則に基づき、＜施設内＞炭酸ガスの量は5c㎥/L以下、＜作業面＞照度は100lux以上、＜消毒の方法＞紫外線強度は85μW/ｃ㎡以上を適とした。
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表１６
表 １６ プール等衛生検査
|  |  | 総数 | 全 市 |  |  |  |  | 川 崎 |  |  |  |  | 幸 |  |  |  |  | 中 原 |  |  |  |  | 高 津 |  |  |  |  | 宮 前 |  |  |  |  | 多 摩 |  |  |  |  | 麻 生
|  |  |  | 営業プール | 公営プール | 厚生プール | 学校プール | その他 | 営業プール | 公営プール | 厚生プール | 学校プール | その他 | 営業プール | 公営プール | 厚生プール | 学校プール | その他 | 営業プール | 公営プール | 厚生プール | 学校プール | その他 | 営業プール | 公営プール | 厚生プール | 学校プール | その他 | 営業プール | 公営プール | 厚生プール | 学校プール | その他 | 営業プール | 公営プール | 厚生プール | 学校プール | その他 | 営業プール | 公営プール | 厚生プール | 学校プール | その他
検査施設数 |  |  | 83 | 68 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0
検査延数 |  |  | 782 | 550 | 193 | 39 | 0 | 0 | 18 | 35 | 21 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 205 | 31 | 18 | 0 | 0 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0
貯水槽水 | 水素イオン 濃度 | 総数 | 144 | 102 | 35 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 137 | 102 | 31 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 濁度 | 総数 | 65 | 40 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 65 | 40 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 過マンガン酸 カリウム 消費量 | 総数 | 66 | 41 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 65 | 40 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 総数 | 65 | 40 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 65 | 40 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 一般細菌 | 総数 | 65 | 40 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 64 | 40 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 遊離残留 塩素濃度 | 総数 | 145 | 105 | 33 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 135 | 98 | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二酸化塩素濃度 | 総数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水温 | 総数 | 144 | 102 | 35 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 144 | 102 | 35 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
採暖槽 | レジオネラ属菌 | 総数 | 31 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
屋内プール 夜間屋外プール | 照度 | 総数 | 56 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 適 | 52 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 不適 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外気温 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
室内温度 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
相対湿度 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
塩素ガス |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二酸化炭素濃度 |  |  | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水温 |  |  | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
水素イオン濃度 |  |  | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
濁度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
過マンガン酸カリウム消費量 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一般細菌 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
レジオネラ属菌（遺伝子検査） |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
レジオネラ属菌（培養検査） |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大腸菌群 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
遊離残留塩素濃度 |  |  | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
照度(屋外プール) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注） 神奈川県海水浴場等に関する条例施行規則に基づき、＜貯水槽水＞水素イオン濃度は5.8以上・8.6以下、濁度は2度以下、過マンガン酸カリウム消費量は12mg/L以下、大腸菌は不検出、一般細菌は200cfu/ｍL以下、遊離残留塩素濃度は0.4ｍｇ/L以上、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上・0.4mg/L以下、水温は22℃以上、＜採暖槽＞レジオネラ属菌は不検出（10cfu/100ｍL未満）、＜室内プール/野外使用屋外プール＞照度は100lux以上を適とした。（法的に基準のある項目は別掲）
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表１７
表 １７ 特定建築物衛生検査
| 検査施設数 | 検査延数 | [6 empty] | 居 室 | [14 empty] | 飲料水 | [5 empty] | レジオネラ属菌 | 外気温 | 浮遊粉じんの量 | 一酸化炭素 | 二酸化炭素 | 相対湿度 | 気流 | 照度 | ホルムアルデヒド | 残留塩素の含有率 | その他
|  |  | 浮遊粉じん |  |  | 一酸化炭素 |  |  | 二酸化炭素 |  |  | 室内温度 |  |  | 相対湿度 |  |  | 気流 |  |  | ホルムアルデヒド |  |  | 遊離残留塩素の 含有率 |  |  | 水質検査
|  |  | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 18 | 170 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 31 | 29 | 2 | 29 | 25 | 4 | 29 | 18 | 11 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
川崎 | 4 | 42 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中原 | 2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
高津 | 9 | 44 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
麻生 | 2 | 48 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 飲料水 | [5 empty] | レジオネラ属菌 | 外気温 | 浮遊粉じんの量 | 一酸化炭素 | 二酸化炭素 | 相対湿度 | 気流 | 照度 | ホルムアルデヒド | 残留塩素の含有率 | その他
| 遊離残留塩素の 含有率 |  |  | 水質検査
| 総数 | 適 | 不適 | 総数 | 適 | 不適
総数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3
宮前 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注）建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づき、＜居室＞浮遊粉じんの量は0.15ｍｇ/㎥以下、一酸化炭素の含有率は100万分の6以下、二酸化炭素の含有率は100万分の1000以下、温度は18℃以上・28℃以下、相対湿度は40％以上・70％以下、気流は0.5ｍ/秒以下、＜飲料水＞遊離残留塩素の含有率は100万分の0.1以上、水質検査は水道法の水質基準に適合したものを適とした。
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表１８
表 １８ 特定建築物維持管理
環境衛生監視員による立入検査結果である。
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21
| 検査施設数 | 検査項目 延 数 | 帳簿書類 の備付け |  | 空気環境の 測定回数 （2ヶ月に1回） |  | ホルムアルデ ヒド量の測定 |  | 浮遊粉じん量 の基準の遵守 |  | 一酸化炭素の含有率の基準の遵守 |  | 二酸化炭素の含有率の基準の遵守 |  | 温度の基準 の遵守 |  | 相対湿度の 基準の遵守 |  | 気流の基準 の遵守 |  | ホルムアルデ ヒド量の基準 の遵守 |  | 冷却塔への 供給水に必要 な措置 |  | 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | 冷却塔及び冷却水の汚れの点検 |  | 冷却塔、冷却水の水管の清掃 |  | 加湿装置の 汚れの点検 |  | 加湿装置 の清掃 |  | 排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検 |  | 遊離残留塩素の含有率の 検査 |  | 遊離残留塩素の含有率の 基準の遵守
[5 empty] | （ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを除く） | [21 empty] | （１月以内ごと） |  | （１年以内ごと） |  | （１月以内ごと） |  | （１年以内ごと） |  |  |  | （(２２)を除く） |  | （(２３)を除く）
|  |  | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適
|  |  | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数
総 数 | 34 | 513 | 23 | 6 | 28 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 20 | 0 | 20 | 2 | 19 | 7 | 19 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | 4 | 16 | 3 | 23 | 10 | 23 | 0 | 23 | 1
川崎 | 8 | 130 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
幸 | 7 | 122 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1
中原 | 5 | 93 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0
高津 | 5 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
宮前 | 4 | 71 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0
多摩 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
麻生 | 2 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素の含有率の検査 |  | (22)の給湯水の遊離残留塩素の含有率の基準の遵守 |  | 水質の検査（(20),(22),(26)を除く） |  | 水質基準の基準の遵守（(21),(23),(27)を除く） |  | 中央式給湯設備における給湯水質の検査 |  | (26)の給湯水質の基準の遵守 |  | 貯水槽の 清掃 |  | 貯湯槽の 清掃 |  | 遊離残留塩素の含有率 の検査 |  | 遊離残留塩素の含有率の 基準の遵守 |  | 雑用水の 水槽の点検 |  | 水質の検査 |  | pH値の基準の遵守 |  | 臭気の基準 の遵守 |  | 外観の基準の遵守 |  | 大腸菌の基準の遵守 |  | 濁度の基準の遵守 |  | 排水に関する 設備の清掃 |  | 大掃除の 実施 |  | ねずみ等 の防除
[9 empty] | （(２２)を除く） |  | （(２３)を除く） |  | （(２９)を除く）
| 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適 | 総数 | 不適
| 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数
総 数 | 6 | 1 | 5 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | 26 | 5 | 25 | 5
川崎 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0
幸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2
中原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1
高津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1
多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表１９
表 １９ 衛生指導状況
|  | 総数 |  | 旅館 |  | 興行場 |  | 公衆浴場 |  | 理容所 |  | 美容所 |  | クリーニング所等 |  | プール |  | 墓地等 |  | 特定建築物 |  | 登録業 |  | 畜舎家禽舎 |  | 温泉 |  | コインランドリー |  | 高齢者福祉 施設等 |  | えな産あい |  | その他
|  | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数
衛生講習会 | 総数 | 9 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 川崎 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幸 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中原 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 高津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 宮前 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 多摩 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
来所相談等 | 総数 | 1727 | 1782 | 236 | 252 | 74 | 81 | 188 | 199 | 50 | 51 | 435 | 436 | 69 | 68 | 53 | 59 | 89 | 90 | 303 | 326 | 61 | 61 | 12 | 11 | 20 | 26 | 14 | 14 | 34 | 33 | 0 | 0 | 89 | 75
| 川崎 | 350 | 329 | 130 | 137 | 2 | 2 | 92 | 84 | 11 | 7 | 58 | 51 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16
| 幸 | 296 | 336 | 17 | 17 | 9 | 14 | 17 | 20 | 2 | 2 | 108 | 116 | 14 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 95 | 119 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1
| 中原 | 373 | 420 | 40 | 44 | 35 | 38 | 43 | 58 | 13 | 15 | 125 | 129 | 15 | 16 | 26 | 34 | 9 | 10 | 40 | 43 | 5 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4
| 高津 | 316 | 318 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | 62 | 61 | 19 | 19 | 0 | 0 | 43 | 43 | 85 | 87 | 28 | 29 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 4
| 宮前 | 81 | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 35 | 34 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14
| 多摩 | 190 | 183 | 9 | 13 | 24 | 23 | 14 | 15 | 6 | 6 | 34 | 32 | 4 | 3 | 5 | 5 | 24 | 24 | 29 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 26
| 麻生 | 121 | 118 | 17 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 32 | 32 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表２０
表 ２０ 苦情相談処理
| 総数 | 旅館 | 公衆浴場 | 興行場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング所等 | プール | 墓地等 | 特定建築物 | 登録業 | 畜舎家禽舎 | 温泉 | 高齢者福祉施設等 | コインランドリー
総数 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
川崎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
幸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中原 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高津 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
多摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
麻生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表２１
表 ２１ 行政処分等
| 総数 | 旅館 | 公衆浴場 | 興行場 | 理容所 | 美容所 | クリーニング所等 | プール | 墓地等 | 特定建築物 | 登録業 | 畜舎家禽舎 | 温泉 | 高齢者福祉施設等 | コインランドリー
総数 | 1522 | 82 | 156 | 25 | 56 | 434 | 194 | 88 | 6 | 209 | 71 | 5 | 35 | 137 | 24
口頭指導 | 1411 | 71 | 143 | 22 | 56 | 430 | 192 | 77 | 5 | 146 | 71 | 4 | 35 | 135 | 24
指導票 | 78 | 11 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
通知 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
無確認／無許可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
資料：保健医療政策部生活衛生担当

## §３表２２
表 ２２ クリーニング師免許取扱い
| 総数 | 川崎 | 幸 | 中原 | 高津 | 宮前 | 多摩 | 麻生
新規申請 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
書換申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
再交付申請 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
返納届 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
資料：保健医療政策部生活衛生担当