## 建築物（木造３階建）
適用チェックリスト
※以下の項目に該当しない場合については、適用条文に応じて、必要添付図書等を個別に判断してください。
構造
□ | 木造（基礎を除き、木造以外の構造を含まないもの）
階数
□ | 地上３階
□ | 地下なし
用途
□ | 一戸建ての住宅（住宅以外の用途を有するものを除く）
高さ
□ | 最高高さ１０ｍ以下
□ | 軒高さ９ｍ以下
延べ面積
□ | ２００㎡以下
地域・区域
□ | 川崎市内において、第２種又は第３種高度地区が適用される用途地域
□ | 準防火地域
□ | 下水道放流区域
□ | 高度利用地区・特定街区・地区計画等の該当なし
構造計算
□ | 令第８１条第３項に規定する第８２条各号及び第８２条の４に定める構造計算
建築設備
□ | 給水設備（直結直圧方式）
□ | 排水設備
□ | ガス設備（都市ガス）
□ | 電気設備
□ | 換気設備
□ | 空気調和設備、煙突、エレベーター等の設置なし
（い） |  |  | （ろ） |  | （は） | 審査 担当
|  |  | 図書の種類 | 明示すべき事項 | 明示した図面
原則、全ての建築物 |  |  | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |  | □
|  |  | 配置図 | 縮尺及び方位 |  | □
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
|  |  | 各階平面図 | 縮尺及び方位 |  | □
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第３条第２項の規定により法第２８条の２（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第１３７条の４の２に規定する基準に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この項において「増築等」という。）をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第１３７条の４の３第３号に規定する措置
|  |  | 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |  | □
|  |  | 二面以上の立面図 | 縮尺 |  | □
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造（法第６２条第１項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造）
|  |  | 二面以上の断面図 | 縮尺 |  | □
地盤面
各階の床及び天井（天井のない場合は、屋根）の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
|  |  | 地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ |  | □
地盤面を算定するための算式
|  |  | 基礎伏図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 |  | □
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
|  |  | ※法第２条第７号に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※法第２条第７号の２に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※法第２条第８号に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※法第２条第９号に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※法第２条第９号の２ロに係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第１条第５号に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第１条第６号に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第109条の３第１号に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第109条の３第２号ハに係る認定書の写し |  |  | □
法第20条 | 令第３章第２節 |  | 各階平面図 | １ 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 ２ 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法 |  | □
|  |  | 二面以上の立面図 |  |  | □
|  |  | 二面以上の断面図 |  |  | □
|  |  | 基礎伏図 |  |  | □
|  |  | 構造詳細図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取り付け部分の構造方法 |  | □
|  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分のうち特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止の措置 |  | □
|  |  | 基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 |  | □
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
|  |  | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 |  | □
|  |  | 令第38条第３項若しくは第４項又は令第39条第２項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第38条第３項の構造方法への適合性審査に必要な事項 |  | □
令第38条第４項の構造計算の結果及びその算出方法
令第39条第２項の構造方法への適合性審査に必要な事項
※令第38条第４項に規定する構造計算書
| 令第３章第３節 |  | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |  | □
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱の位置
|  |  | 二面以上の立面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 |  | □
|  |  | 二面以上の断面図 |  |  | □
|  |  | 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |  | □
|  |  | 各階床伏図 |  |  | □
|  |  | 小屋伏図 |  |  | □
|  |  | 二面以上の軸組図 |  |  | □
|  |  | 構造詳細図 | 屋根ふき材の種別 |  | □
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から１メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
|  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 |  | □
|  |  | 令第40条ただし書、令第42条ただし書、令第43条第１項ただし書、同条第２項ただし書、令第46条第２項第１号イ、同条第２項第１号ハ、同条第３項ただし書、同条第４項、令第47条第１項、令第48条第１項第２号ただし書又は同条第２項第２号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 |  | □
令第42条ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第43条第１項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第43条第２項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第46条第２項第１号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第46条第２項第１号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第46条第３項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第46条第４項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第47条第１項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第48条第１項第２号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第48条第２項第２号に規定する規格への適合性審査に必要な事項
※令第43条第１項ただし書き若しくは第２項ただし書き、令第46条第２項第１号 ハ、同条第３項又は令第48条第１項第２号ただし書きに規定する構造計算書
|  |  | ※令第46条第４項の表１の（８）項に係る認定書の写し |  |  | □
| 令第３章第４節 |  | 配置図 | 組積造の塀の位置 |  | □
|  |  | 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 |  | □
|  |  | 施工方法等計画書 | 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画 |  | □
| 令第３章第４節の２ |  | 配置図 | 補強コンクリートブロック造の塀の位置 |  | □
| 令第３章第７節 |  | 配置図 | 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法 |  | □
| 令第３章第７節の２ |  | 令第80条の２又は令第80条の３の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第80条の２に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |  | □
令第80条の３に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
| 令第３章第８節 |  | 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |  | □
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
| 令第81条第３項に規定する令第82条各号及び令第82条の４に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算概要書 | 平成19年国土交通省告示第817号別記第1号様式による構造計算概要書に記載すべき事項 |  | □
|  |  | 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、形状、寸法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
|  |  | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によって安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 |  | □
|  |  | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）に使用されるすべての材料の種別（規格がある場合にあっては、当該規格）及び使用部位 |  | □
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
|  |  | 特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第68条の26の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあっては、その認定番号、使用条件及び内容 |  | □
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあっては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
|  | 令第82条各号関係 | 基礎・地盤説明書（国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあっては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。） | 地盤調査方法及びその結果 |  | □
地層構成、支持地盤及び建築物（地下部分を含む。）の位置
地下水位（地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。）
基礎の工法（地盤改良を含む。）の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
|  |  | 略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 |  | □
|  |  | 略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 |  | □
|  |  | 部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 |  | □
|  |  | 荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法 |  | □
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
|  |  | 応力計算書（応力図及び基礎反力図を含む。） | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 |  | □
地震時（風圧力によって生ずる力が地震力によって生ずる力を上回る場合にあっては、暴風時）における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
|  |  | 断面計算書（断面検定比図を含む。） | 構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 |  | □
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の応力度と許容応力度の比率
断面検定比図に記載すべき事項
|  |  | 基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 |  | □
|  |  | 使用上の支障に関する計算書 | 令第82条第４号に規定する構造計算の計算書 |  | □
|  | 令第82条の４関係 | 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び小屋伏図 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の位置、形状及び寸法
|  |  | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別（規格がある場合にあっては、当該規格）及び使用部位 |  | □
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあっては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
|  |  | 荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法 |  | □
|  |  | 応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 |  | □
|  |  | 屋根ふき材等計算書 | 令第82条の４に規定する構造計算の計算書 |  | □
| 令第129条の２の４第３号 |  | 令第129条の２の４第３号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第129条の２の４第３号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |  | □
| 施行規則第８条の３ |  | 施行規則第８条の３の規定に適合することの確認に必要な図書 | 施行規則第８条の３の規定に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |  | □
|  |  | ※施行規則第８条の３に係る認定書の写し |  |  | □
法第28条 | 第１項及び第４項 |  | 配置図 | 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第20条第２項第１号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 |  | □
令第20条第２項第１号に規定する水平距離
|  |  | 各階平面図 | 法第28条第１項に規定する開口部の位置及び面積 |  | □
|  |  | 二面以上の立面図 | 令第20条第２項第１号に規定する垂直距離 |  | □
|  |  | 二面以上の断面図 | 令第20条第２項第１号に規定する垂直距離 |  | □
|  |  | 開口部の採光に有効な部分の面積を算定した際の計算書 | 居室の床面積 |  | □
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
| 第２項から第４項まで |  | 各階平面図 | 居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積 |  | □
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量
火を使用する室に関する換気経路
|  |  | 二面以上の断面図 | 給気機又は給気口の位置 |  | □
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
|  |  | 換気設備の仕様書 | 換気設備の有効換気量 |  | □
|  |  | 換気設備の構造詳細図 | 火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別 |  | □
|  |  | 給気口及び排気口の有効開口面積等を算定した際の計算書 | 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法 |  | □
排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法
給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ
|  |  | ※令第20条の２第１号ニに係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第20条の３第２項第１号ロに係る認定書の写し |  |  | □
法第28条の２ |  |  | 各階平面図 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 |  | □
外壁の開口部に設ける建具（通気ができる空隙のあるものに限る。）の構造
|  |  | 使用建築材料表 | 内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積 |  | □
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第20条の７第１項第２号の表の（１）項又は（２）項に定める数値を乗じて得た面積の合計
|  |  | 有効換気量又は有効換気換算量を算定した際の計算書 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 |  | □
換気回数及び必要有効換気量
|  |  | ※令第20条の７第１項第２号の表に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第20条の７第２項に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第20条の７第３項に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第20条の７第４項に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第20条の８第１項第１号ロ（１）に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第20条の８第１項第１号ハに係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第20条の８第２項に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第20条の９に係る認定書の写し |  |  | □
| 第２号 |  | ※法第28条の２第２号に係る認定書の写し |  |  | □
| 第３号 |  | 各階平面図 | 令第20条の７第1項第2号の表及び令第20条の8第2項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法 |  | □
|  |  | 換気設備の構造詳細図 | 令第20条の７第1項第2号の表及び令第20条の8第2項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
令第20条の８第1項第1号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法
|  |  | 給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書 | 給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失（直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。）及びその算出方法
法第31条 |  | 第１項 | 配置図 | 排水ます及び公共下水道の位置 |  | □
法第32条 |  |  | 各階平面図 | 常用の電源及び予備電源の種類及び位置 |  | □
|  |  | 電気設備の構造詳細図 | 受電設備の電気配線の状況 |  | □
常用の電源及び予備電源の種類及び構造
予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
予備電源の容量及びその算出方法
法第35条 |  |  | 各階平面図 | 令第116条の２第１項に規定する窓その他の開口部の面積 |  | □
令第116条の２第１項第２号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積
|  |  | 消火設備の構造詳細図 | 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造 |  | □
| 令第５章第２節 |  | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |  | □
耐力壁及び非耐力壁の位置
階段の配置及び構造
歩行距離
令第126条第１項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ
|  |  | 二面以上の断面図 | 直通階段の構造 |  | □
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
| 令第５章第３節 |  | 各階平面図 | 排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分 |  | □
令第116条の２第１項第２号に該当する窓その他の開口部の位置
防火区画及び令第126条の２第１項に規定する防煙壁による区画の位置
排煙口の位置
排煙風道の配置
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置
排煙口の開口面積又は排煙機の位置
予備電源の位置
不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置
給気口を設けた付室（以下「給気室」という。）及び直通階段の位置
給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部（排煙口を除く。）に設ける戸の構造
|  |  | 床面積求積図 | 防火区画及び令第126条の２第１項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |  | □
|  |  | 二面以上の断面図 | 排煙口に設ける手動開放装置の位置 |  | □
排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置
給気口の位置
給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積
|  |  | 使用建築材料表 | 建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別 |  | □
|  |  | 排煙設備の構造詳細図 | 排煙口の構造 |  | □
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法
排煙風道の構造
排煙設備の電気配線に用いる配線の種別
給気室の構造
|  |  | 排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書 | 排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法 |  | □
|  |  | 排煙設備の使用材料表 | 排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別 |  | □
|  |  | ※令第126条の２第２項に係る認定書の写し |  |  | □
| 令第５章第５節 |  | 各階平面図 | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 |  | □
|  |  | 二面以上の立面図 | 非常用進入口又は令第126条の６第２号に規定する窓その他の開口部の構造 |  | □
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
| 令第５章第６節 |  | 配置図 | 敷地内における通路の幅員 |  | □
|  |  | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 |  | □
歩行距離
|  |  | 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別及び厚さ |  | □
法第35条の２ |  |  | 各階平面図 | 令第128条の３の２第１項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積 |  | □
令第129条第７項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況
|  |  | 室内仕上げ表 | 令第129条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |  | □
法第35条の３ |  |  | 各階平面図 | 令第111条第１項に規定する窓その他の開口部の面積 |  | □
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
法第36条 | 令第２章第２節 |  | 二面以上の断面図 | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法 |  | □
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
|  |  | ※令第22条に係る認定書の写し |  |  | □
| 令第２章第３節 |  | 各階平面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 |  | □
令第27条に規定する階段の設置状況
|  |  | 二面以上の断面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 |  | □
| 令第109条の２の２ |  | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力 |  | □
地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
|  | ただし書 | 防火上有害な変形、き裂その他の損傷に関する図書 | 令第109条の２の２ただし書に規定する計算又は実験による検証内容 |  | □
| 令第129条の２の５ |  | 配置図 | 配管設備の種別及び配置
|  |  | 各階平面図 | 配管設備の種別及び配置 |  | □
|  |  | 配管設備の構造詳細図 | 配管設備の構造 |  | □
腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
圧力タンク及び給湯設備の安全装置の構造
排水のための配管設備の容量及びその算定方法並びに傾斜
配管設備に講じた排水トラップ、通気管等の設置等の措置
排水トラップ及び阻集器の位置及び構造
|  |  | 配管設備の系統図 | 配管設備の種類、配置及び構造 |  | □
配管設備の末端の連結先
排水トラップ、阻集器及び通気管の位置
|  |  | 配管設備の使用材料表 | 配管設備に用いる材料の種別 |  | □
|  |  | 風道の構造詳細図 | 風道の構造 |  | □
防火設備及び特定防火設備の位置
|  |  | ※令第129条の２の５第１項第３号ただし書に係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第129条の２の５第１項第７号ハに係る認定書の写し |  |  | □
|  |  | ※令第129条の２の５第２項第３号に係る認定書の写し |  |  | □
| 令第129条の２の６ |  | 各階平面図 | 給気口又は給気機の位置 |  | □
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
|  |  | 二面以上の断面図 | 給気口又は給気機の位置 |  | □
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
|  |  | 換気設備の構造詳細図 | 排気筒の立上り部分及び頂部の構造 |  | □
給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造
直接外気に開放された給気口又は排気口に設ける換気扇の構造
|  |  | 換気設備の使用材料表 | 風道に用いる材料の種別 |  | □
法第37条 |  |  | 使用建築材料表 | 建築物の基礎、主要構造部及び令第144条の３に規定する部分に使用する指定建築材料の種別 |  | □
指定建築材料を使用する部分
使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
|  |  | ※法第37条第２号に係る認定書の写し |  |  | □
法第43条 |  |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  |  | 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ |  | □
| 第１項ただし書 |  | 法第43条第１項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第48条 |  |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  |  | 配置図 | 用途地域の境界線 |  | □
| 第1項から第12項までのただし書 |  | 法第48条第１項から第12項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第52条 |  |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  |  | 配置図 | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 |  | □
法第52条第12項の壁面線等
令第135条の18に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
|  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  | □
| 第９項 |  | 法第52条第９項に規定する特定道路（以下単に「特定道路」という。）の配置図 | 敷地境界線 |  | □
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
| 第10項、第11項又は第14項 |  | 法第52条第10項、第11項又は第14項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第53条 |  |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  |  | 配置図 | 用途地域の境界線 |  | □
防火地域の境界線
|  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  | □
|  |  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |  | □
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
| 第４項又は第５項第３号 |  | 法第53条第４項又は第５項第３号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第56条 |  |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
令第131条の２第１項に規定する街区の位置
|  |  | 配置図 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ |  | □
地盤面の異なる区域の境界線
令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第56条第２項に規定する後退距離
令第132条第１項若しくは第２項又は令第134条第２項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
|  |  | 二面以上の断面図 | 前面道路の路面の中心の高さ |  | □
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
法第56条第１項から第６項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第56条第２項に規定する後退距離
用途地域の境界線
令第132条第１項若しくは第２項又は令第134条第２項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
| 第7項 |  | 令第135条の６第１項第１号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物（以下「道路高さ制限適合建築物」という。）の配置図 | 縮尺 |  | □
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第132条又は令第134条第２項に規定する区域の境界線
令第135条の９に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第135条の９に規定する位置ごとに算定した天空率（令第135条の５に規定する天空率をいう。以下同じ。）
|  |  | 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 |  | □
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の９に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
|  |  | 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置（以下「道路高さ制限近接点」という。）における水平投影位置確認表 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |  | □
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
|  |  | 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図（天空図の半径は10センチメートル以上とする。） | 水平投影面 |  | □
天空率
|  |  | 道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 |  | □
| 令第131条の２第２項又は第３項 |  | 令第131条の２第２項又は第３項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第58条 |  |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  |  | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |  | □
高度地区の境界線
|  |  | 二面以上の断面図 | 高度地区の境界線 |  | □
土地の高低
法第62条 | 第１項 |  | 配置図 | 令第136条の２第１号に規定する隣地境界線等及び道路中心線の位置 |  | □
|  |  | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |  | □
令第136条の２第８号に規定する区画の位置
|  |  | 二面以上の断面図 | 換気孔の位置及び面積 |  | □
窓の位置及び面積
|  |  | 二面以上の立面図 | 令第136条の２第２号に規定する開口部の面積 |  | □
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
|  |  | ※令第136条の２第１号に係る認定書の写し |  |  | □
| 第２項 |  | 配置図 | 延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置 |  | □
|  |  | 二面以上の立面図 | 延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置 |  | □
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
法第63条 |  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
|  |  | ※法第63条に係る認定書の写し |  |  | □
法第64条 |  |  | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |  | □
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
|  |  | ※法第64条に係る認定書の写し |  |  | □
法第65条 |  |  | 配置図 | 隣地境界線の位置 |  | □
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
法第67条 |  |  | 配置図 | 防火地域又は準防火地域の境界線 |  | □
|  |  | 各階平面図 | 防火壁の位置 |  | □
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
法第86条の７ |  |  | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 |  | □
| 令第137条の２ |  | 令第137条の２第１号イ又はロの規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 令第137条の２第１号イ又はロに規定する構造方法の内容に関する事項 |  | □
|  |  | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |  | □
| 令第137条の３ |  | 各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 |  | □
| 令第137条の４の３ |  | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |  | □
石綿が添加されている部分
|  |  | 二面以上の断面図 | 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置 |  | □
| 令第137条の７ |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  | □
|  |  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |  | □
| 令第137条の８ |  | 各階平面図 | 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分 |  | □
増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分
| 令第137条の９ |  | 各階平面図 | 改築に係る部分 |  | □
|  |  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  | □
|  |  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |  | □
| 令第137条の10 |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
|  |  | 各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 |  | □
| 令第137条の11 |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
|  |  | 面積表 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 |  | □
| 令第137条の12 |  | 各階平面図 | 石綿が添加されている部分 |  | □
| 令第137条の14 |  | 各階平面図 | 防火設備の位置 |  | □
|  |  | 二面以上の断面図 | 令第137条の14第１号に規定する構造方法 |  | □
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
法第86条の９第２項 |  |  | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |  | □
消防法（昭和23年法律第186号）第９条 |  |  | 消防法第９条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項 |  | □
消防法第９条の２ |  |  | 各階平面図 | 住宅用防災機器の位置及び種類 |  | □
|  |  | 消防法第９条の２第２項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項 |  | □
ガス事業法（昭和29年法律第51号）第40条の４ |  |  | 各階平面図 | ガス事業法施行規則（昭和45年通商産業省令第97号）第108条第１号に規定する燃焼器（以下この項において単に「燃焼器」という。）の排気筒又は排気フードの位置 |  | □
給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造
|  |  | 二面以上の断面図 | 燃焼器の排気筒の高さ |  | □
燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造
|  |  | 消費機器の仕様書 | 燃焼器の種類 |  | □
ガスの消費量
燃焼器出口の排気ガスの温度
|  |  | 消費機器の構造詳細図 | 燃焼器の排気筒の構造及び取付状況 |  | □
燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況
燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部（排気に係るものに限る。）を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置
|  |  | 消費機器の使用材料表 | 燃焼器の排気筒に用いる材料の種別 |  | □
燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部（排気に係るものに限る。）に用いる材料の種別
水道法（昭和32年法律第177号）第16条 |  |  | 給水装置の構造詳細図 | 水道法第16条に規定する給水装置（以下単に「給水装置」という。）の構造 |  | □
|  |  | 給水装置の使用材料表 | 給水装置の材質 |  | □
下水道法（昭和33年法律第79号）第10条第１項 |  |  | 配置図 | 下水道法第10条第１項に規定する排水設備（以下単に「排水設備」という。）の位置 |  | □
|  |  | 排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造 |  | □
宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第８条第１項 |  |  | 宅地造成等規制法第８条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第８条第１項の規定に適合していること |  | □
宅地造成等規制法第12条第１項 |  |  | 宅地造成等規制法第12条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第12条第１項の規定に適合していること |  | □
都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項又は第２項 |  |  | 都市計画法第29条第１項又は第２項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第29条第１項又は第２項の規定に適合していること |  | □
都市計画法第35条の２第１項 |  |  | 都市計画法第35条の２第１項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第35条の２第１項の規定に適合していること |  | □
都市計画法第41条第２項（同法第35条の２第４項において準用する場合を含む。） |  |  | 都市計画法第41条第２項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第41条第２項の規定に適合していること |  | □
都市計画法第42条（同法第53条第２項及び附則第５項において準用する場合を含む。） |  |  | 都市計画法第42条の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第42条の規定に適合していること |  | □
都市計画法第43条第１項 |  |  | 都市計画法第43条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第43条第１項の規定に適合していること |  | □
都市計画法第53条第１項 |  |  | 都市計画法第53条第１項の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 都市計画法第53条第１項の規定に適合していること |  | □
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。）第１条の３第１項第１号イ、同号ロ（１）若しくは（２）又は表３の各項 |  |  | ※施行規則第１条の３第１項第１号イ、同号ロ（１）若しくは（２）又は表３の各項に係る認定書の写し |  |  | □
（備考）
（注意事項）
１．このチェックリストは、（い）欄に掲げる建築基準関係規定が、計画建築物に適用されない場合は、当該規定に係る
部分を省略した様式により作成して構いません。
２．計画建築物が（い）欄に掲げる建築基準関係規定に基づき、（ろ）欄の明示すべき事項を記載した図面名称を（は）
欄に記入してください。
３．計画建築物が法第39条第２項、法第40条、法第43条第２項、法第43条の２、法第49条、法第50条、
法第68条の２第１項若しくは法第68条の９第１項の規定に基づく条例（これらの規定に基づく条例の規定を法第87条第
２項又は第３項において準用する場合を含む。）、法第68条の９第２項の規定に基づく条例又は令第９条に掲げる法律
の規定に基づく条例の規定の適用を受ける場合は、当該条例の名称、適用を受ける規定及び記載した図面名称を備考欄
又は別紙に記載して添えてください。
４．※のある図書は、必要に応じて添付してください。なお、認定書の写しには別添を含むことがあります。
５．このチェックリストでは、川崎市内に（い）欄の適用のない場合については、（ろ）欄及び（は）欄を省いています。