## 確認（建築物）特例有３
（い） |  | （ろ） |  | （は） | 審査担当
|  | 図書の種類 | 明示すべき事項 | 明示した図面
原則、全ての建築物 |  | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |  | □
|  | 配置図 | 縮尺及び方位 |  | □
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
|  | 各階平面図 | 縮尺及び方位 |  | □
間取、各室の用途及び床面積
壁の位置及び種類
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置
申請に係る建築物が建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第３条第２項の規定により法第２８条の２（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号。以下「令」という。）第１３７条の４の２に規定する基準に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この項において「増築等」という。）をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第１３７条の４の３第３号に規定する措置
|  | ※法第２条第７号に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※法第２条第７号の２に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※法第２条第８号に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※法第２条第９号に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※法第２条第９号の２ロに係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※令第１条第５号に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※令第１条第６号に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※令第109条の３第１号に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※令第109条の３第２号ハに係る認定書の写し |  |  | □
法第28条の２ |  | 各階平面図 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 |  | □
外壁の開口部に設ける建具（通気ができる空隙のあるものに限る。）の構造
|  | 使用建築材料表 | 内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び面積 |  | □
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第20条の７第１項第２号の表の（１）項又は（２）項に定める数値を乗じて得た面積の合計
|  | 有効換気量又は有効換気換算量を算定した際の計算書 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 |  | □
換気回数及び必要有効換気量
| 第２号 | ※法第28条の２第２号に係る認定書の写し |  |  | □
| 第３号 | ※令第20条の７第１項第２号の表、第20条の８第２項又は第20条の９に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※令第20条の７第２項、第３項又は第４項に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※令第20条の８第１項第１号ロ（１）又はハに係る認定書の写し |  |  | □
法第31条第２項 |  | 配置図 | 浄化槽の位置 |  | □
|  | ※法第31条第２項に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※令第35条第１項に係る認定書の写し |  |  | □
法第35条 | 令第129条の４から令第129条の10 | ※令第129条の４第１項第３号に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※令第129条の８第２項に係る認定書の写し |  |  | □
|  | ※令第129条の10第２項に係る認定書の写し |  |  | □
法第43条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ |  | □
| 第１項ただし書 | 法第43条第１項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第44条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 二面以上の断面図 | 敷地境界線 |  | □
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
| 第１項第２号から第４号まで | 法第44条第１項第２号若しくは第４号の許可又は第３号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第48条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 配置図 | 用途地域の境界線 |  | □
| 第1項から第12項までのただし書 | 法第48条第１項から第12項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第51条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
法第52条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 配置図 | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 |  | □
法第52条第12項の壁面線等
令第135条の18に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
|  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  | □
| 第９項 | 法第52条第９項に規定する特定道路（以下単に「特定道路」という。）の配置図 | 敷地境界線 |  | □
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
| 第10項、第11項又は第14項 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第53条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 配置図 | 用途地域の境界線 |  | □
防火地域の境界線
|  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  | □
|  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |  | □
| 第４項又は第５項第３号 | 法第53条第４項又は第５項第３号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第53条の２ |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  | □
|  | 配置図 | 用途地域の境界線 |  | □
防火地域の境界線
| 第１項第３号又は第４号 | 法第53条の２第１項第３号又は第４号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
| 第３項 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |  | □
法第54条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 配置図 | 用途地域の境界線 |  | □
都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
令第135条の20に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
法第56条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
令第131条の２第１項に規定する街区の位置
|  | 配置図 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ |  | □
地盤面の異なる区域の境界線
法第56条第１項第２号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第56条第２項に規定する後退距離
用途地域の境界線
令第132条第１項若しくは第２項又は令第134条第２項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
|  | 二面以上の断面図 | 前面道路の路面の中心の高さ |  | □
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
法第56条第１項から第６項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第56条第１項第２号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
法第56条第２項に規定する後退距離
用途地域の境界線
令第132条第１項若しくは第２項又は令第134条第２項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
| 第7項 | 令第135条の６第１項第１号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物（以下「道路高さ制限適合建築物」という。）の配置図 | 縮尺 |  | □
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第132条又は令第134条第２項に規定する区域の境界線
令第135条の９に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第135条の９に規定する位置ごとに算定した天空率（令第135条の５に規定する天空率をいう。以下同じ。）
|  | 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 |  | □
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第135条の９に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
|  | 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置（以下「道路高さ制限近接点」という。）における水平投影位置確認表 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |  | □
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
|  | 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図（天空図の半径は10センチメートル以上とする。） | 水平投影面 |  | □
天空率
|  | 道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 |  | □
| 令第131条の２第２項又は第３項 | 令第131条の２第２項又は第３項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第56条の２ |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 配置図 | 建築物の各部分の高さ |  | □
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離
|  | 日影図 | 縮尺及び方位 |  | □
敷地境界線
法第56条の２第１項に想定する対象区域の境界線
法別表第４（い）欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離
法第56条の２第１項の水平面（以下「水平面」という。）上の敷地境界線からの水平距離５メートル及び10メートルの線（以下「測定線」という。）
建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から30分ごとに午後4時まで（道の区域内にあっては午前９時から30分ごとに午後3時まで）の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時まで（道の区域内にあっては午前９時から午後３時まで）の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時まで（道の区域内にあっては午前９時から午後３時まで）の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
|  | 日影形状算定表 | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 |  | □
|  | 二面以上の断面図 | 平均地盤面 |  | □
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
|  | 平均地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 |  | □
| 第１項ただし書 | 法第56条の２第１項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第58条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |  | □
高度地区の境界線
|  | 二面以上の断面図 | 高度地区の境界線 |  | □
土地の高低
法第59条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 配置図 | 高度利用地区の境界線 |  | □
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
|  | 二面以上の断面図 | 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |  | □
|  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  | □
|  | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |  | □
| 第１項第３号又は第４項 | 法第59条第１項第３号又は第４項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第60条 |  | 付近見取図 | 敷地の位置 |  | □
隣地にある建築物の位置及び用途
|  | 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |  | □
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
|  | 二面以上の断面図 | 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |  | □
土地の高低
|  | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  | □
法第68条の３ |  | 法第68条の３第１項から第３項までの認定又は第４項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第68条の４ |  | 法第68条の４の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第68条の５の２ |  | 法第68条の５の２第２項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第68条の５の４ |  | 法第68条の５の４第１項又は第２項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第68条の５の５ |  | 法第68条の５の５の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第68条の７ |  | 法第68条の７第５項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第86条 |  | 法第86条第１項若しくは第２項の認定又は法第３項若しくは第４項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第86条の２ |  | 法第86条の２第１項の認定又は法第86条の２第２項若しくは第３項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第86条の４ |  | 法第86条第１項から第４項まで又は法第86条の２第１項から第３項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
|  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
法第86条の６ |  | 法第86条の６第２項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |  | □
法第86条の７ |  | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 |  | □
| 令第137条の２ | 令第137条の２第１号イ又はロの規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 令第137条の２第１号イ又はロに規定する構造方法の内容に関する事項 |  | □
|  | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |  | □
| 令第137条の４の３ | 各階平面図 | 増築又は改築に係る部分 |  | □
石綿が添加されている部分
|  | 二面以上の断面図 | 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置 |  | □
| 令第137条の８ | 各階平面図 | 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分 |  | □
増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分
| 令第137条の９ | 各階平面図 | 改築に係る部分 |  | □
| 令第137条の14 | 各階平面図 | 防火設備の位置 |  | □
|  | 二面以上の断面図 | 令第137条の14第１号に規定する構造方法 |  | □
|  | 耐火構造等の構造詳細図 | 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |  | □
法第86条の９第２項 |  | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 |  | □
消防法（昭和23年法律第186号）第９条 |  | 消防法第９条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項 |  | □
消防法第９条の２ |  | 各階平面図 | 住宅用防災機器の位置及び種類 |  | □
|  | 消防法第９条の２第２項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項 |  | □
屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第３条（公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置又は禁止に係る部分に限る。以下この項において同じ。） |  | 屋外広告物法第３条第１項から第３項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 |  | □
屋外広告物法第４条（公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置又は禁止に係る部分に限る。以下この項において同じ。） |  | 屋外広告物法第４条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 |  | □
屋外広告物法第５条（公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置又は禁止に係る部分に限る。以下この項において同じ。） |  | 屋外広告物法第５条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項 |  | □
宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第８条第１項 |  | 宅地造成等規制法第８条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第８条第１項の規定に適合していること |  | □
宅地造成等規制法第12条第１項 |  | 宅地造成等規制法第12条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第12条第１項の規定に適合していること |  | □
都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項又は第２項 |  | 都市計画法第29条第１項又は第２項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第29条第１項又は第２項の規定に適合していること |  | □
都市計画法第35条の２第１項 |  | 都市計画法第35条の２第１項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第35条の２第１項の規定に適合していること |  | □
都市計画法第41条第２項（同法第35条の２第４項において準用する場合を含む。） |  | 都市計画法第41条第２項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第41条第２項の規定に適合していること |  | □
都市計画法第42条（同法第53条第２項及び附則第５項において準用する場合を含む。） |  | 都市計画法第42条の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第42条の規定に適合していること |  | □
都市計画法第43条第１項 |  | 都市計画法第43条第１項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第43条第１項の規定に適合していること |  | □
都市計画法第53条第１項 |  | 都市計画法第53条第１項の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 都市計画法第53条第１項の規定に適合していること |  | □
建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。）第１条の３第１項第１号イ、同号ロ（１）若しくは（２）又は表３の各項 |  | ※施行規則第１条の３第１項第１号イ、同号ロ（１）若しくは（２）又は表３の各項に係る認定書の写し |  |  | □
施行規則第８条の３ |  | 施行規則第８条の３の規定に適合することの確認に必要な図書 | 施行規則第８条の３の規定に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |  | □
|  | ※施行規則第８条の３に係る認定書の写し |  |  | □
（備考）
（注意事項）
１．このチェックリストは、令第10条第３号に掲げる建築物に限り、適用します。
２．このチェックリストは、（い）欄に掲げる建築基準関係規定が、計画建築物に適用されない場合は、当該規定に係る
部分を省略した様式により作成して構いません。
３．計画建築物が（い）欄に掲げる建築基準関係規定に基づき、（ろ）欄の明示すべき事項を記載した図面名称を（は）
欄に記入してください。
４．計画建築物が法第39条第２項、法第40条、法第43条第２項、法第43条の２、法第49条から法第50条まで、
法第68条の２第１項若しくは法第68条の９第１項の規定に基づく条例（これらの規定に基づく条例の規定を法第87条第
２項又は第３項において準用する場合を含む。）、法第68条の９第２項の規定に基づく条例又は令第９条に掲げる法律
の規定に基づく条例の規定の適用を受ける場合は、当該条例の名称、適用を受ける規定及び記載した図面名称を備考欄
又は別紙に記載して添えてください。
５．※のある図書は、必要に応じて添付してください。なお、認定書の写しには別添を含みます。
６．法第20条第４号ロが適用される場合には、法20条関連の図面及び明示すべき事項が追加されます。
７．令第108条の３第１項第１号の耐火性能検証法、令第129条の２第１項の階避難安全検証法、又は令第129条の２の２
第１項の全館避難安全検証法を適用した建築物にあっては、当該規定に基づく図面及び明示すべき事項が追加されます。
８．このチェックリストでは、川崎市内に（い）欄の適用のない場合については、（ろ）欄及び（は）欄を省いています。
９．確認の特例による図書省略制度については、今後改正が検討されています。詳しくは、日本行政情報センターホーム
ページ「確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑（Ｑ＆Ａ）」Ｎｏ．６５の回答を参照してください。