中間検査チェックシート　　　　　　　　　　Ｆ（ＲＣ）

（鉄筋コンクリート造）

年　　月　　日

（あて先）川崎市建築主事

| 建築確認年月日・確認済証番号 | 年 月 日 第 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  |  |
| 建築場所 | 川崎市 区 |  |
| 報告者 （工事監理者） | 事務所名 所在地 | 電話 （ ） |
|  | 氏 名 |  |

設計図書と施工状況を照合した結果を以下のとおり報告します。

建築確認図書と施工状況の照合結果（最新の建築確認図書からの変更） 変更なし 変更あり・・・変更概要（ ）

・工事監理の状況

|  | 確 認 事 項 | 内 容 |  | チェック結果 | 検査機関用※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確認表示板 | (1) | 確認表示板の設置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 2 | 敷地と道路の関係 | (1) | 道路の幅員 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 道路に接する敷地の長さ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | 2項道路の後退 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | 法第43条許可条件との照合 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 3 | 敷地形状、容積率、建ぺい率 | (1) | 敷地の形状（敷地の形、高低差） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 建物形状、配置、寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 4 | 道路斜線 | (1) | 確認図書との照合（離れ、配置） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 5 | 高度地区 | (1) | 確認図書との照合（北側敷地境界からの建物の離れ、高さなど） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 6 | 居室の採光、換気 | (1) | 外壁の開口部の位置・大きさ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 7 | 建築物全体 | (1) | 鉄筋の乱れ、踏み荒らし、波打ち、たるみの有無 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 柱、はり、スラブ、壁の配置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | 鉄筋の品質 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 《注意事項》 ・チェック結果欄は、現場で施工状況を確認し、結果を○で囲んで下さい。（該当しない項目は記入しないで下さい。） 「適」→建築確認図書及びその他設計図書のとおり施工されているもの 「不」→建築確認図書及びその他設計図書のとおり施工されていないもの 「未」→未施工のとき ・「不」、「未」の場合は、裏面の「指示記録」欄に、項目番号（例：1(1)）と現場で指示した内容を記入して下さい。 ・チェック項目で、検査時に隠蔽されてしまう部分については、写真等の工事監理資料を求める場合があります。 ※ 枠内には記入しないで下さい。 |  |  |  |  |  |

《裏面もあります》

|  | 確 認 事 項 | 内 容 |  | チェック結果 | 検査機関用※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 建築物全体 | (4) | かぶり厚さの状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (5) | 型枠内の清掃状況（木片、空き缶などのゴミ） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 8 | 柱 | (1) | 断面寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 主筋の径、本数、位置、継手の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | 帯筋の径、ピッチ、位置、フック形状 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | 最上階の柱頭主筋の止まり高さと定着の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 9 | はり | (1) | 断面寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 主筋の径、本数、位置、継手の状況、定着の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | あばら筋の径、ピッチ、位置、フック形状 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | 貫通孔の位置、補強方法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (5) | 片持ちばりの主筋の位置と定着 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 10 | スラブ | (1) | スラブ厚 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 主筋の径、ピッチ、位置、継手の状況、定着の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | 片持ちスラブの主筋の位置と定着 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | 隅部、開口の補強 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 11 | 壁 | (1) | 壁厚 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 縦筋及び横筋の径、ピッチ、位置、継手の状況、定着の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | 開口の補強 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | スリットの位置、形状寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 12 | その他 | (1) | ガス圧接継手の形状、隣合う継手の離れ、圧接者の資格 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 特殊継手の性能及び工法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 16 | その他 | (3) | 併用構造の場合、他の構造形式との接合部の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |

・設計図書の内容について設計者に確認した事項

・工事施工者への指示記録

| 項目番号 | 指示日 | 指 示 内 容 |
| --- | --- | --- |

検査機関記録欄※

※　　　　　　枠内には記入しないで下さい。