中間検査チェックシート　　　　　　　　　　　Ｆ（Ｓ）

（鉄骨造）

年　　月　　日

（あて先）川崎市建築主事

| 建築確認年月日・確認済証番号 | 年 月 日 第 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  |  |
| 建築場所 | 川崎市 区 |  |
| 報告者 （工事監理者） | 事務所名 所在地 | 電話 （ ） |
|  | 氏 名 |  |

設計図書と施工状況を照合した結果を以下のとおり報告します。

建築確認図書と施工状況の照合結果（最新の建築確認図書からの変更） 変更なし 変更あり・・・変更概要（ ）

・工事監理の状況

|  | 確 認 事 項 | 内 容 |  | チェック結果 | 検査機関用※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確認表示板 | (1) | 確認表示板の設置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 2 | 敷地と道路の関係 | (1) | 道路の幅員 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 道路に接する敷地の長さ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | 2項道路の後退 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | 法第43条許可条件との照合 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 3 | 敷地形状、容積率、建ぺい率 | (1) | 敷地の形状（敷地の形、高低差） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 建物形状、配置、寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 4 | 道路斜線 | (1) | 確認図書との照合（離れ、配置） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 5 | 高度地区 | (1) | 確認図書との照合（北側敷地境界からの建物の離れ、高さなど） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 6 | 居室の採光、換気 | (1) | 外壁の開口部の位置・大きさ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 7 | 建築物全体 | (1) | 部材の配置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 建入れ精度 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | さび止め塗装 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | 鋼材・ボルトの品質 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 《注意事項》 ・チェック結果欄は、現場で施工状況を確認し、結果を○で囲んで下さい。（該当しない項目は記入しないで下さい。） 「適」→建築確認図書及びその他設計図書のとおり施工されているもの 「不」→建築確認図書及びその他設計図書のとおり施工されていないもの 「未」→未施工のとき ・「不」、「未」の場合は、裏面の「指示記録」欄に、項目番号（例：1(1)）と現場で指示した内容を記入して下さい。 ・チェック項目で、検査時に隠蔽されてしまう部分については、写真等の工事監理資料を求める場合があります。 ※ 枠内には記入しないで下さい。 |  |  |  |  |  |

《裏面もあります》

|  | 確 認 事 項 | 内 容 |  | チェック結果 | 検査機関用※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 柱・はり | (1) | 鋼材の形状・寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 部材の継手の位置・方法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | 柱とはりの仕口の形式・方法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | 貫通孔の位置・大きさ・補強方法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 9 | ブレース | (1) | 接合部の状況、たわみ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 10 | スラブ | (1) | 仕様・形状 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 接合方法・寸法（デッキプレート版） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | 配筋、コンクリートの厚さ（コンクリート部分） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | 開口補強 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 11 | 溶接接合 | (1) | 溶接の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | スカラップ・エンドタブ・裏あて金の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 12 | 高力ボルト接合 | (1) | 高力ボルトの径・本数・添え板厚・ピッチ・縁端距離 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | トルシア形高力ボルトの締付け | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | 高力六角ボルトの締付け（JIS形） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | 摩擦面の処理 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 13 | 柱脚 | (1) | 柱とベースプレートの溶接の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | ベースプレートの寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3) | アンカーボルトの径・位置、ナットの戻り止め | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4) | ベースプレート下のモルタルの充填 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (5) | アンカーボルトの縁端距離（露出形式柱脚） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 14 | その他 | (1) | コンクリートのかぶり厚さ（SRC造） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2) | 併用構造の場合、他の構造形式との接合部の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |

・設計図書の内容について設計者に確認した事項

・工事施工者への指示記録

| 項目番号 | 指示日 | 指 示 内 容 |
| --- | --- | --- |

検査機関記録欄※

※　　　　　　枠内には記入しないで下さい。