| 鉄骨工事施工計画書 |
| --- |
| （建築基準法第12条5項の規定に基づく報告書） |
| 年 月 日 |
| （あて先）川崎市 建築主事 |
| 建 築 主 住所 氏名 |  |
| 報告者 | 工事監理者 住所 氏名 | （ ）級建築士 （ ）登録番号 号 |
|  |  | （ ）級建築士事務所 （ ）登録番号 号 |
| 建築物概要 | 工事施工者 住所 氏名 | 建設業許可（ ）第 号 |
|  | 確認年月日番号 | 平成 年 月 日 第H 確 建築川崎市本 号 |
|  | 工事名称 |  |
|  | 建築場所 | 川崎市 区 |
|  | 用途 |  | 工事種別 | 新築 増築 改築 その他（ ） |
|  | 構造 | 造 階 |
| 鉄骨工事概要 | 鉄骨加工工場名称 所在地 | 代表者氏名 電話 |
|  | 大臣認定工場 | グレード□Ｓ □Ｈ □Ｍ □Ｒ □Ｊ 認定番号 |
|  | 溶接技能者 | 有資格JIS 名 | WES 名 | その他（ ） 名 |
|  | 使用鋼材 | 使用箇所 形状 材種 | 使用箇所 | 形 状 | 鋼 材 種 別 |
|  |  |  | 柱 |  |  |
|  |  |  | 梁 |  |  |
|  |  |  | ダイアフラム |  |  |
|  |  |  | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ |  |  |
|  |  | 鋼材種別 | □ JISマーク表示品 □ JIS規格適合品 □ 大臣認定品 |
| 溶接工事 |  | 使用部位 | 鋼種 | 溶接棒 | 姿勢 | 溶接技能者資格 |
|  | 工場溶接 | 突合せ |  |  |  | F V H O |  |
|  |  |  |  |  |  | F V H O |  |
|  |  |  |  |  |  | F V H O |  |
|  |  | すみ肉 |  |  |  | F V H O |  |
|  |  |  |  |  |  | F V H O |  |
|  |  | 溶接管理技術者 | 所属 氏名 資格 |
|  |  | 検査技術者 | 所属 氏名 資格 |
|  |  | 受入れ検査率 | 外観(目視)検査VT ％ | 非破壊検査UT ％ |
|  | 工事現場溶接 | 突合せ |  |  |  | F V H O |  |
|  |  |  |  |  |  | F V H O |  |
|  |  |  |  |  |  | F V H O |  |
|  |  | すみ肉 |  |  |  | F V H O |  |
|  |  |  |  |  |  | F V H O |  |
|  |  | 溶接管理技術者 | 所属 氏名 資格 |
|  |  | 受入れ検査率 | 外観(目視)検査VT ％ | 非破壊検査UT ％ |
|  | 受入れ検査機関名 (溶接部の受入れ検査) 検査員氏名・資格 | NDI－ ・その他（ ） |
| （注意） この報告書は、鉄骨工事に着手する前に1部提出してください。 |

| 溶接工事 | 溶接部重点管理項目 | 管 理 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 柱と梁の仕口のダイアフラムと フランジのずれ |  |
|  | 突合せ継手の食い違い |  |
|  | 通しダイアフラムと梁フランジ |  |
|  | アンダーカット |  |
|  | 割れ |  |
|  | 不具合の処理方法 （食い違い・ずれ等） |  |
|  | 検査項目 | 工事監理者の検査・確認 | 工事施工者の検査・確認 |
|  | □製作工場の確認 □工作図の確認 □材料検査 □現寸検査 □組立・開先検査 □製品検査 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 |
| 高力ボルト | ボルトの種類 | □ JIS形 | □ トルシア形 | □ その他 |
|  | 締め付け方法 | □ トルクコントロール法 | □ ナット回転法 |
|  | 摩擦面処理法 | □グラインダー処理後赤さび発生 □ショットブラスト □（ ） |
|  | 検査項目 | 工事監理者の検査 | 工事施工者の検査 |
|  | □受入れ検査 □トルク検査（JIS形） □共回り、締め忘れ検査 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 |
| 柱脚 | 種類 | □露出形式 □根巻き形式 □埋込み形式 □既成柱脚 名称（ ）施工管理会社名（ ） |
|  | 検査項目 | 工事監理者の検査・確認 | 工事施工者の検査・確認 |
|  | □鉄骨と鉄筋の納まり □ベースプレート下の清掃・ ベースモルタルの施工 □ナットの緩み止めの確認 □アンカーボルトの設置精度 □メーカーチェックシートの確認 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 |
| スラブ | スラブ仕様 | □ デッキ合成スラブ □ デッキ複合スラブ □ デッキ構造スラブ □ ＲＣスラブ □ ＡＬＣ板 |
|  | デッキプレートの種類 | □ ＪＩＳ形（ ）□その他（ ） |
|  | 合成スラブ | 接合方法 | □ ボルト □ 溶接 □ 打込み鋲 □ 焼抜き栓溶接 □ 頭付きスタッド |
|  |  | 検査の種類 | 工事監理者の検査 | 工事施工者の検査 |
|  |  | □接合ピッチ □焼抜き栓溶接の外観検査 □スタッド打撃曲げ検査 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 |
| 考察 |  |