（引継様式－１）　　　　　　　　　　確　認　書　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 引受け側 立会者 |  |
| 引継ぎ側 （市）立会者 |  |
| 引継ぎ側（受注者）立会者 |  |

上記工事が完成したので、工事目的物及び関係書類等の確認、引継ぎを行いました。

| 引継ぎ関係書類等目録 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 図書名 | 引継ぎ | 確認 | 備考 |
| 0 | 公有財産取得（新営）等引継書 | □ |  | ※「報告書」は財政局長宛て |
| 1 | 完成図面 | □ |  | 解体は発注図面のほか、埋設部位図等も含む |
| 2 | 施工図 | □ |  |  |
| 3 | 施工業者組織表（工事関係者一覧） | □ |  |  |
| 4 | 完成写真 | □ |  |  |
| 5 | 各種試験表（絶縁測定・機器検査成績表） | □ |  |  |
| 6 | 室内空気中化学物質濃度測定報告書 | □ |  |  |
| 7 | 各種保証書（取扱い説明書含む） | □ |  |  |
| 8 | 維持管理の書籍 | □ |  |  |
| 9 | 使用材料・機器等一覧表 | □ |  |  |
| 10 | 官公署許認可書（各種届出書） | □ |  | 許認可等一覧表添付（引継様式―4） |
| 11 | 各種計算書 | □ |  | 設備負荷計算書含む |
| 12 | 備品類（鍵・ハンドル等） | □ |  | 備品一覧表添付 （引継様式―2） |
| 13 | 予備品類（特記による） | □ |  | 予備品一覧表添付（引継様式―3） |
| 14 | その他 | □ |  |  |
| 15 |  | □ |  |  |
| 16 |  | □ |  |  |
| 17 |  | □ |  |  |
| ＊この引継関係図書類は施設の維持管理及び将来の施設整備に必要となるため、適切に保管すること。 ＊該当する図書名は引継ぎ欄の□を■とし、確認したものは確認欄にレ印を記入すること。 |  |  |  |  |

（引継様式―２）　　　　　　　　備　品　一　覧　表　　　　　　　　　　　年　　月　　日

| 工 事 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注者名 |  |  |  |  |
| 備品名称 | 部屋名 | 番号・工具名称 | 数量 | 備考・連絡先等 |

（引継様式―３）　　　　　　予　備　品　一　覧　表　　　　　　　　　　年　　月　　日

| 工 事 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注者名 |  |  |  |  |
| 機器・部位名称 | 予備品名 | 仕様・型式 | 数量 | 備考・連絡先等 |

（引継様式―４）　　　　　　許　認　可　等　一　覧　表　　　　　　　　　年　　月　　日

| № | 図書名 | 該当 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計画通知確認済証・検査済証 | □ | 計画変更、構造計算書等関係書類を含む |
| 2 | 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 | □ |  |
| 3 | 建築基準法に関する許認可書 | □ | 法第 条、法第 条 |
| 4 | 防火対象物の消防用設備等の設置届 | □ |  |
| 5 | 雨水流出抑制協議書 | □ |  |
| 6 | 緑化協議申請書 | □ |  |
| 7 | 景観計画区域内の行為の届出書 | □ |  |
| 8 | 廃棄物保管施設関係事前協議 | □ |  |
| 9 | 開発行為の許可通知書・検査済証 | □ |  |
| 10 | 宅地造成工事の許可通知書 | □ |  |
| 11 | 総合調整条例に関する手続き書類 | □ |  |
| 12 | 屋外広告物許可 | □ |  |
| 13 | 臨港地区内行為届出書 | □ |  |
| 14 | 駐車施設の附置等に関する届出書 | □ |  |
| 15 | 給水装置工事に係る図書 | □ |  |
| 16 | 排水設備工事等に係る図書 | □ |  |
| 17 | 都市計画法に基づく許可、届出等 | □ | 法第 条、法第 条 |
| 18 | 自転車等駐車場設置（変更）届出書 | □ |  |
| 19 | 浄化槽の設置届出書 | □ |  |
| 20 | 川崎市福祉のまちづくり条例に基づく工事完了届 | □ |  |
| 21 | 建築物省エネ法に関する届出書・適合判定通知書 | □ |  |
| 22 | ビル管法 特定建築物使用開始（該当）届 | □ |  |
| 23 | その他（ ） | □ |  |
| 24 |  | □ |  |
| 25 |  | □ |  |
| ＊本書は（引継様式－１）官公署許認可書の詳細を一覧表にしたものである。（各図書には副本含む） 工事で取得したもの及び設計時の協議資料一式とする。 ＊許認可等の申請・届出や許可証を取得した図書名は該当欄の□を■とすること。 ＊不足した場合、適宜用紙を追加すること。 |  |  |  |

（引継様式－１）　　　　　　　　　　確　認　書　　　　　　　　　　令和３年　２月　１日

| 工 事 名 | 川崎市立○○○○新築工事 |
| --- | --- |
| 工事場所 | 川崎市○○区○○町○○丁目○○番地 |
| 引受け側 立会者 | 自署１・自署２・自署３ ○○○○局○○○○部○○○○課 |
| 引継ぎ側 （市）立会者 | 自署１・自署２・自署３ まちづくり局施設整備部 |
| 引継ぎ側（受注者）立会者 | 自署１・自署２ △△△△建設 |

上記工事が完成したので、工事目的物及び関係書類等の確認、引継ぎを行いました。

| 引継ぎ関係書類等目録 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 図書名 | 引継ぎ | 確認 | 備考 |
| 0 | 公有財産取得（新営）等引継書 | ■ | レ | ※「報告書」は財政局長宛て |
| 1 | 完成図面 | ■ | レ | 解体は発注図面のほか、埋設部位図等も含む |
| 2 | 施工図 | ■ | レ |  |
| 3 | 記 載 例 新築・改修・解体等の工事内容に基づく図書の 該当有無を選択する。 □：該当なし ■：引継ぎ該当 レ：引継ぎ該当図書の確認 施工業者組織表（工事関係者一覧） | ■ | レ |  |
| 4 | 完成写真 | □ |  |  |
| 5 | 各種試験表（絶縁測定・機器検査成績表） | □ |  |  |
| 6 | 室内空気中化学物質濃度測定報告書 | □ |  |  |
| 7 | 各種保証書（取扱い説明書含む） | ■ | レ |  |
| 8 | 維持管理の書籍 | ■ | レ |  |
| 9 | 使用材料・機器等一覧表 | ■ | レ |  |
| 10 | 官公署許認可書（各種届出書） | ■ | レ | 許認可等一覧表添付（引継様式―4） |
| 11 | 構造計算書 | ■ | レ |  |
| 12 | 設備負荷計算書 | ■ | レ |  |
| 13 | 省エネルギー計算書 | ■ | レ |  |
| 14 | 各種計算書 | ■ | レ |  |
| 15 | 備品類（鍵・ハンドル等） | ■ | レ | 備品一覧表 （引継様式―2） |
| 16 | 予備品類（特記による） | ■ | レ | 予備品一覧表添付（引継様式―3） |
| 17 | その他 | □ |  |  |
| ＊この引継関係図書類は施設の維持管理及び将来の施設整備に必要となるため、適切に保管すること。 ＊該当する図書名は引継ぎ欄の□を■とし、確認したものは確認欄にレ印を記入すること。 |  |  |  |  |

（引継様式―２）　　　　　　　　備　品　一　覧　表　　　　　　　令和３年　２月　１日

| 工 事 名 称 | 川崎市立○○○○新築工事 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注者名 | △△△△建設 |  |  |  |
| 備品名称 | 部屋名 | メーカー番号・工具名称 | 数量 | 備考・連絡先等 |
| 建 築 | 記 載 例 建築、電気設備、機械設備ごとに作成してよい。 その場合には一覧表始列に工種を明記 |  |  |  |
| キーボックス |  | ○○社 №×××× | １台 |  |
| 鍵 | マスターキー | ○○社 №×××× | 3本 | キープランを添付 |
|  | 教室 | ○○社 №×××× | 3本 |  |
|  | 1階教材室 | ○○社 №×××× | 3本 |  |
| 電気 鍵 | キュービクル | MIWA 521L 024 | ○本 |  |
| 機械 鍵 | 注油口 | 〃 521L 041 | ○本 |  |
| 開閉工具 | シグマギア調整器 | ○○社 | ○本 |  |
| 開閉工具 | 地下タンク マンホール | △△社 | ○本 |  |
| ワイヤレスマイク | 体育館 | ○○社 №×××× | ○本 |  |
| マイクスタンド | 体育館 | ○○社 №×××× | ○本 |  |

（引継様式―３）　　　　　　予　備　品　一　覧　表　　　　　　令和３年　２月　１日

| 工 事 名 称 | 川崎市立○○○○新築工事 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注者名 | △△△△建設 |  |  |  |
| 機器・部位名称 | 予備品名 | 仕様・型式 | 数量 | 備考・連絡先等 |
|  | 記 載 例 建築、電気設備、機械設備ごとに作成してよい。 その場合には一覧表始列に工種を明記 |  |  |  |
| 建築工事 |  |  |  |  |
| 外壁 | 二丁掛タイル | ○○社 №×××× | 30枚 |  |
| 床 | タイルカーペット | ○○社 №×××× | 20枚 |  |
| 電気設備工事 |  |  |  |  |
| キュービクル | 電力ヒューズ | PFU-1型 30A | 3本 | 電気室 |
| 機械設備工事 |  |  |  |  |
| 空気調和機 | ロングライフ フィルター | ○○社 №×××× | 各10枚 |  |

（引継様式―４）　　　　　　許　認　可　等　一　覧　表　　　　　令和３年　２月　１日

| № | 図書名 | 該当 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計画通知確認済証・検査済証 | ■ | 計画変更、構造計算書等関係書類を含む |
| 2 | 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 | ■ |  |
| 3 | 建築基準法に関する許認可書 | ■ | 法第44条、法第56条の2 |
| 4 | 防火対象物の消防用設備等の設置届 | ■ |  |
| 5 | 雨水流出抑制協議書 | ■ |  |
| 6 | 緑化協議申請書 | ■ |  |
| 7 | 景観計画区域内の行為の届出書 | ■ |  |
| 8 | 廃棄物保管施設関係事前協議 | □ |  |
| 9 | 開発行為の許可通知書・検査済証 | □ |  |
| 10 | 記 載 例 一覧表に記載のない許認可は、その他や備考欄を使用して明記すること。 宅地造成工事の許可通知書 | ■ |  |
| 11 | 総合調整条例に関する手続き書類 | □ |  |
| 12 | 屋外広告物許可 | □ |  |
| 13 | 臨港地区内行為届出書 | □ |  |
| 14 | 駐車施設の附置等に関する届出書 | ■ |  |
| 15 | 給水装置工事に係る図書 | ■ |  |
| 16 | 排水設備工事等に係る図書 | ■ |  |
| 17 | 都市計画法に基づく許可、届出等 | ■ | 法第53条 |
| 18 | 自転車等駐車場設置（変更）届出書 | □ |  |
| 19 | 浄化槽の設置届出書 | □ |  |
| 20 | 川崎市福祉のまちづくり条例に基づく工事完了届 | ■ |  |
| 21 | 建築物省エネ法に関する届出書・適合判定通知書 | ■ |  |
| 22 | ビル管法 特定建築物使用開始（該当）届 | □ |  |
| 23 | その他（ＪＲ南武線近接による事前協議書） | ■ |  |
| 24 |  | □ |  |
| 25 |  | □ |  |
| ＊本書は（引継様式－１）官公署許認可書の詳細を一覧表にしたものである。（各図書には副本含む） 工事で取得したもの及び設計時の協議資料一式とする。 ＊許認可等の申請・届出や許可証を取得した図書名は該当欄の□を■とすること。 ＊不足した場合、適宜用紙を追加すること。 |  |  |  |