性能向上計画認定（参考様式）

設計内容説明書（非住宅建築物用）

（非住宅建築物面積：　　　　　㎡）

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １ 躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 ■ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □PAL*計算表 □概要書 □ □ | □適 |
|  |  | 建物の用途 | □ ホテル等 □ 病院等 □ 物販店舗等 □ 事務所等 □ 学校等 □ 飲食店等 □ 集会所等 |  |  |
|  |  | 年間熱負荷係数 または モデル建物法 によるＢＰＩ | 設計値（ ）ＭＪ/（㎡・年） 基準値（ ）ＭＪ/（㎡・年） または モデル建物法によるＢＰＩ（） |  |  |
| ２ 一次エネルギー消費量 または モデル建物法によるＢＥＩ | 共通条件 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 ■ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □様式0 □様式1 □概要書 □用途分類図 □面積表 □平面図 □断面図 □ | □適 |
|  |  | 建築物の構造 | □ 木造（□ 軸組工法 □ 枠組工法） □ 鉄骨造 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。） □ その他（ ） |  |  |
|  |  | 階数 | ・地上（ ）階、地下（ ）階 |  |  |
|  |  | 面積 | ・敷地面積（ ）㎡ ・建築面積（ ）㎡ ・延べ面積（ ）㎡ |  |  |
|  | 空調 | 空調ゾーン |  | □様式2-1 |  |
|  |  | 外壁構成 |  | □様式2-2 |  |
|  |  | 窓仕様 |  | □様式2-3 |  |
|  |  | 外皮仕様 |  | □様式2-4 |  |
|  |  | 熱源入力 |  | □様式2-5 |  |
|  |  | 二次ポンプ |  | □様式2-6 |  |
|  |  | 空調機 |  | □様式2-7 |  |
|  | 換気 | 換気対象室 |  | □様式3-1 |  |
|  |  | 給排気送風機 |  | □様式3-2 |  |
|  |  | 換気代替空調機 |  | □様式3-3 |  |
|  | 照明 | 照明 |  | □様式4 |  |
|  | 給湯 | 給湯対象室 |  | □様式5-1 |  |
|  |  | 給湯機器 |  | □様式5-2 |  |
|  | 昇降機 | 昇降機 |  | □様式6 |  |
|  | 効率化 | 太陽光発電 |  | □様式7-1 |  |
|  |  | コージェネレーション |  | □様式7-2 |  |
|  | モデル建物法によるＢＥＩ |  | （ ） | □出力結果 |  |
| ４ 基本的方針 |  |  | □ 基本的方針に照らし合わせて適切である | □ | □適 |
| ５ 資金計画 | 資力 | 建築に係る資金計画 | □ 資金計画 | □申請書 | □適 |

備考　１　「建築物の名称」欄には、建築物が特定できる名称を記入してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未定の場合は、その旨を記載してください。

２　「建築物の所在地」欄には、建築物が特定できる地名地番及び住居表示が実施されている場合は当該住居表示を記入してください。

３　「審査員氏名」欄には、登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び登録住宅性能評価機関における審査の場合に、審査を行う審査員がその氏名を記載してください。

４　「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には、今回計画に該当する内容のチェックボックスに「✓」マークを入れて下さい。また、カッコ書きがあるものには、その概要等を記載してください。

５　「設計内容説明欄」の「記載図書」欄には、今回計画に該当する内容が記載等されている図書等のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。

６　様式内の欄に書ききれない場合は、別紙を用いることができます。この場合にあっては、別紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。