性能向上計画認定（参考様式）

設計内容説明書（共同住宅等用）

その１　共用部（共用部面積：　　　　　　㎡）

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １ 躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 ■ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □様式0 □様式1 □ | □適 |
|  |  | 住宅の構造 | □ 木造住宅（□ 軸組工法 □ 枠組工法） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他（ ） |  |  |
| ２ 一次エネルギー消費量 | 空調 | 空調ゾーン |  | □様式2-1 | □適 |
|  |  | 外壁構成 |  | □様式2-2 |  |
|  |  | 窓仕様 |  | □様式2-3 |  |
|  |  | 外皮仕様 |  | □様式2-4 |  |
|  |  | 熱源入力 |  | □様式2-5 |  |
|  |  | 二次ポンプ |  | □様式2-6 |  |
|  |  | 空調機 |  | □様式2-7 |  |
|  | 換気 | 換気対象室 |  | □様式3-1 |  |
|  |  | 給排気送風機 |  | □様式3-2 |  |
|  |  | 換気代替空調機 |  | □様式3-3 |  |
|  | 照明 | 照明 |  | □様式4 |  |
|  | 給湯 | 給湯対象室 |  | □様式5-1 |  |
|  |  | 給湯機器 |  | □様式5-2 |  |
|  | 昇降機 | 昇降機 |  | □様式6 |  |
|  | 効率化 | 太陽光発電 |  | □様式7-1 |  |
|  |  | コージェネレーション |  | □様式7-2 |  |
| ４ 基本的方針 |  |  | □ 基本的方針に照らし合わせて適切である | □ | □適 |
| ５ 資金計画 | 資力 | 建築に係る資金計画 | □ 資金計画 | □申請書 | □適 |

設計内容説明書（共同住宅等用）

その２　住戸部（住戸部面積：　　　　　　㎡）

| 住戸番号 |  |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 |  | 記載図書 |  |
| １ 躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 ■ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  |  | 住宅の構造 | □ 木造住宅（□ 軸組工法 □ 枠組工法） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他（ ） |  |  |
|  | 外皮平均熱貫流率 | 外皮平均熱貫流率の計算値 （ ）【Ｗ/㎡Ｋ】 |  |  |  |
|  | 平均日射熱取得率 | 冷房期の日射熱取得率の計算値 （ ）【－】 |  |  |  |
| ２ 一次エネルギー消費量 | 基本事項 | 居室及び非居室の面積の入力方法 | □ 床面積合計（ ）㎡ □ 主たる居室面積（ ）㎡ □ その他の居室（ ）㎡ | □面積表 | □適 |
|  | 日射熱 | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 暖房設備 | 暖房方式の選択 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 自然風 | 自然風の検討方法 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 遮蔽 | 平均日射熱取得率 | 平均日射熱取得率の計算値（ ）【－】 | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 冷房設備 | 運転方法 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 換気 | 換気設備方式 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 熱交換 | 熱交換型換気設備 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 太陽給湯 | 太陽熱給湯装置 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  |  | 配管について | □ （ ） |  |  |
|  |  | 水栓について | □ （ ） |  |  |
|  |  | 水栓について | □ （ ） |  |  |
|  | コージェネレーション | コージェネレーションの種類について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 照明 | 照明について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 発電 | 太陽光発電の採用について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
| ４ 基本的方針 |  |  | □ 基本的方針に照らし合わせて適切である | □ | □適 |
| ５ 資金計画 | 資力 | 建築に係る資金計画 | □ 資金計画 | □申請書 | □適 |

備考　１　「建築物の名称」欄には、建築物が特定できる名称を記入してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未定の場合は、その旨を記載してください。

２　「建築物の所在地」欄には、建築物が特定できる地名地番及び住居表示が実施されている場合は当該住居表示を記入してください。

３　「審査員氏名」欄には、登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び登録住宅性能評価機関における審査の場合に、審査を行う審査員がその氏名を記載してください。

４　「住戸番号」欄には、当該住戸が特定できる番号を記載してください。異なる審査対象住戸であっても、設計内容が同一である場合は住戸番号をまとめて記載することができます。

５　「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には、今回計画に該当する内容のチェックボックスに「✓」マークを入れて下さい。また、カッコ書きがあるものには、その概要を記載してください。

６　「設計内容説明欄」の「記載図書」欄には、今回計画に該当する内容が記載等されている図書等のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。

７　様式内の欄に書ききれない場合は、別紙を用いることができます。この場合にあっては、別紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。