性能向上計画認定（参考様式）

設計内容説明書（一戸建ての住宅用）

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １ 躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 ■ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  |  | 住宅の構造 | □ 木造住宅（□ 軸組工法 □ 枠組工法） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他（ ） |  |  |
|  | 外皮平均熱貫流率 | 外皮平均熱貫流率の計算値 （ ）【Ｗ/㎡Ｋ】 |  |  |  |
|  | 平均日射熱取得率 | 冷房期の日射熱取得率の計算値 （ ）【－】 |  |  |  |
| ２ 一次エネルギー消費量 | 基本事項 | 居室及び居室の面積の入力方法 | □ 床面積の合計（ ）㎡ □ 主たる居室面積（ ）㎡ □ その他の居室面積（ ）㎡ | □面積表 | □適 |
|  | 暖房設備 | 暖房方式の選択 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 自然風 | 自然風の検討方法 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 遮蔽 | 平均日射熱取得率 | 平均日射熱取得率の計算値（ ）【－】 | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 冷房設備 | 運転方法 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 換気 | 換気設備方式 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 熱交換 | 熱交換型換気設備 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 太陽給湯 | 太陽熱給湯装置 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 給湯 | 配管について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  |  | 水栓について | □ （ ） |  |  |
|  |  | 水栓について | □ （ ） |  |  |
|  | コージェネレーション | コージェネレーションの種類について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  | 照明 | 照明について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
|  | 発電 | 太陽光発電の採用について | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | □適 |
| ４ 基本方針 |  | 建築に係る 資金計画 | □ 基本的方針に照らし合わせて適切である | □ | □適 |
| ５ 資金計画 |  |  |  | □申請書 | □適 |

備考　１　「建築物の名称」欄には、建築物が特定できる名称を記入してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未定の場合は、その旨を記載してください。

２　「建築物の所在地」欄には、建築物が特定できる地名地番及び住居表示が実施されている場合は当該住居表示を記入してください。

３　「審査員氏名」欄には、登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び登録住宅性能評価機関における審査の場合に、審査を行う審査員がその氏名を記載してください。

４　「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には、今回計画に該当する内容のチェックボックスに「✓」マークを入れて下さい。また、カッコ書きがあるものには、その概要を記載してください。

５　「設計内容説明欄」の「記載図書」欄には、今回計画に該当する内容が記載等されている図書等のチェックボックスに「✓」マークをいれて下さい。

６　様式内の欄に書ききれない場合は、別紙を用いることができます。この場合にあっては、別紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。