## ＲＣ共同住宅等用
設計内容説明書【ＲＣ共同住宅等用】
その１．住棟審査用
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目※ | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 確認欄
１．劣化対策 |  | セメント | セメントの種類 | □ | ポルトランドセメント | [6 empty] | （JIS R 5210） | [11 empty] | □ | 仕様書
等級 |  |  |  |  | （ | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  |  | □ | その他 |  | ） | [6 empty] | □
（構造躯体等） |  |  |  | □ | フライアッシュセメント | [6 empty] | （JIS R 5213）
|  |  |  | □ | 高炉セメント | [6 empty] | （JIS R 5211）
|  | コンクリートの | 最小かぶり | ・ | 土に接しない部分 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  | 水セメント比 | 厚さ |  | 耐力壁以外の壁 |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm) |  |  | □
[5 empty] | 耐力壁、柱、はり |  |  |  |  | 床屋内（ |  |  |  |  | mm) |  | 屋外（ |  |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 土に接する部分
[5 empty] | 壁、柱、はり、床、基礎の立ち上がり部分 | [12 empty] | （ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 基礎（立ち上がり部分を除く） | [12 empty] | （ |  |  | mm)
|  |  |  | ・ | 外壁仕上げ |  |  |  | [ | □ | タイル貼 |  |  |  | □ | モルタル塗
[10 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）]
|  |  | 水セメント比 | ・ | コンクリートの種類 |  |  |  |  | （ | □ | 普通コンクリート |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート）
|  |  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | ）
|  | 部材の設計・ | 設計かぶり厚 | ・ | 施工誤差 |  |  | （ | [12 empty] | mm) |  |  | □ | 仕様書
|  | 配筋 | さ | [20 empty] | □
|  | コンクリート | スランプ |  | （ | [15 empty] | cm) |  |  | □ | 仕様書
|  | の品質等 | 単位水量 |  | （ | [15 empty] | kg/㎥) |  |  | □
|  |  | 空気量 |  | （ | [15 empty] | ％)
|  | 施工計画 | コンクリートの | ・ | 打込・締め固め方法 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 充填方法等 |  | （ | [13 empty] | ） |  |  |  |  | □
|  |  |  | ・ | 打継ぎ部の処理方法
[5 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 養生方法
[5 empty] | （ | [13 empty] | ）
2.耐震性 |  | 構造躯体 | コンクリート | ・ | コンクリートの種類 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 計算書
|  |  | 及び配筋 | ・ | コンクリートの強度 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | ・ | 主筋の種類・径 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 構造伏図
|  |  |  | ・ | 部材の寸法、種類 | [18 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 部材相互の接合方法
|  |  | 免震建築物 | □ | 免震建築物 | [18 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による規定 | [17 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号 | [17 empty] | □ | 構造伏図
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物） | [16 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法第20条第二号に掲げる建築物）
[6 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[5 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
※この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
認定事項 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目※ | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 確認欄
4.維持管理・更新の容易性 |  | 共用配管 | コンクリート | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 内埋込み | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [10 empty] | □
|  |  | 配管 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
①維持管理対策等級（共用配管）
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管 | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [10 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 上のコンクリ | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [10 empty] | □
|  |  | ート打設 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
|  | 共用排水管 | 排水管の | ・ | 共用立管 | [18 empty] | □ | 配置図
|  |  | 清掃措置、 | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置 | [6 empty] | 点検措置 | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  | 掃除口の |  | （ |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  |  | □ | 矩計図
|  |  | 点検措置 |  | （ |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  |  | □ | 設備図
[5 empty] | （ |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  |  | □
|  |  |  | ・ | 横主管
|  |  |  | 管の種類 | [5 empty] | 掃除口の位置、間隔 | [6 empty] | 点検措置
[5 empty] | （ |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[5 empty] | （ |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
[5 empty] | （ |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  | 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水管等の | □ | 平滑である |  |  |  | （仕様等 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ） |  |  |  |  | □
|  |  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[5 empty] | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 配管点検口 | 排水管と | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  | 専用排水管 |  |  | 点検措置 |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ） | [7 empty] | □ | 設備図
|  |  | の接合部 | [20 empty] | □
|  |  | 給水管と | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 専用配管 |  |  | 点検措置 |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ）
|  |  | の接合部 | ・ | バルブの位置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 及びバルブ |  |  | 点検措置 |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ）
|  |  | 給湯管と | ・ | 接合部の位置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 専用配管 |  |  | 点検措置 |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ）
|  |  | の接合部 | ・ | バルブの位置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 及びバルブ |  |  | 点検措置 |  |  | ( | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | ）
|  | 横主管の | 排水管 | □ | 建物直下になし | [18 empty] | □ | 平面図
|  | ピット内等 |  | □ | ピット内又は床下設置 | [5 empty] | （ | □ | 人通孔設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ） |  |  |  | □ | 矩計図
|  | の措置 |  | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている | [18 empty] | □ | 設備図
|  |  | 給水管 | □ | 建物直下になし | [18 empty] | □
|  |  |  | □ | ピット内又は床下設置 | [5 empty] | （ | □ | 人通孔設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  | 給湯管 | □ | 建物直下になし
|  |  |  | □ | ピット内又は床下設置 | [5 empty] | （ | □ | 人通孔設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
|  | 配管補修 | 排水管 | □ | 露出 |  | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー |  |  | ） |  |  | □ | 平面図
|  | の措置 |  | □ | PS内 |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [8 empty] | ） | [5 empty] | □ | 設備図
|  |  | 給水管 | □ | 露出 |  | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー |  |  | ） |  |  | □
|  |  |  | □ | PS内 |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [8 empty] | ）
|  |  | 給湯管 | □ | 露出 |  | （ | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー |  |  | ）
|  |  |  | □ | PS内 |  | （ | □ | 共用部に面して補修用開口有 | [8 empty] | ）
認定事項 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
|  | 項目※ | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 確認欄
4.維持管理更新の容易性 |  | 共用排水管 | コンクリート | ・ | 共用排水管 |  |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 内埋め込み | [20 empty] | □
配管
②更新対策（共用排水管） |  |  | 地中埋没管 | ・ | 共用排水管 |  |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 上のコンクリ | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [18 empty] | □
ート打設
|  |  | パイプスペー | ・ | 横主管の設置位置 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  |  | ス及びピット |  | □ | ピット |  |  | □ | １階床下空間 |  |  |  |  | □ | ピロティ | [7 empty] | □
|  |  | 等 |  | □ | その他の共用部分 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 配管に人が到達できる経路
[5 empty] | □ | 人通孔 |  |  | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 共用排水管の位置
[5 empty] | □ | 共用部分 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  |  | □ | バルコニー
[5 empty] | □ | 維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 共用排水管の設置方法
[5 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | パイプスペース内
|  |  | コンクリート床等の貫通部 | ・ | 共用排水管のコンクリート床等の貫通部 | [18 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | ［ | □ | 有 |  | □ | 無 | ］ | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置かつ、共用排水管がコンクリート
の床等を貫通する部分に共用排水管の撤去の際のはつり工事を軽減
する措置
□ | 該当なし |  |  | □ | 排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間を確保
|  |  | 新たな共用排 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管の設置スペース・スリーブ等 | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  | 水管の設置 | □ | 排水管の接続替えを容易に行うための措置 | [18 empty] | □ | 設備図
|  |  | 余地 | □ | 共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間を確保 | [18 empty] | □
|  |  |  | ・ | 専用排水管・横主管の接続替えができる空間、スリーブ
[5 empty] | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］
|  |  |  | □ | その他の措置 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）

## ＲＣ共同住宅等（住戸審査用）1
その２．住戸審査用
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目※ | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 確認欄
3.可変性 | 躯体天井高さ | 躯体天井高さ | ・ | 躯体天井高 | [7 empty] | （ | [6 empty] | mm以上) |  |  |  | □ | 矩計図
□
4.維持管理・更新の容易性 | 専用配管 | コンクリート | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [10 empty] | □ | 仕上表
|  | 内埋込み | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [10 empty] | □ | 平面図
|  | 配管 | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [10 empty] | □ | 矩計図
□
| 地中埋設管 | 地中埋設管 | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [10 empty] | □ | 仕上表
|  | 上のコンクリ | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [10 empty] | □ | 平面図
|  | ート打設 | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [10 empty] | □
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
| 専用排水管 | 排水管の | ・ | 便所 | [18 empty] | □ | 配置図
|  | 清掃措置 |  | [ | □ | 共用竪管に隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | （ | □ | 露出又は開口有）] | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | その他の水まわり | [18 empty] | □
|  |  |  | [ | □ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | （ | □ | 露出又は開口有）]
| 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水管等の | □ | 平滑である |  |  |  | （仕様等 | [9 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  | 内面 | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ） |  |  |  |  | □
|  | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  |  |  | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | )] |  |  | □
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | )]
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | )]
|  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | )]
|  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | [( | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | )]
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目※ | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 確認欄
5.高齢者等配慮対策等級（共用部分） | 共用廊下 | 共用廊下 | ・ | 有効幅員 |  |  | （ | [7 empty] | mm) | [7 empty] | □ | 仕様書
|  | の幅員 | [20 empty] | □ | 平面図
|  | 外部開放廊 | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [8 empty] | （ | [6 empty] | mm) |  |  | □ | 矩計図
|  | 下の転落防 | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網 | [9 empty] | □
止用手すり
| 共用階段 | 勾配等 | ・ | けあげ |  | （ |  |  |  | mm) |  | ・ | 踏面 |  | （ |  |  |  | mm) |  |  |  | □ | 平面図
|  |  | ・ | 勾配 |  | （ | [5 empty] | / | [6 empty] | ） |  |  |  | □
|  | 蹴込み | ・ | 蹴込み寸法 |  |  |  | （ | [10 empty] | mm)
|  |  | ・ | 蹴込み板 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  | 形式等 | ・ | 階段の形式
|  |  |  | （ | □ | 踊り場付き折れ階段 | [5 empty] | □ | 直階段 |  |  | □ | その他 |  | ）
|  |  | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  |  | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有、踏面と同一面）
|  | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ）
|  | 転落防止用 | ・ | 転落防止措置の床からの高さ | [8 empty] | （ | [6 empty] | mm)
|  | 手すり（外部 | □ | 手すり壁 |  |  |  | □ | さく |  |  | □ | 金網
開放階段）
|  | 共用階段の幅 | ・ | 有効幅員 |  |  | （ | [11 empty] | mm)
|  | 手すり | □ | 有 |  | □ | 無
| エレベーター | エレベーター | ・ | 住戸の位置 |  |  |  | （ | □ | 建物出入口に存する階 | [6 empty] | □ | 左記以外） |  |  |  |  | □ | 仕様書
|  | の利用 | ・ | エレベーター設置 |  |  |  |  | （ | □ | 無 | □ | 有 | ） | [8 empty] | □ | 平面図
|  | エレベーター | ・ | 出入口の有効幅員 | [7 empty] | （ | [7 empty] | mm) |  |  | □
の仕様
|  | エレベーター | ・ | エレベーターホールの寸法 | [7 empty] | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm)
ホールの広さ

## ＲＣ共同住宅等（住戸審査用）2
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ※ | 記載図書 |  | 設計内容
| 項目※ | 項 目 |  | 設計内容 | [22 empty] | 確認欄
6.省エネル | 適用する基準 | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算方法（告示第265号）
|  |  |  | □ | 住宅仕様基準（告示第266号）
ギー対策
【断熱等 | 躯体・開口部の断熱性能等 | 断熱材の種類と厚さ |  | 屋根 |  | （ | [14 empty] | ） |  |  |  | □ | 仕上表
性能等級】 |  |  |  | 天井 |  | （ | [14 empty] | ） |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 壁 |  | （ | [14 empty] | ） |  |  |  | □
|  |  |  | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | ( | [9 empty] | ）
[6 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | ( | [6 empty] | ）
|  |  |  | 土間床等の外周部 | [5 empty] | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ）
|  | 窓・ドア等の断熱性 |  | 建具・ドア枠の材質・形状 | [20 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 建具形態 | [5 empty] | ガラスの種類・構成等 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | ) |  |  |  | □
|  |  |  | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
|  |  |  | ( |  |  |  | ) |  | ( | [10 empty] | )
|  | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 |  | 方位 |  |  |  | 開口部の日射侵入率等 | [7 empty] | 庇・軒・付属部材等 | [8 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ( |  | ） |  | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [5 empty] | ） |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | ( |  | ） |  | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [5 empty] | ） |  |  | □
|  |  |  | ( |  | ） |  | （ | [5 empty] | ） |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 非住宅・住宅計算方法を適用する場合 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UA | [19 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | （ | [6 empty] | W/㎡K) | [12 empty] | □
|  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 住宅仕様基準を適用する場合 | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [19 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [19 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の区分 | [20 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に） |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 緩和措置有り
[5 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
| 結露防止対策 | 結露の発生防止対策 |  | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [19 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 設置 |  | （ | [7 empty] | ） | [8 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 省略 |  | （ | [7 empty] | ） | [8 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 通気層の設置（断熱構造とする場合） | [19 empty] | □
|  |  |  | □ | 屋根 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | □ | 外壁 |  | 【 | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略（ |  |  |  |  | ）】
[5 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | □ | 内断熱工法
[5 empty] | □ | 断熱材を構造躯体に全面密着等
| 熱橋部対策 | 熱橋部の断熱補強対策 |  | ・ | 構造熱橋部の断熱補強措置 | [19 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 断熱材の熱抵抗又は断熱材の種類と厚さ | [11 empty] | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 補強範囲 |  |  | （ | [6 empty] | mm) | [10 empty] | □
7.住宅の規模 | 住宅の面積 | 住宅の面積 |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | ㎡以上 | [7 empty] | □ | 求積図
|  |  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [19 empty] | □
[5 empty] | （ |  |  | ） | 階 | （ | [5 empty] | ） | ㎡以上
[5 empty] | うち階段部分の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | ㎡
8.維持保全 |  |  |  | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 年以上 | [10 empty] | □ | 申請書
の方法 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [19 empty] | □ | 維持保全計画書
9.資金計画 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [19 empty] | □ | 申請書
|  |  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定