屋外広告物安全点検報告書 第1号様式 年 月 日 （宛先）川 崎 市 長 報告者 住 所 氏 名 電話番号 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。 下記の点検結果は、事実に相違ありません。また、次回点検報告時までの間、補修その他必要な管理を怠らないようにし、広告物等を良好な状態に保持します。 広告物等の種類; 屋上看板 ・ 壁面看板 ・ 突出看板 ・ 建植看板 ・ その他. 設置場所; 川崎市 区 町 丁目 番 号. 点検年月日; 年 月 日. 点検者; 氏 名. 住 所. 電話番号. 資格名称. 点検 箇所; 点 検 項 目; 異常の有・無; 改 善 の 概 要. 基礎部・ 上部構造; １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき; 有; 無. ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき; 有; 無. ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化; 有; 無. 支持部; １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間; 有; 無. ２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落; 有; 無. 取付部; １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形; 有; 無. ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等; 有; 無. ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常; 有; 無. 広告板; １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落; 有; 無. ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損; 有; 無. ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり; 有; 無. 照明装置; １ 照明装置の不点灯、不発光; 有; 無. ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水; 有; 無. ３ 周辺機器の劣化、破損; 有; 無. その他; １ 付属部材（※）の腐食、破損; 有; 無. ２ 避雷針の腐食、損傷; 有; 無. ３ その他点検した事項（ ）; 有; 無. ※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品 注）広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。

|  | 申請者コード |
| --- | --- |
| 〇広告物全景（写真） 撮影年月日 年 月 日 写 真 貼 付 設置年月日 年 月 日 |  |
| ※総合所見 |  |