雨水浸透施設設置にあたってのチェックリスト

年　　月　　日

設計者　　住　所

氏　名

（電話）　　　　　　　　－　　　　　　－

| 事業名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業者名 |  |  |  |
| 事業場所 |  |  |  |
| 事業面積 |  | 協議番号（川崎市記入） |  |

| № | チェック内容 | はい | いいえ |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 事業地は、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害危険箇所ですか？ | □ | □ |
| ２ | 当事業は、宅地造成等規制法に基づく許可を要しますか？ | □ | □ |
| ３ | 事業地内の地下水位は、地表面から１．５ｍ以浅ですか？ | □ | □ |
| ４ | 浸透施設の設置にあたり、下流排水設備の能力が不足していますか？ | □ | □ |
| ５ | 事業地は、近年盛土造成した場所ですか？ | □ | □ |
| ６ | 浸透施設は、分流化されず、雨水以外の流入がある計画ですか？ | □ | □ |
| ７ | 事業地は、水道水源の指定地域内ですか？ | □ | □ |
| ８ | 浸透施設の設置にあたり、隣接地その他の居住及び自然環境を害する恐れがありますか？ | □ | □ |
| ９ | 事業地は、工場跡地、廃棄物の埋立地等で土壌汚染の危険がありますか？ | □ | □ |
| 10 | 浸透施設の設置にあたり、その地下に非浸透施設（コンクリート構造物等）がありますか？ | □ | □ |
| 11 | 事業地が急傾斜面等に隣接し、かつ設置禁止場所内に浸透施設を設置する計画ですか？ | □ | □ |
| 12 | 事業地は、現地浸透試験を要する地域で、かつ現地浸透試験の結果、飽和透水係数が「１．０×１０-5cm／ｓ未満」でしたか？ | □ | □ |
| 13 | 浸透施設の設置計画にあたり、浸透ますの設置間隔が１．５ｍ未満ですか？また、建物基礎から０．８ｍ未満または浸透施設の掘削深に相当する離隔を確保しない計画ですか？ | □ | □ |