大規模工場等の洪水時の

浸水防止計画作成要領

川崎市危機管理本部危機対策部

令和４年４月

１　計画の目的

（１）計画の目的

この計画は、水防法第１５条の４第１項に基づくものであり、○○（施設名）の洪水時の円滑かつ迅速な浸水の防止等を図ることを目的とする。

（２）計画の修正

必要に応じて、計画の見直し・修正を行う。

＜対象施設＞

この「大規模工場等の洪水時の浸水防止計画作成要領」の対象とする施設は、水防法第１５条第１項第３号ハの規定に基づき、「川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例」で定めた用途(工場、作業場又は倉庫)及び規模（延べ面積１０，０００平方メートル以上）に該当する大規模工場等（以下「大規模工場等」という。）です。

＜報告事項＞

水防法第１５条の４第２項では、大規模工場等の所有者又は管理者は、計画を作成したときは、遅滞なく、当該計画を市長へ報告することとなっております。また、当該計画を変更したときも、同様です。

２　計画の適用範囲など

（１）この計画は、「○○（施設名）」に勤務する全ての者に適用する。

（２）施設の状況

| 延べ面積 | 人 数 |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 間 | 夜 間 | 休 日 |  |
| m2 | 約 名 | 約 名 | 約 名 |  |

○従業員が少なくなる夜間や休日の対応についても検討しておく必要があります。

３　防災体制

防災体制は、次の目安により必要に応じて体制を確立します。

| 体制区分 | 体制確立の判断時期 | 活 動 内 容 | 対応要員※ |
| --- | --- | --- | --- |
| 平常時 |  | ・浸水防止計画、緊急連絡網等の更新 | 統括管理者 各班共通 |
|  |  | ・浸水防止資器材の点検・整備 |  |
|  |  | ・防災教育・訓練の企画・実施 |  |
| 注意体制 | ・大雨洪水注意報発表 ・○○川氾濫注意情報発表 等 | ・各班へ注意体制を確立した旨を連絡 | 統括管理者 |
|  |  | ・気象情報等の情報収集・伝達 | 情報班 |
| 警戒体制 | ・【警戒レベル３】高齢者等避難の発令 ・大雨洪水警報発表 ・○○川氾濫警戒情報発表 ・浸水の前兆を確認 等 | ・警戒体制を確立した旨を各班に連絡 | 総括班 |
|  |  | ・洪水予報等の情報収集 | 情報班 |
|  |  | ・浸水対策に使用する資器材の準備 | 警戒活動班 |
|  |  | ・関連業者等へ対応状況等の情報提供 | 総括班 |
|  |  | ・全従業員への発表情報等の通知 | 情報班 |
| 非常体制 | ・【警戒レベル４】避難指示の発令 ・大雨特別警報 ・○○川氾濫危険情報発表 ・浸水の前兆の確認 等 | ・浸水防止対策指示 | 統括管理者 |
|  |  | ・関連業者等への発令内容、 対策実施等の周知 | 総括班 |
|  |  | ・全従業員への発令内容、 対策実施等の周知 | 情報班 |
|  |  | ・洪水予報等の情報収集及び周辺の浸水状況の把握 | 情報班 |
|  |  | ・従業員等の避難誘導の実施 | 警戒活動班 |
|  |  | ・浸水防止対策の実施 | 警戒活動班 |

※自衛水防組織を設置した場合には、それぞれ対応する内部組織を記述する。

＜防災体制＞

○洪水時の体制区分、体制確立の判断時期、活動内容及び活動を実施する要員を検討・記載してください。

＜体制区分＞

○体制は、施設の従業員数、通常業務への影響等を踏まえ、施設の実情に応じて設定してください。

＜体制確立の判断時期＞

○体制確立の判断時期は、内水氾濫や河川氾濫の危険性、浸水防止の準備に要する時間、従業員の避難に必要な時間等を考慮して設定してください。

○複数の河川の浸水想定区域内に位置している施設においては、それぞれの河川の氾濫の危険性を考慮して検討してください。

＜活動内容＞

○平常時及び気象情報の収集から浸水防止対策の実施までの洪水時における主な活動内容及びその順序について検討してください。

＜対応要員＞

○各活動を実施する要員を検討してください。

○夜間や休日など、当該施設等の外にいる従業員等の非常参集にあたっては、氾濫水の到達時間や今までの浸水実績等を勘案して参集ルートについて浸水の可能性のある箇所を避けるなど、従業員等の安全に配慮してください。

４　情報収集及び伝達

（１）情報収集

ア　収集する情報

（ア）気象情報

（イ）洪水予報・河川水位到達情報

（ウ）行政機関からの情報（避難所の開設、避難準備情報、避難勧告などの避難に

関する情報など）

イ　収集手段

（ア）「メールニュースかわさき」に登録してメールで情報を収集する。

（イ）川崎市ホームページ等のインターネットから収集する。

（ウ）テレビ、ラジオ等から情報を収集する。

（エ）施設周辺等の状況を目視で確認する。

ウ　停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。

＜「メールニュースかわさき」の登録＞

○市は「メールニュースかわさき」により洪水予報河川（多摩川、鶴見川）における洪水予報又は水位周知河川（矢上川、三沢川、鶴見川、麻生川、平瀬川、平瀬川支川、二ケ領川本川、五反田川、有馬川、真光寺川）における水位到達情報などを提供しております。

○大規模工場等の所有者又は管理者及び自衛水防組織を設置した場合には当該自衛水防組織の中で情報を受ける構成員は、「メールニュースかわさき」を登録してください。（水防法第１５条第２項第３号関連）

＜施設周辺等の確認＞

○浸水が始まっていないか、土砂災害の前兆が無いか等についても注意してください。また、避難に備えて、周辺の水路が溢れていないか、道路が通行できるか等、あらかじめ確認しておくことが望ましいです。

ただし、台風が通過している最中や雨が強く降っている時には、外の様子を確認するために外出することは危険ですので、施設内から確認するなど、安全に配慮してください。

（２）情報伝達

ア　気象情報、洪水予報等が発表された場合

別紙○「体制ごとの施設内緊急連絡網」に基づき、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。

イ　場内放送、掲示板を用いて、気象情報、洪水予報等の情報の周知を図る。

ウ  警戒体制から非常体制に移行した場合には、区の危機管理担当に「これより浸

水防止対策を実施する」旨を連絡する。

エ　浸水防止対策の完了後、区の危機管理担当に対策が完了した旨を連絡する。

○緊急時における連絡体制（連絡網及び連絡方法）は、あらかじめ定めておく必要があります。その際、一般的には、体制ごとに情報を共有しておくべき者は異なるため（体制が進むごとに共有すべき者は増えます）、体制ごとに連絡体制を定めておくことが望ましいです。

○所管する区などへの連絡については、報告する内容、報告先等について事前に調整しておく必要があります。

５　浸水防止に関する活動

（１）防水板等の設置基準は以下のとおりとする。

ア　○○川○○水位観測所において、水位が○．○ｍを超過した（又は、氾濫警戒情報が発表された）場合

（ア）速やかに□□棟東側通用口及び◇◇棟東側通用口に防水板又は土嚢を設置する。

（イ）避難完了後、その他の開口部について防水板又は土嚢を設置する。

イ　大雨特別警報が発表された場合

速やかに○○棟資材搬入口及び△△棟資材搬入口に防水板又は土嚢を設置する。

ウ　その他浸水が予想される場合

統括管理者が指示する時期に指示する開口部について防水板又は土嚢を設置する。

（２）非常体制を確立したときは、速やかに○○設備を○○棟２階○○室まで移動する。

○防水板等の設置する時期については、防水板又は土嚢の設置に要する時間や浸水の危険度などを踏まえ、施設の実情に応じて設定してください。上記（１）アは比較的早めに対応する場合を示しております。

○防水板等を設置する開口部については、洪水ハザードマップなどを参考に設定することも考えられますが、洪水ハザードマップの想定を上回る規模の降雨等が発生する可能性もあることから、水の浸入が想定される全ての開口部に対策を講ずることが望ましいです。

○早期復旧の観点から、重要な設備等の浸水を防止するための対策（設備の移動、危険物の流失防止等）について記述することも考えられます。

６　従業員等の避難誘導

（１）避難所

○○学校とします。

○○学校への避難が困難な場合には、一時避難所として本施設の２階、３階へ避難するものとする。

（２）避難開始時期

避難情報が発令された場合、速やかに避難を開始する。

（３）避難経路

避難経路については、防水板等を設置する出入口は使用しないものとする。具体　的な避難経路については、別紙○「避難経路図」のとおりとする。

（４）避難誘導方法

ア　避難する際は、エレベータ及びエスカレータを停止する。

イ　場内放送及び掲示板を用いて、周辺の浸水に関する情報、避難を開始すること、

誘導員の指示に従うこと、○○出入口（避難と並行して防水板等の設置を行う出入口）は避難経路として使用できないこと、エレベータ等は使用できないことを従業員等に周知する。

ウ　避難誘導にあたっては、別紙○「避難経路図」に示す位置に避難誘導にあたる者を配置する。

エ　避難誘導にあたる者は携帯拡声器を活用して避難誘導を行う。

オ　避難経路として使用しない出入口にはコーンを用いて進入禁止の措置を講じる。

カ　施設からの退出が概ね完了した時点において、未避難者の有無について確認する。

キ　停電に備え、別紙○「避難経路図」に示す位置に電池式照明器具を設置するとともに、避難誘導にあたる者は懐中電灯を携帯する。

〈避難所の指定〉

○避難所の指定に当たっては、区役所（所管課）と事前に調整を行ってください。

○洪水ハザードマップの浸水深よりも計画対象施設の上層階が高く、従業員等を収容可能な場合には、当初から計画対象施設の上層階を避難所にする場合もあります。

○上層階へ避難する場合には、浸水の長期化や孤立によって、水や食料の補給や体調を崩した場合の処置等に困難を伴うため、必要な備蓄や区役所（所管課）との連絡体制の確保、最低限必要な照明等の準備を整えておくなどの留意が必要です。

〈避難経路の設定〉

○多摩川や鶴見川の洪水ハザードマップには、避難経路となる道路の他、急傾斜地崩壊危険区域等も記載されているので、それらを参考に安全な避難経路を設定してください。

○エレベータやエスカレータは停電により途中で停止する可能性があるため、避難にあたっては使用しないこととし、避難に先立って停止させるものとする。

○避難誘導にあたる者の配置については、避難経路と併せてあらかじめ定めておくものとする。

○避難誘導方法については、従業員数等を考慮して、誘導員の配置や使用する資器材等を具体的に定め準備しておく必要があります。特に、停電に備えた対応について十分に検討してください。

７　浸水の防止を図るための設備及び資器材等の整備

情報収集・伝達及び浸水防止対策の際に使用する設備及び資器材等については、次の表のとおりです。

| 活動の区分 | 使用する設備及び資器材等 |
| --- | --- |
| 情報収集・伝達 | テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電話用バッテリーなど 施設内の（一時）避難のための水、食料、医薬品、寝具、防寒具など |
| 浸水防止対策 | 防水板、土嚢、携帯電話、懐中電灯、携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話用バッテリー、ライフジャケットなど |

これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

※ 自衛水防組織を設置する場合には、自衛水防組織の装備品リストを記載する。

○ここでは、現時点において浸水防止対策が必要となった場合に、情報収集・伝達及び浸水防止対策に使用する設備及び資器材等について記載するものとし、記載した設備及び資器材等は計画の作成と併せて整備・備蓄しておくものとします。

○停電時において使用する懐中電灯や予備電源等の設備及び資器材等について検討し、記載するものとします。
。

８　防災教育及び訓練

（１）毎年４月に新規採用の従業員等を対象に研修を実施する。

（２）毎年５月に全従業員等を対象として、情報収集・伝達、避難誘導及び浸水防止対策に関する訓練を実施する。

○洪水時の浸水の防止を図るためには、浸水防止計画に基づく訓練を実施し、必要に応じて計画を見直すことが必要不可欠です。

○研修や訓練には、川崎市から地域住民に配布している洪水ハザードマップや「備える。かわさき」などを参考にしてください。

９　自衛水防組織の業務に関する事項（自衛水防組織を設置する場合に限る）

（１）別添「○○施設自衛水防組織活動要領」に基づき、自衛水防組織を設置する。

＜自衛水防組織の編成＞

○休日・夜間の従業員等のみによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、非常参集も考慮して編成に努めてください。

○夜間や休日など、当該施設等の外にいる従業員等の非常参集にあたっては、氾濫水の到達時間や今までの浸水実績等を勘案して参集ルートについて浸水の可能性のある箇所を避けるなど、従業員等の安全に配慮してください。

（２）自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとします。

ア　毎年４月に新たに自衛水防組織の構成員となった従業員等を対象として研修を実施する。

イ　毎年５月に行う全従業員等を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構成員を対象として情報収集・伝達、避難誘導及び浸水防止対策に関する訓練を実施する。

＜報告事項＞

○水防法第１５条の４第２項では、大規模工場等の所有者又は管理者は、自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員等を市長へ報告することとなっております。また、当該事項を変更したときも同様です。

○水防法施行規則第１２条において、１統括管理者の氏名及び連絡先、自衛水防組織を設けた場合、２自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置、３洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先を定めて、遅滞なく、市長へ報告することになっております。また、当該事項を変更したときも同様です。

＜適用＞

○本項は、自衛水防組織を設置しない場合には省略することができます。

別添

○○施設自衛水防組織活動要領

（自衛水防組織の編成）

第１条 管理権原者（防火・防災管理者が設置されている場合にあっては、当該防火・防災管理者を管理権原者とする。以下同じ。）は、浸水防止計画に基づく洪水時の円滑かつ迅速な浸水の防止等を図るため、自衛水防組織を編成するものとする。

２ 自衛水防組織には、統括管理者を置く。

（１）統括管理者は、管理権原者の命を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織を統括する。

（２）統括管理者は、洪水時における避難行動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。

３ 管理権原者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任務を代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。

４ 自衛水防組織に、班を置く。

（１）班は、統括・情報班及び警戒活動班とし、各班に班長を置く。

（２）各班の任務は、別表１に掲げる任務とする。

（３）△△室（最低限、通信設備を有する場所とする）を自衛水防組織の活動拠点とし、統括管理者、統括管理者の代行者及び各班の班長を自衛水防組織の中核として配置する。

（自衛水防組織の運用）

第２条 管理権原者は、従業員等の勤務体制（シフト）も考慮した組織編成に努め、必要な人員の確保及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。

２ 特に、休日・夜間に所在する従業員等のみでは十分な体制を確保することが難しい場合、管理権原者は、新たな従業員等の非常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。

３ 管理権原者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の非常参集計画を定めるものとする。

（自衛水防組織の装備）

第３条 管理権原者は、自衛水防組織に必要な装備品等を整備するとともに、適正な維持管理に努めなければならない。

（１）自衛水防組織の装備品は、別表２のとおりとする。

（２）自衛水防組織の装備品については、統括管理者が○○○○に保管し、必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。

（自衛水防組織の活動）

第４条 自衛水防組織の各班は、浸水防止計画に基づき情報収集、従業員等の避難誘導及び浸水防止対策等の活動を行うものとする。

参考資料１

参考資料２

| 警報・注意報種類 | 発 表 基 準 |
| --- | --- |
| 大雨注意報 | 大雨による災害が発生するおそれがあると予想したとき |
| 洪水注意報 | 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想したとき |
| 大雨警報 | 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想したとき |
| 洪水警報 | 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあると予想したとき |
| 大雨特別警報（※） | 大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想したとき |

- 洪水に関する特別警報は発表されない。

| 洪水予報・水位到達情報の種類 | 発 表 基 準 | 市町村・住民・要援護者 に求められる行動 |
| --- | --- | --- |
| ○○川氾濫注意情報 （洪水注意報に相当） | ○○川△△水位観測所の水位が氾濫注意水位（水防団の出動の目安の水位）に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合 | 避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当します。 ハザードマップ等により、災害が想定されている区域や避難先、避難経路を確認してください。 |
| ○○川氾濫警戒情報 （洪水警報に相当） | ○○川△△水位観測所の水位が避難判断水位（市町村長の【警戒レベル３】高齢者等避難の発令判断の目安、河川の氾濫に関する住民への注意喚起の水位）に到達した時、あるいは水位予測に基づき氾濫危険水位に到達すると見込まれる場合 | 自治体が警戒レベル３高齢者等避難を発令する目安となる情報です。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当します。 災害が想定されている区域等では、自治体からの高齢者等避難の発令に留意するとともに、高齢者等以外の方も避難の準備をしたり自ら避難の判断をしたりしてください。 |
| ○○川氾濫危険情報 （洪水警報に相当） | ○○川△△水位観測所の水位が急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位（市町村長の【警戒レベル４】避難指示の発令判断の目安、住民の避難判断、相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の恐れがある水位）を超え、さらに水位の上昇が見込まれる場合、氾濫危険水位に到達した場合 | 自治体が警戒レベル４避難指示を発令する目安となる情報です。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当します。 災害が想定されている区域等では、自治体からの避難指示の発令に留意するとともに、避難指示が発令されていなくても自ら避難の判断をしてください。 |

※１　自力移動困難者については、避難の判断を含めて検討することが望ましい。

※２　自力移動困難者の早期避難が必要な場合がある。

○気象庁が発表する警報・注意報については、以下のウェブサイトで各地の発表基準が確認できますhttp://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html　気象庁HP

○水位の情報は、以下のホームページから入手することができます。

http://www.river.go.jp　国土交通省「川の防災情報」