別記様式第１（第３関係） （その１） 認定基準適合状況調査結果表 防火対象物名称. 調 査 者; １; □ 防火管理者 □ 防火対象物点検資格者; 事業所名称; 電話 （ ）. 氏 名. 資格; 交付・修了証番号等. 交付年月日; 年 月 日. ２; 危険物取扱者; 事業所名称; 電話 （ ）. 氏 名. 種 類; 甲種・乙種（ 類） ・ 丙種. 交付番号. 交付年月日; 年 月 日. 備 考. ※審査; 審査年月日 階級 氏名; ※検査; 検査年月日 階級 氏名. 備考 １ 複数で調査を実施した場合は、備考欄に事業所名称及び調査者氏名を記入すること。 ２ 調査者１の欄には、防火管理者又は防火対象物点検資格者の別について□にレ点を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。

第１ 消防関係法令 （その２） 項 目; 認定基準の適用; 判定; ※消防確認; 備考. 命令の有無; ―; ―; □適 □否. 届出; 防火管理者選任（解任）; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防計画作成（変更）; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 自衛消防組織の設置; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防計画の実施; 自衛消防の組織; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 火災予防上の自主検査; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 避難施設の維持管理及びその案内; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 防火上の構造の維持管理; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 収容人員の適正化; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 防火管理上必要な教育; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消火、通報及び避難その他必要な訓練; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消火活動、通報連絡及び避難誘導; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防機関との連絡; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 工事中の火気使用又は取扱いの監督; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 防火管理に関し必要な事項; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 自衛消防組織; 活動要領; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 要員の教育及び訓練; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 業務に関し必要な事項; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 備考 １ 認定基準適用の欄は、該当する場合は「該当」の□にレ点を記入し、該当しない場合は「非該当」の□にレ点を記入すること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、備考欄にその内容及び改修日を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。 （その３） 項 目; 認定基準の適用; 判定; ※消防確認; 備考. 消防計画の実施（２）; 共同自衛消防組織; 協議会の設置及び運営; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 統括管理者の選任; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 業務を行う範囲; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 運営に関し必要な事項; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 防火管理業務の一部委託; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 管理権原を有する範囲; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 訓練の実施回数; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 訓練の事前通報の有無; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 統括防火管理者選任（解任）の届出; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 全体についての消防計画; 作 成; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 届 出; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 避難上必要な施設等の維持管理; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 防炎物品の表示; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防法第８条の２の２第１項による点検及び報告の実施; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防法第８条の２の２第１項による点検の結果; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防法第８条の２の３第６項による認定の取消し事由の有無; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 備考 １ 認定基準適用の欄は、該当する場合は「該当」の□にレ点を記入し、該当しない場合は「非該当」の□にレ点を記入すること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、備考欄にその内容及び改修日を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。 （その４） 項 目; 認定基準の適用; 判定; ※消防確認; 備考. 消防用設備等の設置; 消火器・簡易消火用具; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 屋内消火栓設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. スプリンクラー設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 水噴霧消火設備等; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 屋外消火栓設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 動力消防ポンプ設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 自動火災報知設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. ガス漏れ火災警報設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 漏電火災警報器; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防機関へ通報する火災報知設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 非常警報器具・非常警報設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 避難器具; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 誘導灯・誘導標識; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防用水; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 排煙設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 連結散水設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 連結送水管; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 非常コンセント設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 無線通信補助設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 備考 １ 認定基準適用の欄は、設置義務がある場合は「該当」の□にレ点を記入し、設置義務のない場合は「非該当」の□にレ点を記入すること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、備考欄にその内容及び改修日を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。 項 目; 認定基準の適用; 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の概要; 判定; ※消防確認; 備考. 消防用設備等; 令第２９条の４第１項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否 （その５）. 項 目; 認定基準の適用; 適用される消防用設備等; 判定; ※消防確認; 備考. 消防用設備等; 令第３２条・条例第４９条の適用; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 項 目; 認定基準の適用; 特殊消防用設備等の概要; 判定; ※消防確認; 備考. 特殊消防用設備等; 法第１７条第３項の特殊消防用設備等; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 項 目; 認定基準の適用; 判定; ※消防確認; 備考. 消防用設備等又は特殊消防用設備等; 法第１７条３の２による設置の届出; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 法第１７条の３の３による点検・報告; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 備考 １ 認定基準適用の欄は、該当する場合は「該当」の□にレ点を記入し、該当しない場合は「非該当」の□にレ点を記入すること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、備考欄にその内容及び改修日を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。 項 目; 認定基準の適用; 判定; ※消防確認; 備考. 危険物製造所等; 危険物の貯蔵・取扱い及び仮貯蔵; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否; （その６）. 危険物の貯蔵又は取扱い; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 製造所等の位置、構造及び設備; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 許可; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 完成検査; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 譲渡・引渡の届出; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 危険物の品名・数量・倍数の変更届出; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 位置、構造及び設備の維持; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 製造所等の廃止の届出; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 危険物保安統括管理者の届出; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 危険物保安監督者の選任届出; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 危険物取扱者による危険物の取扱い; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 危険物取扱者の立会い; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 保安講習の受講; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 危険物施設保安員の業務; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 予防規程の認可及び遵守; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 定期点検等; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 自衛消防組織の設置; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 映写室の構造; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 危政令第２３条の適用; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 備考 １ 認定基準適用の欄は、該当する場合は「該当」の□にレ点を記入し、該当しない場合は「非該当」の□にレ点を記入すること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、備考欄にその内容及び改修日を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。 項 目; 認定基準の適用; 判定; ※消防確認; 備考. 少量危険物等; 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 指定可燃物の貯蔵及び取扱い; □該当 □非該当; □適 □否; □適 □否; （その７）. 備考 １ 認定基準適用の欄は、該当する場合は「該当」の□にレ点を記入し、該当しない場合は「非該当」の□にレ点を記入すること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、備考欄にその内容及び改修日を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。 項 目; 認定基準 の適用; 判定; ※消防確認; 備考 （その６）. 火を使用する設備・器具等; 炉; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. ふろがま; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否; （その８）. 温風暖房機; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 厨房設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. ボイラー; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. ストーブ; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 壁付暖炉; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 乾燥設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. サウナ設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 簡易湯沸設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 給湯湯沸設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 燃料電池発電設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 掘ごたつ及びいろり; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. ヒートポンプ冷暖房機; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 火花を生ずる設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 放電加工機; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 変電設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 急速充電設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 内燃機関を原動力とする発電設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 蓄電池設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. ネオン管灯設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 舞台装置等の電気設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 避雷設備; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 備考 １ 認定基準適用の欄は、設置義務がある場合は「該当」の□にレ点を記入し、設置義務のない場合は「非該当」の□にレ点を記入すること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、備考欄にその内容及び改修日を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。 項 目; 認定基準 の適用; 判 定; ※消防確認; 備考 （その９）. 火を使用する設備・器具等; 水素ガスを充てんする気球; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 火を使用する設備に附属す煙突; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 液体燃料を使用する器具; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 固体燃料を使用する器具; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 気体燃料を使用する器具; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 電気を熱源とする器具; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 項 目; 認定基準 の適用; 適用される器具等; 判定; ※消防確認 （その７） 備考. 火を使用する設備・器具等; 使用に際し火災の発生のおそれのある器具; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 項 目; 認定基準 の適用; 判 定; ※消防確認; 備考. 火の使用の制限等; 喫煙等; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. がん具用煙火; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 備考 １ 認定基準適用の欄は、該当する場合は「該当」の□にレ点を記入し、該当しない場合は「非該当」の□にレ点を記入すること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、備考欄にその内容及び改修日を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。 項 目; 認定基準 の適用; 判 定; ※消防確認; 備考 （その10）. 届出・検査; 防火対象物の使用開始の届出; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 防火対象物の改装工事等の届出; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 火気を使用する設備等の設置の届出; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否; （その８）. 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事計画届出; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 第２ その他関係 項 目; 認定基準 の適用; 判 定; ※消防確認; 備考. 自衛消防隊とその活動能力; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 過去の火災発生状況; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 自主的・意欲的な取組み; □該 当 □非該当; □適 □否; □適 □否. 備考 １ 認定基準適用の欄は、該当する場合は「該当」の□にレ点を記入し、該当しない場合は「非該当」の□にレ点を記入すること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、備考欄にその内容及び改修日を記入すること。 ３ ※欄には、記入しないこと。