様式第4のリ（第4条、第5条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

| 事業の概要 |  | 石油販売業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地面積 |  | 600㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給油空地 |  | 間口 18ｍ 奥行13ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注油空地 |  | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空地の舗装 |  | コンクリート・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の給油取扱所 の用に供する部分の 構造 |  | 階数 |  | 建築面積 |  |  |  |  | 水平投影面積 |  |  |
|  |  | ２階 |  | 200㎡ |  |  |  |  | 300㎡ |  |  |
|  |  | 壁 | 柱 | 床 | は り |  | 屋 根 |  |  | 窓 | 出入口 |
|  |  | 耐火ボード | 鉄骨 | コンクリート | 鉄骨 |  | スレート |  |  | 防火設備 | 防火設備 |
| 建築物の一部に給油 取扱所を設ける場合 の建築物の構造 |  | 階 数 | 延べ面積 | 建築面積 | 壁 |  | 柱 |  |  | 床 | は り |
|  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 上階の有無 （給油取扱所以外） |  | 有（用途 ）・ 無 （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ ｍ）・ 無） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 物 の 用 途 別 面 積 | 項 目 用 途 | 床又は壁で区画された部分の 1階の床面積 |  |  |  | 床又は壁で区画された部分 （係員のみが出入りするもの を除く。）の床面積（2階以 上を含む。） |  |  |  |  |  |
|  | 第1号 | 10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第2号 | 10㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 第3号 | 30㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 第4号 | 30㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第5号 | 20㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第6号 | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  | 計 | 100㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 周囲の塀又は壁 |  | 構造等 | ALC造 |  |  | 高 さ |  | 2ｍ |  |  |  |
|  |  | はめごろし戸の有無 有（網入りガラス・その他（ ））・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（裏）

| 固定給油設備等 | 項 目 設 備 | 型式 |  | 数 | 道路境界線 からの間隔 |  | 敷地境界線 からの間隔 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定給油設備 | A○○－○○ |  | 2 | 6ｍ |  | 15ｍ |  |
|  | 固定注油設備 | B××－×× |  | 1 | 11ｍ |  | 2ｍ |  |
| 固定給油設備以外の 給油設備 |  | 給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（ 台））・給油 タンク車 |  |  |  |  |  |  |
| 附随設備の概要 |  | 洗車機１基、オートリフト１基、コンプレッサー１基 |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  | 電気設備技術基準による |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | 第４種粉末消火設備１本 第５種粉末消火設備６本 |  |  |  |  |  |  |
| 警報設備 |  | 加入電話 |  |  |  |  |  |  |
| 避難設備 |  | なし |  |  |  |  |  |  |
| 事務所等その他 火気使用設備 |  | ガスコンロ１台、簡易湯沸器１台 |  |  |  |  |  |  |
| 滞留防止措置 |  | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 流出防止措置 |  | 排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| タンク設備 |  | 専用タンク | SF二重殻 20KL：２基 |  |  | 可燃性蒸気 回収設備 |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 廃油タンク等 | 2KL：１基 |  |  | 簡易タンク |  | なし |
| 工事請負者 住所氏名 |  | ○○市○○区○○町1-2-3 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 電話○○○－×××－○○○○ |  |  |  |  |  |  |

備考　1　この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

2　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

3　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。

4　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書（様式第4のホ又は様式第4のヘ）を添付すること。