様式第4のリ（第4条、第5条関係）

(表)

給 油 取 扱 所 構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 | 石油販売業 |
| --- | --- |
| 敷地面積 | 600 ㎡ |
| 給油空地 | 間口 18 ｍ 奥行 13 ｍ |
| 注油空地 | （容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無 |
| 空地の舗装 | コンクリート・その他（ ） |
| 建築物の給油取扱所 の用に供する部分の 構造 | 階数 | 建築面積 | 水平投影面積 |
|  | 2階 | 200㎡ | 300㎡ |
|  | 壁 | 柱 | 床 | は り | 屋 根 | 窓 | 出入口 |
|  | 耐火ボード | 鉄骨造 | コンクリート | 鉄骨造 | スレート造 | 防火設備 | 防火設備 |
| 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造 | 階 数 | 延べ面積 | 建築面積 | 壁 | 柱 | 床 | は り |
|  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  |
| 上階の有無 （給油取扱所以外） | 有 （用途 ） ・ （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ ｍ） ・ 無） |
| 建 築 物 の 用 途 別 面 積 | 項 目 用 途 | 床又は壁で区画された部分の １階の床面積 | 床又は壁で区画された部分 （係員のみが出入りするもの を除く。）の床面積（２階以 上を含む。） |
|  | 第１号 | 10 ㎡ |  |
|  | 第１号の２ | 10 ㎡ | ㎡ |
|  | 第２号 | 30 ㎡ | ㎡ |
|  | 第３号 | 30 ㎡ | ㎡ |
|  | 第４号 | 20 ㎡ |  |
|  | 第５号 | ㎡ |  |
|  | 計 | 100 ㎡ | ㎡ |
| 周囲の塀又は壁 | 構造等 | 鉄筋コンクリート造 | 高さ | ２ ｍ |
|  | はめごろし戸の有無 有（網入りガラス・その他（ ））・ |

（裏）

| 固定給油設備等 | 項 目 設 備 | 型 式 | 数 | 道路境界線 からの間隔 | 敷地境界線 からの間隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定給油設備 | Ａ○○－○○ | 2 | 5 ｍ | 15 ｍ |
|  | 固定注油設備 | Ｂ××－×× | 1 | 11 ｍ | 2 ｍ |
| 固定給油設備以外の 給油設備 | 給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（ 台））・給油 タンク車 |
| 附随設備の概要 | 洗車機１台、オートリフト１台、コンプレッサー１台 |
| 電気設備 | 電気設備技術基準による |
| 消火設備 | 第４種粉末消火器１本、第５種粉末消火器６本 |
| 警報設備 | 加入電話 |
| 避難設備 | なし |
| 事務所等その他 火気使用設備 | ガスコンロ１台、簡易湯沸器１台 |
| 滞留防止措置 | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他（ ） |
| 流出防止措置 | 排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他（ ） |
| タンク設備 | 専用タンク | ＳＦ二重殻タンク ２０ＫＬ ２基 | 可燃性蒸気回収設備 | 有 ・ 無 |
|  | 廃油タンク等 | ２ＫＬ １基 | 簡易タンク |  |
| 工事請負者 住所氏名 | ○○市○○区○○町１－２－３ ○○設備㈱ 代表取締役 ○○○○ 電話○○○－×××－○○○ |

備考　１　この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入す

ること。

３　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の４第１項各号又は第27条の3第3項

各号に定める用途をいう。

４　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のホ又

は様式第４のヘ）を添付すること。