別記様式第１号の２（第３条、第51条の８関係）

消防計画作成（変更）届出書

| 年 月 日 川崎市消防長 殿 □防火 管理者 □防災 住 所 氏 名 □防火 別添のとおり、 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。 □防災 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |  |  |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 |  |  |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） |  |  |  |
| 複数権原の場合に管理権原 に属する部分の名称 （変更の場合は、変更後の名称） |  |  |  |
| 防火対象物 又は の用途※１ 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１※１ | （ ）項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） |  |  |  |
| 受付欄※２ | 経過欄※２ |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　□印のある欄については、該当の□印にレを付けること。

３　※１欄は、複数権原の場合にあっては管理権原に属する部分の情報を記入すること。

４　※２欄は、記入しないこと。

防火・複数権原用

（テナント・事業所等）

消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法（以下「法」という。）第８条第１項及び全体についての防火管理に係る消防計画に基づき、　　　　　　　　　　（以下「当該事業所」という。）の防火管理業務及び自衛消防の組織についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、ここに勤務し、出入りする全ての関係者及び防火管理業務を受託している者に適用する。

２　管理権原の及ぶ範囲において、この計画を適用するものである。

（管理権原者）

第３条　管理権原者は、事業所内の防火管理業務について、全ての責任を持つ。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を、防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせる。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成又は変更する場合、必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は、防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修する。

５　管理権原者は、全体についての防火管理に係る消防計画に基づき、自衛消防活動体制を確立し、維持しなければならない。

（防火管理者）

第４条　防火管理者は、この計画の作成及び実行に関する全ての権限を持って業務を行う。

２　防火管理者は、防火対象物の管理権原者の指示、当該消防計画及び全体についての防火管理に係る消防計画に定める内容に基づき、業務を実施する。

３　防火管理者は、この計画の作成及び実施についての全ての権限を持ち、次の業務を行う。

（１）消防計画の作成及び変更

（２）自衛消防の組織に係る事項

（３）消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

（４）避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理

（５）火災予防上の自主検査・点検の実施と監督

（６）防火対象物の法定点検（防火対象物点検）の立会い

（７）消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い

（８）改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

（９）火気の使用、取扱いの指導、監督

（１０）収容人員の適正管理

（１１）従業員に対する防災教育の実施

（１２）防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督

（１３）管理権原者への提案や報告

（１４）放火防止対策の推進

（１５）災害活動の拠点となる防災センターまたは指揮本部に災害活動上必要な情報集約

（防火管理業務の一部委託）　〔　該当　・　非該当　〕

第５条　管理権原者は、委託を受けて防火管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）と当該業務の適正化を図るため、委託契約等の内容を別紙に定める項目に基づき、自己チェックする。

２　受託者は、この計画の定めるところにより、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

３　受託者は、受託した防火管理業務について、定期的に防火管理者に報告する。

（消防機関への連絡）

第６条　管理権原者等は、次の各号に掲げる業務について届出、報告及び連絡を行う。

（１）防火管理者選任（解任）届出

防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したときに管理権原者が届け出ること。

（２）消防計画作成（変更）届出

消防計画を作成したとき、又は次に掲げる事項を変更したときに防火管理者が届け出ること。

ア　管理権原者または防火管理者の変更

イ　自衛消防の組織に関する事項の大幅な変更

ウ　用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造に関する事項の変更

エ　防火管理業務の一部委託に関する事項で次に掲げる内容の変更

（ア）受託者の氏名及び住所

（イ）受託方式

（ウ）受託者の行う防火管理業務の範囲

（エ）受託者の行う防火管理業務の方法

（３）消防訓練実施の通報

第２７条による。

（４）禁止行為の解除承認申請

喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止されている場所において、これらの行為を行おうとするときは、管理権原者及び防火管理者が確認をしたのち申請すること。

（５）防火対象物の点検及び報告

防火対象物の点検結果報告書を１年に１回、管理権原者及び防火管理者が確認した後、報告すること。

（６）消防用設備等の点検及び報告

総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書を、管理権原者及び防火管理者が確認をした後、消防法施行規則第３１条の６第３項の規定に基づき報告すること（防火対象物全体で報告する際は必要なし。）。

（７）その他

建物及び諸設備の設置又は変更を行うときは、事前に連絡するとともに、法令に基づく諸手続きを行うこと。

（防火管理資料の保管等）

第７条　防火管理者は、前条で報告又は届け出た書類等の写しその他防火管理業務に必要な書類等を一括して防火管理維持台帳に編さんし、保管する。

（予防的活動のための組織）

第８条　予防的活動のための組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止に加え被害発生・拡大防止を図るため、防火管理者のもとに、防火担当責任者をおき、所定の区域ごとに火元責任者をおくこととし、別表１のとおり定める。

（防火担当責任者の業務）

第９条　防火担当責任者は、次の業務を行う。

（１）担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

（２）防火管理者の補佐

（３）その他、防火管理上必要な業務（火元責任者の業務を除く。）

（火元責任者の業務）

第１０条　火元責任者は、次の業務を行う。

（１）担当区域内の日常の火気管理（喫煙の管理も含む。）に関すること。

（２）担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等・特殊消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

（３）地震時における火気使用設備器具の安全確認に関すること。

（４）火気関係及び閉鎖障害等に係る検査の実施に関すること。

（５）防火担当責任者を補佐すること。

（自主点検・検査の実施）

第１１条　消防用設備等・特殊消防用設備等、建物、火気使用設備器具及び電気設備等について適正な機能を維持するため、別表２、別表３により、年２回（　　月、　　月）点検・検査を、管理権原者または防火管理者が実施する。

（防火対象物の法定点検（防火対象物点検）等）

第１２条　防火対象物の法定点検（防火対象物点検）は、点検業者に委託して行う。

２　防火管理者は、防火対象物の点検等実施時に立ち会う。

（消防用設備等の法定点検）

第１３条　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、消防設備点検業者に

委託して行う。

２　防火管理者は、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会う。

（点検検査結果の記録及び報告）

第１４条　自主点検・検査及び法定点検の実施者は、定期的に防火管理者に報告する。ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに防火管理者に報告する。点検検査結果については、防火管理維持台帳に編さんする。

（不備欠陥事項の改善）

第１５条　防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修する。

２　防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立する。

（従業員等の守るべき事項）

第１６条　避難口、階段、避難通路等には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないこと。

２　防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

３　喫煙は、指定された場所で行う。

４　火気使用設備・器具を使用する場合は、周囲を整理、整頓し、可燃物に接近して使用しないこと。

（営業時間外における対応）

第１７条　営業時間外については、警備員等は、定時に巡回する等防火・防災上の安全を確認する。

（工事中の安全対策）

第１８条　防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立するとともに、必要に応じ川崎市火災予防条例第５９条に規定する「防火対象物の改装工事等の届出」を所轄消防署に届け出る。

２　防火管理者は、工事人に対して次の事項を周知し、遵守させる。

（１）溶接・溶断等、火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して、消火できる体制をとること。

（２）工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

（３）工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

（４）危険物等を持込む場合には、そのつど、防火管理者の承認を受けること。

（５）放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること。

（６）その他防火管理者の指示すること。

（放火防止対策）

第１９条　防火管理者は、次の各号に留意し、放火防止対策に努めるものとする。

（１）建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。

（２）物置、倉庫等の施錠を励行する。

（３）終業時には、火気及び施錠の確認を行う。

（４）挙動不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。

（５）ゴミ類は、ゴミ収集日の朝に、ゴミ集積場に出すこと。

（自衛消防の組織の地区隊の編成及び任務等）

第２０条　自衛消防の組織の地区隊の編成を別表４のとおり定める。なお、本部隊の任務・体制は、全体についての防火管理に係る消防計画に基づき行うものとする。

（自衛消防の組織の地区隊の装備）

第２１条　自衛消防の組織の地区隊の装備及び管理は、次による。

（１）装備

ア　通報連絡担当

（ア）消防計画

（イ）フロア図面

（ウ）非常通報連絡先一覧表

（エ）名簿（自衛消防要員）

（オ）携帯用拡声器

（カ）照明器具（懐中電灯）

（キ）情報伝達器具（トランシーバー）

イ　初期消火担当

（ア）消火器

（イ）防水シート

ウ　避難誘導担当

（ア）マスターキー

（イ）携帯用拡声器

（ウ）照明器具（懐中電灯）

（エ）ロープ

（オ）誘導標識（案内旗）

エ　応急救護担当

（ア）応急医薬品

（イ）受傷者記録用紙

（２）管理

自衛消防の組織の地区隊の装備品については、　　　　　　　　　　に保管、管理するものとする。

（震災対策）

第２２条　防火管理者は、地震時の災害を防止するため、日頃から備品、物品等の転倒、落下防止措置を講じ、負傷又は避難に支障を生ずるおそれがないようにしておくこと。

２　地震時、防火管理者又は従業員は、身の安全を守ることを最優先に、全ての火気使用設備・器具の使用を停止すること。

３　避難する際は、分電盤を遮断すること。

４　避難誘導は、避難誘導係と協力して行うこと。

（警戒宣言発令時の対応）

第２３条　防火管理者は、警戒宣言が発せられた旨を事業所内に連絡する。

２　防火管理者は、今後の営業等の方針を連絡する。

３　防火管理者等は、火気の使用禁止、施設及び設備の点検を実施し、被害の発生防止措置等を実施する。

（管理権原者の教育）

第２４条　管理権原者は、常に防火に関する教育及び自己啓発を心がける。

２　管理権原者は、防災講演等、消防機関等が実施する防火関連行事に定期的かつ積極的に参加する。

３　管理権原者は、消防訓練を実施する場合は、必ず参加する。

４　管理権原者は、防火管理者、地区隊長等と定期的に情報交換を行う。

（防火管理者等の教育）

第２５条　防火管理者は、常に防災に関する教育及び自己啓発を心がける。

２　管理権原者は、防火管理者等に対して、消防本部及び消防署を置く市町村において実施する講習及び再講習を受けさせる。

３　防火管理者は、防火に関する講習会等に定期的に参加するとともに、従業員に対する防火講演等を随時開催する。

（防災教育）

第２６条　防火管理者は、従業員、新入社員及びパート等に対して計画的に防災教育を実施する。

２　防災教育の内容は、概ね次の各号に掲げるものとする。

（１）消防計画について

（２）従業員等が守るべき事項について

（３）火災発生時及び地震発生時の対応について

（４）その他火災予防上必要な事項について

３　全体についての防火管理に係る消防計画に定められている統括防火管理者が建物全体を対象として実施する防災教育に積極的に参加するものとする。

（消防訓練）

第２７条　防火管理者は、次により消防訓練を実施する。

（１）総合訓練については、全体についての防火管理に係る消防計画により実

施する。

（２）部分訓練については、　　月、　　月に実施する。

２　防火管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ「消防訓練実施計画報告書」により所轄消防署へ届出する。また、訓練を実施した実施した結果は「消防訓練実施結果報告書」により所轄消防署へ届出する。

３　建物全体で実施する訓練にはできるかぎり参加するものとする。

附　則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。