## 改訂履歴
シート名 | 行・列 | 概要 | 内容・理由 | 修正版交付時期
0_総括表 | B9-M35 | 「点検項目の有無」欄を削除 | 点検するものが無いのか？点検して劣化・不具合が無かったのか？誤解を生むため削除する | R7年度照会から
0_総括表（記入例） | B14-M40 | 同上 | 同上 | R7年度照会から
2_電気設備 | C23,C24 | 防災設備の文言を削除 | 防災設備は、消火・誘導・警報設備等、多岐に渡るため、具体的な設備名として「自動火災報知設備、非常放送設備等」とする。 | R7年度照会から
3_機械設備 | C27 | 消火設備⇒防火水槽・消火水槽に修正 | 点検項目が水槽に関する内容であるため、「防火水槽・消火水槽」とする なお、消火設備全体の点検項目は、定期点検の指摘事項の有無で把握する。 | R7年度照会から
5_写真帳 | E7 | 写真の容量を小さくする方法を追加 | 写真容量が大きく、ファイルのやり取りが煩雑になるため、ファイルサイズを小さくするための方法を記入 | R7年度照会から

## 0_総括表
施設管理者点検表
| 施設番号 |  | 施設名称 | 建物名称 | 複合施設名称 | 施設管理者 （指定管理者名等） | 施設担当者 (点検表記入者) | 施設連絡先
| 記入日 |  | 運営所管課 | 運営所管 担当者 | 運営所管 担当者連絡先 | 財産所管課 | 財産所管 担当者 | 財産所管 担当者連絡先
【不 具 合 等】
| 番号 | 点検項目 |  | 不具合等の場所、部位、内容 |  |  | 対 応 | 必要見込金額等
| （記入例） M-1 | 空調 |  | 研修室の温度調節が働かない |  |  | 今年度内修理予定 | 200000
【今年度・昨年度に完了した工事・整備委託（市直営以外で施設管理者が実施したもの）を記載してください】
| 完了年月日 |  | 工事等名称 |  | 工事等内容 |  |  | 金 額
【今年度・昨年度に完了した工事・整備委託（市直営で長寿命化対策事業以外）を記載してください】
| 完了年月日 |  | 工事等名称 |  | 工事等内容 |  |  | 金 額
★運営所管課・財産所管課コメント欄
| 所属 |  | 記入者 | 記入日 | コメント欄（今後の対応内容等）
資産マネジメント推進部署記入欄【上記不具合のうち、現地調査等を行った場合に記入】
| 所 属 |  | 調査日 | 所 見 欄
| 記入者 |  | 記入日
有
無
施設管理者→黄色部を記入
運営・財産所管担当者→青色部を記入
Note on M4: ※ 赤太枠線内は記入漏れがないようお願いします。

## 0_総括表 (記入例)
【記入例】
施設管理者点検表
| 施設番号 |  | 施設名称 | 建物名称 | 複合施設名称 | 施設管理者 （指定管理者名等） | 施設担当者 (点検表記入者) | 施設連絡先
| *********** |  | ●●スポーツセンター | スポーツセンター | 複合** | ★★★★ | ☆☆ ☆☆ | ***-****
| 記入日 |  | 運営所管課 | 運営所管 担当者 | 運営所管 担当者連絡先 | 財産所管課 | 財産所管 担当者 | 財産所管 担当者連絡先
| 2022-09-26 |  | ●●区 ▲▲▲▲課 | △△ △△ | 内線***** | ○○局 ■■■■課 | □□ □□ | 内線*****
【不 具 合 等】
| 番号 | 点検項目 |  | 不具合等の場所、部位、内容 |  |  | 対 応 | 必要見込金額等
| （記入例） M-1 | 空調 |  | 研修室の温度調節が働かない |  |  | 今年度内修理予定 | 200000
| A-1 | 屋上（屋根） |  | 通常降雨時に2階研修室の窓際で雨漏りが発生している |  |  | 修理未実施 | 見積書未徴取
| E-17 | 中央監視装置（自動制御装置） |  | 経年劣化により、本体の信号が途切れることによるオフラインのエラーが多発 |  |  | 今年度内修理予定 | 300000
| M-13 | 水回り |  | 真空式温水ヒータに真空異常が出てヒータが止まり、お湯が出ない。ヒータ本体からの真空漏れの可能性が高いとのことで、ヒータ更新を勧められている。 |  |  | 修理未実施 | 見積書徴取済 （\2,000,000）
【今年度・昨年度に完了した工事・整備委託（市直営以外で施設管理者が実施したもの）を記載してください】
| 完了年月日 |  | 工事等名称 |  | 工事等内容 |  |  | 金 額
| 2021-09-26 |  | 階段段鼻塗装工事 |  | バリアフリー化のため階段段鼻の着色塗装 |  |  | 200000
| 2022-03-15 |  | 空調機修繕工事 |  | 不具合のある空調機の修繕 |  |  | 1000000
【今年度・昨年度に完了した工事・整備委託（市直営で長寿命化対策事業以外）を記載してください】
| 完了年月日 |  | 工事等名称 |  | 工事等内容 |  |  | 金 額
| 2021-09-26 |  | 大体育室冷暖房機器設置工事 |  | 大体育室に冷暖房機器の設置 |  |  | 100000000
| 2022-03-15 |  | トイレ改修工事 |  | トイレの洋式化、ドライ床化 |  |  | 5000000
★運営所管課・財産所管課コメント欄
| 所属 |  | 記入者 | 記入日 | コメント欄（今後の対応内容等）
| ●●区 ▲▲▲▲課 |  | △△ △△ | 2022-09-26 | 1995年しゅん工の施設で不具合が多くなっている。屋上防水は部分補修ではなく、全面的な改修を相談したい。
| ○○局 ■■■■課 |  | □□ □□ | 2022-09-26 | 同上
資産マネジメント推進部署記入欄【上記不具合のうち、現地調査等を行った場合に記入】
| 所 属 |  | 調査日 | 所 見 欄
| 記入者 |  | 記入日
施設管理者→黄色部を記入
運営・財産所管担当者→青色部を記入
「施設番号」、「施設名称」、「建物名称」、「複合施設名称」は公有財産台帳上の記載を基本に入力してください。
公有財産台帳に記載する情報は、イントラの財産管理からも確認できます。
●施設番号、施設名称 ：財産管理システム＞公有財産
●建物名称、複合施設名称：財産管理システム＞ファシリティマネジメント施設
・建築、電気設備、機械設備、舞台設備の各点検入力表において、不具合等の記載があった場合、「点検項目」、「不具合等の場所、部位、内容」の内容をすべて各欄に記入してください。
・「必要見込金額等」には、「対応」に必要な見込金額（工事業者等の見積金額）を記載するか、工事業者等からの見積書の徴取状況を記載してください。
・不具合がない場合は記入の必要はありません。
・記入欄が足りない場合は行のコピーと挿入で増やしてください。
「施設管理者」は指定管理者や委託管理者、貸付先とし、不具合等を確認する業務を担っている者とします。直営の場合、運営所管課又は財産所管課で不具合等の確認を担っている課とします。
点検入力表の番号を半角で記入してください。
（建築）A-1～38
（電気設備）E-1～27
（機械設備）M-1～25
（舞台設備）H-1～5
・軽易工事も含めてください。
・工事等がない場合は記入せず空欄のままにしてください。
・記入欄が足りない場合は行のコピーと挿入で増やしてください。
記入者は上記を基本としますが、各項目の点検者が異なれば、適宜色を修正の上、記入してください。
建築、電気設備、機械設備、舞台設備の各「点検入力表」と、 「総括表」、「写真帳」、「不具合等（写真）位置図」の各様式において、 記入漏れ等の不整合が生じていないか、「整合チェック表」を使用して確認してください。
Note on M6: ※ 赤太枠線内は記入漏れがないようお願いします。

## 1_建築
点検入力表（建築） |  |  |  | [施設名：●●●]
■【点検結果】には、当てはまる:「1、2」、当てはまらない:「0」、当該項目無し:「無」を選択してください。
■番号の上に※がある項目には、点検時等の指摘結果を記入してください。
番号 | 点検項目 | 点 検 内 容 | 点検 結果 | 不具合等の場所、部位、内容 ※不具合・劣化の場所、部位、不具合の内容について記載してください。
(例) A-1 | 屋上 （屋根） | 雨漏りはありませんか なし→0 台風・ゲリラ豪雨・降雪時等にあり→1、 通常降雨時にあり→2 | 2 | 通常降雨時に2階会議室の窓際で雨漏りが発生している
A-1 | 屋上 （屋根） | 雨漏りはありませんか なし→0 台風・ゲリラ豪雨・降雪時等にあり→1 通常降雨時にあり→2
A-2 |  | 露出防水層等の浮き・破損はありませんか なし→0、あり→1 露出防水（防水面が露出して見える工法）
A-3 |  | 傾斜屋根の屋根材の変形・剥れ・損傷等は ありませんか なし→0、あり→1 傾斜屋根の屋根材
A-4 |  | パラペットにひび割れはありませんか なし→0、あり→1
A-5 |  | パラペットに浮き・剥落はありませんか なし→0、あり→1 パラペット（屋根端の立上り部分のこと）
A-6 |  | ルーフドレイン（排水口）の排水不良箇所は ありませんか なし→0、あり→1 ルーフドレイン（排水の入口のこと）
A-7 |  | 軒樋に土・落ち葉などたまっていませんか なし→0、あり→1 軒樋
A-8 |  | 屋上の手すりやタラップ等の金属類に腐食（錆）・破損箇所・ぐらつきはありませんか なし→0、あり→1
A-9 |  | 天窓（トップライト）等に、雨漏り・ひび割れが 見られませんか 見られない→0、見られる→1 天窓（トップライト）
A-10 | 外壁 | 外壁から室内に雨漏りはありませんか なし→0 台風・ゲリラ豪雨・降雪時等にあり→1、 通常降雨時にあり→2
A-11 |  | ひび割れはありませんか なし→0、あり→1
A-12 |  | 破損・浮き・はく離はありませんか なし→0、あり→1
A-13 |  | 外壁目地のシーリング材の破断・ひび割れ・硬化は ありませんか なし→0、あり→1 外壁目地のシーリング材
A-14 |  | 外壁面のタイルで落下しそうな箇所はありませんか なし→0、あり→1
A-15 |  | 錆汁の発生・鉄筋の露出はありませんか なし→0、あり→1 錆汁
A-16 |  | 仕上材の変色・剥離・膨れ等はありませんか なし→0、あり→1
A-17 |  | 縦樋で取付けの悪い箇所はありませんか なし→0、あり→1
A-18 |  | 縦樋の排水不良はありませんか なし→0、あり→1 縦樋
A-19 |  | 屋外階段・踊り場の手すり等の破損・腐食はありませんか なし→0、あり→1
A-20 |  | 鉄骨部分の腐食（錆）はありませんか なし→0、あり→1
A-21 | 建具 | 窓周りからの雨漏りはありませんか なし→0、あり→1
A-22 |  | 窓や扉の開閉時に、がたつき・異音等はありませんか なし→0、あり→1
A-23 |  | サッシ廻りのシーリング材の破断・ひび割れ・ 硬化はありませんか なし→0、あり→1 サッシ廻りのシーリング材
A-24 |  | 施錠・解錠に不具合はありませんか なし→0、あり→1
A-25 |  | 防火戸・非常口（鋼製）・防火シャッターの開閉に異常はありませんか なし→0、あり→1
A-26 |  | 排煙窓の開閉に異常はありませんか なし→0、あり→1 排煙窓
A-27 | 内装 | 天井の雨漏り・漏水跡はありませんか なし→0、あり→1
A-28 |  | 天井周辺に錆汁の発生はありませんか（特にプール室や浴室、更衣室など湿気の高い居室） なし→0、あり→1
A-29 |  | 天井・壁面のタイルやボードで落下しそうな箇所はありませんか なし→0、あり→1
A-30 | 外構 | ます・側溝に、土・落ち葉等がたまっていたり、 泥たまり等の排水不良箇所はありませんか なし→0、あり→1 ます（四角もあります） 側溝
A-31 |  | 人や自動車が通行する箇所に段差や路面の隆起・陥没は発生していませんか なし→0、あり→1
A-32 |  | 崖側・隣地に排水が流れていませんか なし→0、あり→1
A-33 |  | 石垣・擁壁等に亀裂・ふくれはありませんか なし→0、あり→1
A-34 |  | コンクリートブロックの塀に亀裂・傾きはありませんか なし→0、あり→1
A-35 |  | 金属製フェンスの支柱や柵に腐食（錆）や欠損はありませんか なし→0、あり→1
A-36 |  | 建物周囲に不同沈下（隆起・陥没）は発生していませんか なし→0、あり→1
※ A-37 | 建築基準法点検 | 定期点検（建築基準法点検）での指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
A-38 | その他 | A-1からA-37以外で気になる点はありませんか なし→0、あり→1

## 2_電気設備
点検入力表（電気設備） |  |  |  | [施設名：●●●]
■【点検結果】には、当てはまる:「1、2」、当てはまらない:「0」、当該項目無し:「無」を選択してください。
■番号の上に※がある項目には、点検時等の指摘結果を記入してください。
番号 | 点検項目 | 点 検 内 容 | 点検 結果 | 不具合等の場所、部位、内容 ※不具合・劣化の場所、部位、不具合の内容について記載してください。
(例) E-7 | 非常口 表示灯 | 点灯不良はありませんか なし→0、あり→1 | 1 | １階廊下の非常口表示灯が不点灯
E-1 | 安全に関わる項目 | 天井・壁面の照明器具などの電気設備について、脱落の恐れがある箇所はありませんか なし→0、あり(程度小)→1、あり(程度大)→2
E-2 | 一般照明 | 著しい汚れ、破損、ひび割れ、変色はありませんか なし→0、あり→1
E-3 |  | ランプを交換する回数が増えていませんか 増えていない→0、増えた→1
E-4 |  | 点灯不良はありませんか ない→0、ある→1
E-5 | 非常口 表示灯 | 著しい汚れ、破損、ひび割れ、変色はありませんか なし→0、あり→1
E-6 |  | ランプを交換する回数が増えていませんか 増えていない→0、増えた→1
E-7 |  | 点灯不良はありませんか なし→0、あり→1 非常口表示灯
E-8 | 非常用 照明 | 著しい汚れ、破損、ひび割れ、変色はありませんか なし→0、あり→1
E-9 |  | ランプを交換する回数が増えていませんか 増えていない→0、増えた→1
E-10 |  | 点灯不良はありませんか なし→0、あり→1 非常用照明 （停電時に点灯）
E-11 | 外灯照明 | 破損、取付けの問題はありませんか なし→0、あり→1
E-12 |  | 点灯不良はありませんか なし→0、あり→1
E-13 | コンセント | 破損、変色はありませんか なし→0、あり→1
※ E-14 | 電気設備の年次点検（受変電設備含む） | 指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
※ E-15 | 非常用発電装置の定期点検 | 指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
※ E-16 | 直流電源設備（蓄電池電源）定期点検 | 指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
※ E-17 | 中央監視装置（自動制御装置） | メーカーの点検時等に指摘された 事項はありませんか なし→0、あり→1 中央監視装置の例 （様々なタイプがあります）
E-18 | 自動火災報知設備、非常放送設備等 | 頻度の高い誤報はありませんか なし→0、あり→1 非常放送設備の例 （様々なタイプがあります）
※ E-19 | 自動火災報知設備、非常放送設備等の定期点検 | 指摘事項はありませんか なし→0、あるが対応予定→1 あるが未対応→2 自動火災報知設備感知器
E-20 | 電話設備 | 機能の異常はありませんか なし→0、あり→1
※ E-21 | 電話設備の定期点検 | 指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
E-22 | 自動ドア装置 | 破損、取付けの問題はありませんか 機能の異常はありませんか なし→0、あり→1
※ E-23 | 自動ドア装置の定期点検 | 指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
E-24 | 駐車場管制装置 | 破損、取付けの問題はありませんか 機能の異常はありませんか なし→0、あり→1 駐車場管制装置の例 （様々なタイプがあります）
※ E-25 | 駐車場管制装置の定期点検 | 指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
※ E-26 | 建築基準法点検 | 定期点検（建築基準法点検）での指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
E-27 | その他 | E-1からE-26以外で気になる点はありませんか なし→0、あり→1

## 3_機械設備
点検入力表（機械設備） |  |  |  | [施設名：●●●]
■【点検結果】には、当てはまる:「1」、当てはまらない:「0」、当該項目無し:「無」を選択してください。
■番号の上に※がある項目には、点検時等の指摘結果を記入してください。
番号 | 点検項目 | 点 検 内 容 | 点検 結果 | 不具合等の場所、部位、内容 ※不具合・劣化の場所、部位、不具合の内容について記載してください。
(例) M-1 | 空調 | 冷暖房の温度・風量の調整ができない箇所はありますか なし→0、あり→1 | 1 | 研修室の温度調節が働かない
M-1 | 空調 | 冷暖房の温度・風量の調整ができない箇所はありますか なし→0、あり→1
M-2 |  | 大型空調機、空調室外機等に著しい腐食（錆）、異常音等はありませんか なし→0、あり→1
M-3 |  | 冷暖房の能力不足はありませんか なし→0、あり→1
M-4 |  | 空調の室内機には錆、異常音等はありませんか なし→0、あり→1
M-5 |  | 換気扇、送風機等に異常音、故障等はありませんか なし→0、あり→1 送風機
※ M-6 |  | メーカーの点検時等に指摘された事項はありませんか なし→0、あり→1
M-7 | 水回り | 水道水に、色・臭いはありませんか なし→0、あり→1
M-8 |  | 水槽に水漏れや亀裂はありませんか なし→0、あり→1 水槽
M-9 |  | 配管類からの水漏れはありませんか なし→0、あり→1 ※配管類からの水漏れ状況について、点検口等から見える範囲で点検してく ださい。 なお、ピット内に入る際は、酸欠の恐れがあるので注意が必要です。
M-10 |  | 排水で流れにくかったり、臭いがするところはありませんか なし→0、あり→1
M-11 |  | 蛇口や便器等に不具合はありませんか なし→0、あり→1
M-12 |  | ポンプ類に著しい錆・異常音・異常振動はありませんか なし→0、あり→1
M-13 |  | 水、お湯の出方に問題はありませんか なし→0、あり→1
M-14 |  | 昨年と比較して、水道使用量に著しい増加はありませんか なし→0、あり→1
M-15 |  | その他、水回りで専門業者から不具合の指摘はありませんか なし→0、あり→1
M-16 | ガス | ガス機器に著しい腐食、劣化はありませんか なし→0、あり→1
M-17 |  | ガスを使用する部屋で換気扇が故障しているところはありませんか なし→0、あり→1
M-18 |  | その他、ガス関連で専門業者等からの指摘はありませんか なし→0、あり→1
M-19 | エレベーター・小荷物専用運搬機 | 戸の開閉状態に異常はありませんか 異音、振動、着床段差等、運行状態における異常はありませんか なし→0、あり→1
M-20 | エスカレーター | 異音、振動、着床段差等、運行状態における異常はありませんか なし→0、あり→1
※ M-21 | 昇降設備の定期点検 | 定期点検での指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
M-22 | 防火水槽・消火水槽 | 消火設備（屋内消火栓、スプリンクラー等）に 附属する水槽内部に著しい錆はありませんか なし→0、あり→1 消火設備水槽
※ M-23 | 消火設備の定期点検 | 指摘事項はありませんか なし→0、あるが対応予定→1、あるが未対応→2
※ M-24 | 建築基準法点検 | 定期点検での指摘事項はありませんか（昇降設備も含む） なし→0、あり→1
M-25 | その他 | M-1からM-24以外で気になる点はありませんか なし→0、あり→1

## 4_舞台設備
点検入力表（舞台設備） |  |  |  | [施設名：●●●]
■【点検結果】には、当てはまる:「1」、当てはまらない:「0」、当該項目無し:「無」を選択してください。
■番号の上に※がある項目には、点検時等の指摘結果を記入してください。
番号 | 点検項目 | 点 検 内 容 | 点検 結果 | 不具合等の場所、部位、内容 ※不具合・劣化の場所、部位、不具合の内容について記載してください。
(例) H-2 | 舞台照明設備 | 破損、取付けの問題はありませんか 機能の異常はありませんか なし→0、あり→1 | 1 | 舞台照明の一部不点灯
H-1 | 舞台機構設備 | 破損、取付けの問題はありませんか 機能の異常はありませんか なし→0、あり→1
H-2 | 舞台照明設備 | 破損、取付けの問題はありませんか 機能の異常はありませんか なし→0、あり→1
H-3 | 舞台音響設備 | 破損、取付けの問題はありませんか 機能の異常はありませんか なし→0、あり→1
※ H-4 | 舞台設備の定期点検 | 指摘事項はありませんか なし→0、あり→1
H-5 | その他 | H-1からH-4以外で気になる点はありませんか なし→0、あり→1

## 5_写真帳
写 真 帳 （ 例 ）
[施設名：●●●]
番号
撮影場所
不具合箇所
説明
番号
撮影場所
不具合箇所
説明
番号
撮影場所
不具合箇所
説明
写 真 帳
[施設名：●●●]
| 番号 | A-1
撮影場所
不具合箇所
説明
番号
撮影場所
不具合箇所
説明
番号
撮影場所
不具合箇所
説明
写真は
①アップ、②引き（付近も写ったもの）
の２枚で！
※写真は多いとファイルサイズが大きくなるのでご注意ください。
※写真帳が足りないときは、写真帳シートを増やしてください。
番号欄には点検入力表の番号を１つ半角で記入してください。
複数の番号を記入しないでください。
（建築）A-1～38
（電気設備）E-1～27
（機械設備）M-1～25
（舞台設備）H-1～5
また、撮影場所がわかるように、図面に位置を示した位置図も作成してください。
１ページ目は写真帳の例です。
２ページ目以降から作成してください。
写真の容量を小さくする方法
1.挿入した画像をクリック
2.［図ツール］の［書式］タブから、［図の圧縮］をクリック
3.圧縮オプションの2項目チェック
4.解像度を電子メール用にチェック
5.上書き保存することでファイルサイズが小さくなります

## 6_位置図
不具合等（写真）位置図
不具合リスト
| 施設名 | ●●● | 図面名 | 配置図
不具合等（写真）位置図
不具合リスト
A-1
| 施設名 | ●●● | 図面名 | １階平面図
不具合等（写真）位置図
不具合リスト
| 施設名 | ●●● | 図面名 | ２階平面図
不具合等（写真）位置図
不具合リスト
| 施設名 | ●●● | 図面名 | 屋上・屋根平面図
図面上に、不具合等の位置・範囲を記載し、点検入力表上の番号を記入してください。
（建築）A-1～38
（電気設備）E-1～27
（機械設備）M-1～25
（舞台設備）H-1～5
可能であれば、写真を撮影した向きがわかるように、矢印などで向きを記入してください。
図面の名称を記入してください。
図面に記載した、点検入力表上の番号を半角で記入してください。
（建築）A-1～38
（電気設備）E-1～27
（機械設備）M-1～25
（舞台設備）H-1～5

## 7_整合チェック表
【施設名】整合チェック表 〔確認用〕
建築 | 入力表の記入 | 総括表 の記入 | 写真帳 の記入 | 位置図 の記入 | 建築 | 入力表の記入 | 総括表 の記入 | 写真帳 の記入 | 位置図 の記入
A-1 |  |  | 1 | 1 | A-31
A-2 |  |  |  |  | A-32
A-3 |  |  |  |  | A-33
A-4 |  |  |  |  | A-34
A-5 |  |  |  |  | A-35
A-6 |  |  |  |  | A-36
A-7 |  |  |  |  | A-37
A-8 |  |  |  |  | A-38
A-9 |  |  |  |  | A-39
A-10 |  |  |  |  | A-40
A-11 |  |  |  |  | A-41
A-12 |  |  |  |  | A-42
A-13 |  |  |  |  | A-43
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29
A-30
※ A-39～43は施設点検・修繕調査表のみに適用 | [5 empty] | 記入した項目に１が表示されているか確認
【施設名】整合チェック表
電気 設備 | 入力表の記入 | 総括表 の記入 | 写真帳 の記入 | 位置図 の記入 | 機械 設備 | 入力表の記入 | 総括表 の記入 | 写真帳 の記入 | 位置図 の記入
E-1 |  |  |  |  | M-1
E-2 |  |  |  |  | M-2
E-3 |  |  |  |  | M-3
E-4 |  |  |  |  | M-4
E-5 |  |  |  |  | M-5
E-6 |  |  |  |  | M-6
E-7 |  |  |  |  | M-7
E-8 |  |  |  |  | M-8
E-9 |  |  |  |  | M-9
E-10 |  |  |  |  | M-10
E-11 |  |  |  |  | M-11
E-12 |  |  |  |  | M-12
E-13 |  |  |  |  | M-13
E-14 |  |  |  |  | M-14
E-15 |  |  |  |  | M-15
E-16 |  |  |  |  | M-16
E-17 |  |  |  |  | M-17
E-18 |  |  |  |  | M-18
E-19 |  |  |  |  | M-19
E-20 |  |  |  |  | M-20
E-21 |  |  |  |  | M-21
E-22 |  |  |  |  | M-22
E-23 |  |  |  |  | M-23
E-24 |  |  |  |  | M-24
E-25 |  |  |  |  | M-25
E-26
E-27
記入した項目に１が表示されているか確認
【施設名】整合チェック表
舞台 設備 | 入力表の記入 | 総括表 の記入 | 写真帳 の記入 | 位置図 の記入 |  | 入力表の記入 | 総括表 の記入 | 写真帳 の記入 | 位置図 の記入
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
記入した項目に１が表示されているか確認
建築、電気設備、機械設備、舞台設備の各「点検入力表」と、 「総括表」、「写真帳」、「不具合等（写真）位置図」の各様式において、 記入漏れ等の不整合が生じていないか、記入した点検項目に『1』が表示されているか、すべての様式の欄のチェックを行ってください。
※「写真帳」、「位置図」等のシートを追加した場合は、不具合番号の該当欄に手動で『1』を付し整合チェックをしていただくか、前後のエクセル数式を活用いただき『1』が表示されるよう各自で設定し、整合チェックをお願いいたします。
例：写真帳(2)を追加した場合
=IF(COUNTIF('5_写真帳(2)'!$B$1:$M$235,H11)=0,"",1)
追加したシート名 追加したシート内の B列・H列の不具合
入力可能範囲全体 番号セル位置

## 結果一覧
結果一覧シート |  | [施設名：●●●]
番号 | 種目 | 点検項目 | 点検結果 |  |  |  | 標準点 | 割増 | MAX | 部位 MAX | 点検 結果 | 割増後 | 結果 | Ⅱ建築編 ページ
A-1 | 建築 | 屋上 （屋根） | 0 | 建築 | 屋上・屋根 | 有 | 2 | 5 | 10 |  | 0 | 0
A-2 |  |  | 0 |  | 外壁 | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.67
A-3 |  |  | 0 |  | 建具 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.67
A-4 |  |  | 0 |  | 内装 | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.77
A-5 |  |  | 0 |  | 外構 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.77
A-6 |  |  | 0 | 電気 | 一般照明 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.75
A-7 |  |  | 0 |  | 非常口表示灯 | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.75
A-8 |  |  | 0 |  | 非常用照明 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.79・85
A-9 |  |  | 0 |  | 外灯照明 | 有 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
A-10 |  | 外壁 | 0 |  | コンセント | 有 | 2 | 5 | 10 |  | 0 | 0
A-11 |  |  | 0 |  | 電気設備（受変電含む） | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.71
A-12 |  |  | 0 |  | 非常用発電設備 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.71
A-13 |  |  | 0 |  | 直流電源設備（蓄電池設備） | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.71
A-14 |  |  | 0 |  | 中央監視設備、自動制御装置 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.69
A-15 |  |  | 0 |  | 自動火災報知設備、非常放送設備 | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.71
A-16 |  |  | 0 |  | 電話設備 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.71
A-17 |  |  | 0 |  | 自動ドア | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.75
A-18 |  |  | 0 |  | 駐車場管制装置 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.75
A-19 |  |  | 0 | 機械 | 空調設備・換気設備 | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.85
A-20 |  |  | 0 |  | 給排水設備 | 有 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | P.63
A-21 |  | 建具 | 0 |  | ガス設備 | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
A-22 |  |  | 0 |  | 昇降機設備 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.73
A-23 |  |  | 0 |  | 消火設備 | 有 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.89
A-24 |  |  | 0 | 舞台 | 舞台設備 | 有 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.89
A-25 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.91
A-26 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | P.89
A-27 |  | 内装 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.83
A-28 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
A-29 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | P.89
A-30 |  | 外構 | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.105
A-31 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.107
A-32 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.101
A-33 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.101
A-34 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.103
A-35 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.103
A-36 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
A-37 |  | 建築基準法点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
A-38 |  | その他 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
E-1 | 電気設備 | 安全に関わる項目 | 0 |  |  |  | 2 | 1.5 | 3 |  | 0 | 0 |  | P.83 建築編
E-2 |  | 一般照明 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.57
E-3 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
E-4 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | P.57
E-5 |  | 非常口 表示灯 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.71
E-6 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
E-7 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | P.71
E-8 |  | 非常用 照明 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.71
E-9 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
E-10 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | P.71
E-11 |  | 外灯照明 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
E-12 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | P.69
E-13 |  | コンセント | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | P.57
E-14 |  | 電気設備の年次点検（受変電設備含む） | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E-15 |  | 非常用発電装置の定期点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E-16 |  | 直流電源設備（蓄電池電源）定期点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E-17 |  | 中央監視装置（自動制御装置） | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E-18 |  | 防災設備 (自動火災報知設備、非常放送設備等の消防設備） | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.61
E-19 |  | 防災設備の定期点検(自動火災報知設備、非常放送設備等の消防設備) | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0
E-20 |  | 電話設備 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
E-21 |  | 電話設備の定期点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
E-22 |  | 自動ドア装置 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.89 建築編
E-23 |  | 自動ドア装置の定期点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
E-24 |  | 駐車場管制装置 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
E-25 |  | 駐車場管制装置の定期点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
E-26 |  | 建築基準法点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
E-27 |  | その他 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
M-1 | 機械設備 | 空調 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 0
M-2 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.73
M-3 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
M-4 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.73
M-5 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.79
※ M-6 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 0
M-7 |  | 水回り | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.85
M-8 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.85
M-9 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.81・P.75
M-10 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
M-11 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.53
M-12 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
M-13 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
M-14 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
M-15 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 0
M-16 |  | ガス | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
M-17 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
M-18 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
M-19 |  | エレベーター・小荷物専用運搬機 | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.87
M-20 |  | エスカレーター | 0 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | P.87 ｴﾚﾍﾞｰﾀ準用
※ M-21 |  | 昇降設備の定期点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
M-22 |  | 消火設備 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | P.85
M-23 |  | 消火設備の定期点検 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
M-24 |  | 建築基準法点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
M-25 |  | その他 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
H-1 | 舞台設備 | 舞台機構設備 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
H-2 |  | 舞台照明設備 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
H-3 |  | 舞台音響設備 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
H-4 |  | 舞台設備の定期点検 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0
H-5 |  | その他 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Note on AL2: ・当初：↓施設管理者のための建築物の簡易な劣化判定ハンドブックH31（一財 建築保全センター）より、判定「要相談箇所あり」に該当する項目は、1.5としている。今後の状況を見て、変更も可。該当ページをQ列に示す。 ・R6年度改訂：R6スコア検証を踏まえ、評価に反映するため黄色ハッチの割増率を変更する ・屋上1→5 ・外壁1→5 ・空調1→3
Note on AI3: ・点検項目全て「無」を選択した場合（点検部位・設備が施設に無い場合）「無」とする。 ・事務局ｼｰﾄ1の部位別採点をする際、無は「-」となる。

## 事務局ｼｰﾄ1
〇施設管理者点検表 評価シート（案）【解説付き】 |  |  |  |  | 対象項目の有無を選択：対象施設に応じた点検項目の有無を選択【0.総括表より連動】 | [12 empty] | 0
●資産保有の最適化検討や施設の長寿命化において、 以下の劣化度評価指標を参考活用。 ●『評価C』となった部位・種目は、比較的劣化が進ん でいる可能性がある。（あくまで参考値） ●最適化検討においては、今後の改修費用が見込ま れるため、要注意。 ●長寿命化においては、希望工事調査・現地確認等を実施 し、劣化状況を再確認の上、工事対象部位を決定。 |  |  |  |  | ↓ | 点検結果の最高点：点検結果の最高点を計上【各シートより連動】
[5 empty] | ↓ | ↓ | 各施設の点検結果の得点：点検結果の部位別の得点を計上【各シートより連動】
[5 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | 点検項目の【部位別】の評価点：【点検結果÷MAX】にて部位別に評価点を算出【自動計算】
[5 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 点検項目の【部位別】の評価：部位別の評価：点検結果から、部位別に3段階で評価【自動計算】
[5 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 【種目別】の評価点：点検項目"有"のみ算出した、種目別の評価点【自動計算】
[5 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 種目別の評価：点検結果から、種目別に3段階で評価【自動計算】
[5 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 建物全体の評価点：点検項目"有"のみ算出した、建物全体の評価点【自動計算】
[5 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 建物全体の評価：点検結果から、建物全体を3段階で評価【自動計算】
[5 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 【建築物 劣化度指標】 | [12 empty] | 【長寿命化部位別 劣化度指標】 |  |  |  |  | 点数 | 評価
| 種目 | 点検項目の有無 |  |  |  | MAX | 点検結果 | 部位別 | 評価 | 種目別 | 評価 | 建物全体 | 評価 | 種目 | 長寿命化部位 | 重要度 | 劣化度 | 評価 | 0 | A
| 建築 | 屋上 （屋根） |  |  | 有 | 20 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 建築 | 屋上（屋根） | 0.75 | 0 | A | 0.2 | B
|  | 外壁 |  |  | 有 | 22 | 0 | 0 | A | [5 empty] | 外壁 | 1 | 0 | A | 0.7 | C
|  | 建具 | 法令建具（防火・排煙） |  | 有 | 8 | 0 | 0 | A | [9 empty] | - | -
|  | 内装 |  |  | 有 | 3.5 | 0 | 0 | A
|  | 外構 |  |  | 有 | 8 | 0 | 0 | A
| 電気 | 一般照明 |  |  | 有 | 6.5 | 0 | 0 | A | 0 | A |  |  | 電気
|  | 非常口表示灯 |  |  | 有 | 3.5 | 0 | 0 | A
|  | 非常用照明 |  |  | 有 | 3.5 | 0 | 0 | A
|  | 外灯照明 |  |  | 有 | 2.5 | 0 | 0 | A
|  | コンセント |  |  | 有 | 1 | 0 | 0 | A
|  | 受変電設備 |  |  | 有 | 1 | 0 | 0 | A | [5 empty] | 受変電設備 | 1 | 0 | A
|  | 非常用発電設備 |  |  | 有 | 1 | 0 | 0 | A | [5 empty] | 非常用発電設備 | 1 | 0 | A
|  | 直流電源設備（蓄電池設備） |  |  | 有 | 1 | 0 | 0 | A | [5 empty] | 直流電源設備 | 1 | 0 | A
|  | 中央監視設備 |  |  | 有 | 1 | 0 | 0 | A | [5 empty] | 中央監視設備 | 0.75 | 0 | A
|  | 防災設備（自動火災報知設備、非常放送設備） |  |  | 有 | 3.5 | 0 | 0 | A | [5 empty] | 防災設備 | 1 | 0 | A
|  | 電話設備 |  |  | 有 | 2 | 0 | 0 | A
|  | 自動ドア |  |  | 有 | 2 | 0 | 0 | A
|  | 駐車場管制装置 |  |  | 有 | 2 | 0 | 0 | A
| 機械 | 空調設備 |  |  | 有 | 9.5 | 0 | 0 | A | 0 | A |  |  | 機械 | 空調設備 | 0.75 | 0 | A
|  | 給排水設備 | トイレ器具・給排水管 |  | 有 | 10.5 | 0 | 0 | A | [5 empty] | 給排水設備（ﾎﾞｲﾗｰ） | 0.5 | 0 | A
|  | ガス設備 |  |  | 有 | 3 | 0 | 0 | A
|  | 昇降機設備 |  |  | 有 | 4 | 0 | 0 | A | [5 empty] | 昇降機設備 | 0.5 | 0 | A
|  | 消火設備 |  |  | 有 | 3 | 0 | 0 | A | [5 empty] | 消火設備 | 1 | 0 | A
| 舞台 | 舞台設備 |  |  | 有 | 5 | 0 | 0 | A | 0 | A |  |  | 舞台 | 舞台設備 | 0.25 | 0 | A
|  | ↓ 施設の劣化状況を定量的に把握するため、３段階に分類。 | [13 empty] | （1.00、0.75、0.5、0.25）今後の状況見て変更可↑ | ↑ | ↑
| 凡例 | ランクA：0.20未満 |  | ・・・ | 劣化は進んでいない |  | ⇒ 今後の修繕費がかからない | [8 empty] | 重要度：安全上・市民サービスへの影響を踏まえた重要度を４段階に分類【手打ち】 | ↑ | ↑
|  | ランクB：0.20以上、0.70未満 |  | ・・・ | 劣化が見られる |  | ⇒ 今後の修繕費がかかる | [9 empty] | 劣化度：【部位別×重要度】にて算出した劣化度【自動計算】 | ↑
|  | ランクC：0.70以上 |  | ・・・ | 劣化が比較的進んでいる |  | ⇒ 今後の修繕費が多くかかる | [10 empty] | 評価：点検結果から、長寿命化対象部位を3段階で評価【自動計算】
|  | 長寿命化対象部位 |  | ・・・ | 長寿命化工事 |  | ⇒ 希望工事調査、現地調査等を踏まえ、工事を検討
|  | 施設運営に影響ある部位 |  | ・・・ | 各局で対策工事 |  | ⇒ 長寿命化部位以外だが、施設運営に影響がある部位のため、注意。ランクCの結果を踏まえ、大規模改修を長寿命化対象部位と合せて行う等を検討
Note on BH13: ・R6年度改訂：R6スコア検証を踏まえ、Aランクの基準点を0.35→0.2に変更する

## 事務局ｼｰﾄ2
建物全体 | 建築 | 電気 | 機械 | 舞台 | 建築 |  |  |  |  | 電気 | [12 empty] | 機械 |  |  |  |  | 舞台
総計 | 中集計 | 中集計 | 中集計 | 中集計 | 屋上 （屋根） | 外壁 | 建具 | 内装 | 外構 | 一般照明 | 非常口表示灯 | 非常用照明 | 外灯照明 | コンセント | 受変電設備 | 非常用発電設備 | 直流電源設備（蓄電池設備） | 中央監視設備 | 防災設備（自動火災報知設備、非常放送設備） | 電話設備 | 自動ドア | 駐車場管制装置 | 空調設備 | 給排水設備 | ガス設備 | 昇降機設備 | 消火設備 | 舞台設備
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A