## SLA
別紙7_SLA項目 | [9 empty] | ◎：目標水準以上の対応が可能（備考欄に内容を記載） 〇：対応可能 △：一部対応可能（備考欄に内容を記載） ×：対応不可
No. | 要件分類 |  | 内容 | サービスレベル評価項目 | 定義（測定式） | 備考 | 目標水準 | 目標制約 | 対応可否 | 備考・補足 | 素点
1 | 可用性 | 重大障害発生件数(サーバ/ネットワーク/ミドルウェア) | サーバ、ネットワーク、ミドルウェア別に、機器故障によるシステム使用不能等の重大な障害発生状況を管理する。 | 重大障害発生件数(サーバ/ネットワーク/ミドルウェア) | ・カテゴリ別の重大障害発生件数 | ※重大障害の定義については局と協議の上決定するが、おおよそ120分程度以上の停止を想定している。 | 0件／月 | 努力目標型
2 |  | オンライン稼動率 | サービス利用時間内（日常業務時間内）のシステム利用可能状況を管理する。 | オンライン稼動率 | ・「サービス提供時間（月）」÷「サービス利用時間（月）」×100 （％） | ※事前に予告があり、局が承認したシステム停止の場合はサービス提供時間に含まない ※受託事業者に起因しない障害（局や本契約外の事業者起因の障害等）はサービス提供時間から除外する ※大規模災害の影響によるシステム停止においては、稼働率測定の対象外とする。 | 99.5%以上／月 | 努力目標型
3 |  | 障害復旧時間 | 障害が発生してから復旧するまでの時間を管理する。 | 障害復旧時間 | ・復旧時間目標（RTO）の設定 | 復旧とは全機能の復旧を指す。 大規模災害等のケースは対象外とする。 | 1日以内 | 努力目標型
4 |  | 障害回復予定時間の未遵守障害件数 | 予定どおり障害が回復したかを管理する。 | 障害回復予定時間の未遵守障害件数 | ・受託事業者が提示した障害回復予定時間を遵守できなかった障害件数 |  | 0件／月 | 努力目標型
5 |  | 機器保守完了率 | 機器等の定期点検のスケジュールを管理し、保守点検を確実に完了する。 | 機器保守完了率 | ・「保守実施済み機器数」÷「保守対象機器数」×100 （％） | 機器調達をする必要がない場合は回答補足にそのことを記載した上で、「対応可能」を選択してください。 | 100% | 努力目標型
6 |  | リソース管理 | バージョンアップ、カスタマイズ、障害対応等により、システムに適用したリソースのバージョンを適正に管理する。 | リリースミス障害発生件数 | ・リリースミスによる障害発生件数 |  | 0件／月 | 努力目標型
7 |  |  |  | バーション管理完備率 | ・「リソースのバージョン管理登録件数」÷「リリース対象のリソース数」×100 （％） |  | 100% | 努力目標型
8 | 性能 | バッチ処理異常終了件数 | バッチ処理が異常終了した件数を測定し、以降の業務オペレーションへの支障が出ることを防止する。 | バッチ処理が異常終了した件数 ※異常終了の定義は局との協議とするが、処理自体が異常終了した場合のほか、処理時間が予定より遅延し業務に影響が出た場合や、正常終了したがその処理を起因に別の処理や業務に影響が出た場合なども想定 | ・予め予定されたバッチ処理の異常終了件数 | 当該におけるバッチ処理とは主に夜間のスケジュールバッチを想定し、日中の職員によるオンラインバッチ処理は対象に含まない 異常終了の定義はサービスレベル評価項目に記載のとおり、局と協議の上決定するが、主な基準は業務影響が発生する異常終了となる。 また、他システム起因（連携データ不備や他システムによる連携処理エラー等）による異常終了は対象外とする。 | 1件／年 | 努力目標型
9 |  | オンライン応答時間 | ユーザーの業務オペレーションへの支障が出ることを防止するため、オンライン応答時間の定期的な確認を行う。 | オンライン応答時間 | ・通常時オンラインレスポンスタイム：３秒以内 ・アクセス集中時のオンラインレスポンスタイム：５秒以内 | ※原因がネットワークや調達範囲外のハードウェア等に起因すると考えられる遅延の場合には適用対象外とする ※業務開始時(8:30前後、及び13:00前後)のアクセス集中において、一定のレスポンスを確保すること。 ※画面遷移等、局と予め設定する処理の時間について、端末にて処理操作を実施してから、端末が応答を受信するまでの時間を確認。 ※測定対象の処理については局と協議の上決定するが、大量データの処理を含まないものを想定している。 ※オンラインレスポンスタイムは設計・構築・運用の過程で実現が難しいと判断された場合は、局と協議の上で変更可能とする。 | ３秒以内 | 努力目標型
10 | 機密性 | システム利用実績管理 | システムログイン／ログアウト情報のログ等、システム利用実績を定期的に収集し、不正等を監視または局の依頼に基づきログから追跡を行う。 | ・システムログイン／ログアウトに関するログ履歴提出のリードタイム | ・システムの操作が行われてからログ履歴として局へ提出されるまでに掛かる時間 | ※運用保守報告会での報告とする場合は、局と協議の上、その開催日程に拠るものとする ※随時局でログ履歴を取得できる仕様であれば問題ない | 30日以内 | 努力目標型
11 | セキュリティ | ウィルス検出通知時間 | ウイルス感染により、システム停止等重大障害に繋がる可能性があるため、ウイルスに感染されていなか、定期的に監視する。 監視の結果、ウイルス感染が確認された場合は、影響範囲の一時切り分け、ネットワーク切断等の対処を実施する。 | ウィルス検出通知時間 | ・ウイルス感染発見から，局メールへ通知するまでの時間 | 監視ソフトウェアからの自動通知も可とする。 | 60分以内 | 努力目標型
12 |  | 最新パターンファイル適用時間 | 最新のウイルスに対応したパターンファイルの適用状況を管理する。 | 最新パターンファイル適用時間 | ・最新パターンファイルの公開から適用までの時間 | ウィルス定義ファイルは、定義ファイルリリース時に、自動的に適用することを想定。 | 24時間以内 | 努力目標型
13 | システム運用保守 | 障害管理 | システム障害内容、障害理由や影響範囲等を適正に管理する。 | ・障害管理台帳反映率（月単位） | ・「障害管理台帳反映件数（質問、要望等も含む）」÷「問い合わせ件数」×100 （％） |  | 100% | 努力目標型
0